## July 25
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result |  | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
C_cal_100ppm | NPOC | 7.708 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.719 | 0.5 | 0.5 | 2.661
C_cal_100ppm | NPOC | 8.16 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.338 | 0.5 | 1 | 5.3883
C_cal_100ppm | NPOC | 8.127 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.926 | 0.5 | 1.667 | 8.6313
C_cal_100ppm | NPOC | 22.31 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.324 | 1 | 5 | 26.23
C_cal_100ppm | NPOC | 22.31 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.389 | 1 | 12.5 | 68.01
C_cal_100ppm | NPOC | 22.31 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.452 | 1 | 25 | 135.3
C_cal_100ppm | NPOC | 44.66 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 8.435 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 44.2 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 8.755 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 45.79 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 8.704 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 90.69 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 26.74 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 93.6 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 26.27 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 92.27 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 25.68 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 234.8 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 68.78 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 239.3 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 68.53 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 239.2 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 66.72 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 479.4 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 135.2 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 489 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 136.9 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 481.4 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 133.8 | 25
100ppm | NPOC | 112.2 | 95.1 | 23.7757 | 95.1029 | 100ppm | TN | 109.4 | 101 | 20.2093 | 101.0463
100ppm | NPOC | 111 | 94.11 | 23.5285 | 94.1139 | 100ppm | TN | 108.6 | 100.3 | 20.0618 | 100.3091
100ppm | NPOC | 115.3 | 97.66 | 24.4145 | 97.658 | 100ppm | TN | 112 | 103.4 | 20.6884 | 103.4419
DI | NPOC | 0.8208 | 0.8256 | 0.82562 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 0.9117 | 0.8443 | 0.84435 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 0.7278 | 0.8065 | 0.80645 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
655 | NPOC | 23.87 | 5.575 | 5.575 |  | 655 | TN | 1.366 | 0.3636 | 0.30065
655 | NPOC | 24.69 | 5.744 | 5.744 |  | 655 | TN | 1.293 | 0.3468 | 0.2872
655 | NPOC | 24.29 | 5.662 | 5.6615 |  | 655 | TN | 1.446 | 0.382 | 0.3154
657 | NPOC | 21.12 | 5.008 | 5.0083 |  | 657 | TN | 1.337 | 0.3569 | 0.29531
657 | NPOC | 21.37 | 5.06 | 5.0599 |  | 657 | TN | 1.222 | 0.3304 | 0.27412
657 | NPOC | 21.87 | 5.163 | 5.1629 |  | 657 | TN | 1.314 | 0.3516 | 0.29107
659 | NPOC | 21.86 | 5.161 | 5.1608 |  | 659 | TN | 1.492 | 0.3926 | 0.32387
659 | NPOC | 21.43 | 5.072 | 5.0722 |  | 659 | TN | 1.493 | 0.3928 | 0.32406
659 | NPOC | 22.28 | 5.247 | 5.2474 |  | 659 | TN | 1.338 | 0.3571 | 0.29549
661 | NPOC | 30.34 | 6.908 | 6.9082 |  | 661 | TN | 1.282 | 0.3442 | 0.28517
661 | NPOC | 29.92 | 6.822 | 6.8216 |  | 661 | TN | 1.195 | 0.3242 | 0.26914
661 | NPOC | 30.97 | 7.038 | 7.038 |  | 661 | TN | 1.32 | 0.353 | 0.29218
663 | NPOC | 31.87 | 7.223 | 7.2234 |  | 663 | TN | 1.001 | 0.2795 | 0.23339
663 | NPOC | 31.99 | 7.248 | 7.2482 |  | 663 | TN | 1.094 | 0.3009 | 0.25053
663 | NPOC | 32.77 | 7.409 | 7.4089 |  | 663 | TN | 1.004 | 0.2802 | 0.23394
665 | NPOC | 31.14 | 7.073 | 7.073 |  | 665 | TN | 1.558 | 0.4078 | 0.33604
665 | NPOC | 30.54 | 6.949 | 6.9494 |  | 665 | TN | 1.462 | 0.3857 | 0.31835
665 | NPOC | 30.91 | 7.026 | 7.0256 |  | 665 | TN | 1.247 | 0.3362 | 0.27872
667 | NPOC | 11.44 | 3.014 | 3.0137 |  | 667 | TN | 0.4804 | 0.1596 | 0.13746
667 | NPOC | 11.31 | 2.987 | 2.987 |  | 667 | TN | 0.535 | 0.1722 | 0.14752
667 | NPOC | 11.33 | 2.991 | 2.9911 |  | 667 | TN | 0.6638 | 0.2018 | 0.17125
669 | NPOC | 11.32 | 2.989 | 2.989 |  | 669 | TN | 0.5935 | 0.1856 | 0.1583
669 | NPOC | 11.25 | 2.975 | 2.9746 |  | 669 | TN | 0.7594 | 0.2238 | 0.18887
669 | NPOC | 11.36 | 2.997 | 2.9973 |  | 669 | TN | 0.7695 | 0.2262 | 0.19073
671 | NPOC | 13.41 | 3.42 | 3.4197 |  | 671 | TN | 0.7683 | 0.2259 | 0.19051
671 | NPOC | 12.92 | 3.319 | 3.3187 |  | 671 | TN | 0.6709 | 0.2035 | 0.17256
671 | NPOC | 13.27 | 3.391 | 3.3908 |  | 671 | TN | 0.7818 | 0.229 | 0.193
673 | NPOC | 65.51 | 14.16 | 14.1551 |  | 673 | TN | 9.173 | 2.162 | 1.7393
673 | NPOC | 65.36 | 14.12 | 14.1242 |  | 673 | TN | 9.606 | 2.262 | 1.8191
673 | NPOC | 66.81 | 14.42 | 14.4229 |  | 673 | TN | 9.304 | 2.192 | 1.7635
675 | NPOC | 72.46 | 15.59 | 15.5872 |  | 675 | TN | 11.81 | 2.769 | 2.2253
675 | NPOC | 74.25 | 15.96 | 15.956 |  | 675 | TN | 11.64 | 2.73 | 2.194
675 | NPOC | 73.15 | 15.73 | 15.7293 |  | 675 | TN | 11.73 | 2.751 | 2.2105
677 | NPOC | 68.54 | 14.78 | 14.7794 |  | 677 | TN | 9.653 | 2.272 | 1.8278
677 | NPOC | 70.89 | 15.26 | 15.2636 |  | 677 | TN | 9.645 | 2.271 | 1.8263
677 | NPOC | 70.24 | 15.13 | 15.1297 |  | 677 | TN | 9.68 | 2.279 | 1.8328
679 | NPOC | 12.36 | 3.203 | 3.2033 |  | 679 | TN | 1.057 | 0.2924 | 0.24371
679 | NPOC | 12.46 | 3.224 | 3.2239 |  | 679 | TN | 0.9886 | 0.2766 | 0.23111
679 | NPOC | 12.45 | 3.222 | 3.2219 |  | 679 | TN | 1.006 | 0.2807 | 0.23431
681 | NPOC | 11.77 | 3.082 | 3.0817 |  | 681 | TN | 0.9036 | 0.2571 | 0.21544
681 | NPOC | 11.94 | 3.117 | 3.1168 |  | 681 | TN | 0.9059 | 0.2576 | 0.21587
681 | NPOC | 11.78 | 3.084 | 3.0838 |  | 681 | TN | 0.9136 | 0.2594 | 0.21729
683 | NPOC | 12.41 | 3.214 | 3.2136 |  | 683 | TN | 1.145 | 0.3127 | 0.25993
683 | NPOC | 12.45 | 3.222 | 3.2219 |  | 683 | TN | 1.064 | 0.294 | 0.245
683 | NPOC | 12.24 | 3.179 | 3.1786 |  | 683 | TN | 1.063 | 0.2938 | 0.24482
685 | NPOC | 18.72 | 4.514 | 4.5138 |  | 685 | TN | 1.875 | 0.4808 | 0.39445
685 | NPOC | 18.65 | 4.499 | 4.4994 |  | 685 | TN | 1.809 | 0.4656 | 0.38229
685 | NPOC | 18.86 | 4.543 | 4.5427 |  | 685 | TN | 1.913 | 0.4896 | 0.40146
687 | NPOC | 20.14 | 4.806 | 4.8064 |  | 687 | TN | 2.126 | 0.5386 | 0.44071
687 | NPOC | 19.75 | 4.726 | 4.7261 |  | 687 | TN | 2.007 | 0.5112 | 0.41878
687 | NPOC | 19.74 | 4.724 | 4.724 |  | 687 | TN | 2.051 | 0.5214 | 0.42689
100ppm | NPOC | 107.3 | 91.06 | 22.7661 |  | 100ppm | TN | 105.4 | 97.31 | 19.4721
100ppm | NPOC | 106.8 | 90.65 | 22.663 |  | 100ppm | TN | 105.4 | 97.31 | 19.4721
100ppm | NPOC | 110.2 | 93.45 | 23.3636 |  | 100ppm | TN | 106.1 | 97.96 | 19.6011
DI | NPOC | 0.9071 | 0.8434 | 0.8434 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 0.9579 | 0.8539 | 0.85387 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 0.853 | 0.8323 | 0.83225 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
689 | NPOC | 18.27 | 4.421 | 4.4211 |  | 689 | TN | 1.777 | 0.4583 | 0.37639
689 | NPOC | 17.97 | 4.359 | 4.3593 |  | 689 | TN | 1.88 | 0.482 | 0.39537
689 | NPOC | 18.05 | 4.376 | 4.3758 |  | 689 | TN | 1.837 | 0.4721 | 0.38745
691 | NPOC | 64.3 | 13.91 | 13.9058 |  | 691 | TN | 2.769 | 0.6868 | 0.5592
691 | NPOC | 62.88 | 13.61 | 13.6132 |  | 691 | TN | 2.698 | 0.6704 | 0.54612
691 | NPOC | 62.3 | 13.49 | 13.4936 |  | 691 | TN | 2.672 | 0.6644 | 0.54132
693 | NPOC | 66.86 | 14.43 | 14.4332 |  | 693 | TN | 2.713 | 0.6739 | 0.54888
693 | NPOC | 67.23 | 14.51 | 14.5095 |  | 693 | TN | 2.688 | 0.6681 | 0.54427
693 | NPOC | 68.35 | 14.74 | 14.7403 |  | 693 | TN | 2.717 | 0.6748 | 0.54962
695 | NPOC | 65.14 | 14.08 | 14.0788 |  | 695 | TN | 2.455 | 0.6144 | 0.50134
695 | NPOC | 64.47 | 13.94 | 13.9408 |  | 695 | TN | 2.279 | 0.5739 | 0.4689
695 | NPOC | 63.09 | 13.66 | 13.6564 |  | 695 | TN | 2.301 | 0.579 | 0.47296
697 | NPOC | 155.7 | 32.74 | 32.7391 |  | 697 | TN | 5.129 | 1.23 | 0.9941
697 | NPOC | 159.8 | 33.58 | 33.5839 |  | 697 | TN | 5.44 | 1.302 | 1.0514
697 | NPOC | 158.7 | 33.36 | 33.3572 |  | 697 | TN | 5.142 | 1.233 | 0.9965
699 | NPOC | 147.3 | 31.01 | 31.0082 |  | 699 | TN | 5.49 | 1.314 | 1.0606
699 | NPOC | 151.7 | 31.91 | 31.9149 |  | 699 | TN | 5.67 | 1.355 | 1.0938
699 | NPOC | 151.3 | 31.83 | 31.8324 |  | 699 | TN | 5.522 | 1.321 | 1.0665
701 | NPOC | 151.8 | 31.94 | 31.9355 |  | 701 | TN | 5.262 | 1.261 | 1.0186
701 | NPOC | 156.9 | 32.99 | 32.9863 |  | 701 | TN | 5.086 | 1.22 | 0.98618
701 | NPOC | 152.3 | 32.04 | 32.0385 |  | 701 | TN | 5.215 | 1.25 | 1.01
703 | NPOC | 31.79 | 7.207 | 7.2069 |  | 703 | TN | 1.992 | 0.5078 | 0.41601
703 | NPOC | 32.81 | 7.417 | 7.4171 |  | 703 | TN | 2.06 | 0.5234 | 0.42855
703 | NPOC | 32.75 | 7.405 | 7.4048 |  | 703 | TN | 2.034 | 0.5175 | 0.42375
705 | NPOC | 32.77 | 7.409 | 7.4089 |  | 705 | TN | 2.006 | 0.511 | 0.41859
705 | NPOC | 32.27 | 7.306 | 7.3058 |  | 705 | TN | 1.981 | 0.5052 | 0.41399
705 | NPOC | 33.56 | 7.572 | 7.5717 |  | 705 | TN | 2.051 | 0.5214 | 0.42689
707 | NPOC | 33.98 | 7.658 | 7.6582 |  | 707 | TN | 1.902 | 0.487 | 0.39943
707 | NPOC | 33.63 | 7.586 | 7.5861 |  | 707 | TN | 1.932 | 0.494 | 0.40496
707 | NPOC | 33.46 | 7.551 | 7.551 |  | 707 | TN | 1.86 | 0.4774 | 0.39169
709 | NPOC | 29.31 | 6.696 | 6.6959 |  | 709 | TN | 2.139 | 0.5416 | 0.4431
709 | NPOC | 28.91 | 6.614 | 6.6135 |  | 709 | TN | 2.231 | 0.5628 | 0.46006
709 | NPOC | 29.68 | 6.772 | 6.7722 |  | 709 | TN | 2.26 | 0.5695 | 0.4654
711 | NPOC | 36.33 | 8.142 | 8.1424 |  | 711 | TN | 1.735 | 0.4486 | 0.36865
711 | NPOC | 36.08 | 8.091 | 8.0909 |  | 711 | TN | 1.802 | 0.464 | 0.381
711 | NPOC | 37 | 8.28 | 8.2805 |  | 711 | TN | 1.986 | 0.5064 | 0.41491
713 | NPOC | 31.01 | 7.046 | 7.0462 |  | 713 | TN | 1.703 | 0.4412 | 0.36276
713 | NPOC | 30.79 | 7.001 | 7.0009 |  | 713 | TN | 1.745 | 0.4509 | 0.3705
713 | NPOC | 30.46 | 6.933 | 6.9329 |  | 713 | TN | 1.817 | 0.4675 | 0.38376
715 | NPOC | 50.1 | 10.98 | 10.9798 |  | 715 | TN | 4.146 | 1.004 | 0.81295
715 | NPOC | 49.88 | 10.93 | 10.9345 |  | 715 | TN | 4.292 | 1.038 | 0.83986
715 | NPOC | 49.3 | 10.81 | 10.8149 |  | 715 | TN | 4.245 | 1.027 | 0.8312
717 | NPOC | 50.48 | 11.06 | 11.0581 |  | 717 | TN | 4.269 | 1.032 | 0.83562
717 | NPOC | 51.57 | 11.28 | 11.2827 |  | 717 | TN | 4.084 | 0.9897 | 0.80153
717 | NPOC | 52.5 | 11.47 | 11.4743 |  | 717 | TN | 4.171 | 1.01 | 0.81756
656 | NPOC | 102.3 | 21.74 | 21.7358 |  | 656 | TN | 7.622 | 1.805 | 1.4535
656 | NPOC | 102.7 | 21.82 | 21.8182 |  | 656 | TN | 7.306 | 1.732 | 1.3953
656 | NPOC | 102.3 | 21.74 | 21.7358 |  | 656 | TN | 7.432 | 1.761 | 1.4185
658 | NPOC | 109.8 | 23.28 | 23.2812 |  | 658 | TN | 7.293 | 1.729 | 1.3929
658 | NPOC | 106.2 | 22.54 | 22.5394 |  | 658 | TN | 7.65 | 1.811 | 1.4587
658 | NPOC | 105.6 | 22.42 | 22.4158 |  | 658 | TN | 7.381 | 1.749 | 1.4091
100ppm | NPOC | 107.7 | 91.39 | 22.8485 |  | 100ppm | TN | 104.7 | 96.67 | 19.3431
100ppm | NPOC | 108.4 | 91.97 | 22.9927 |  | 100ppm | TN | 105.3 | 97.22 | 19.4537
100ppm | NPOC | 106.8 | 90.65 | 22.663 |  | 100ppm | TN | 107.5 | 99.25 | 19.8591
DI | NPOC | 0.8138 | 0.8242 | 0.82417 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 0.8925 | 0.8404 | 0.84039 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 0.8833 | 0.8385 | 0.83849 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
660 | NPOC | 110.1 | 23.34 | 23.343 |  | 660 | TN | 7.481 | 1.772 | 1.4275
660 | NPOC | 106.1 | 22.52 | 22.5188 |  | 660 | TN | 7.849 | 1.857 | 1.4953
660 | NPOC | 109.7 | 23.26 | 23.2606 |  | 660 | TN | 7.549 | 1.788 | 1.4401
662 | NPOC | 51.29 | 11.23 | 11.225 |  | 662 | TN | 2.836 | 0.7022 | 0.57155
662 | NPOC | 52.6 | 11.49 | 11.4949 |  | 662 | TN | 2.709 | 0.6729 | 0.54814
662 | NPOC | 52.85 | 11.55 | 11.5464 |  | 662 | TN | 2.817 | 0.6978 | 0.56805
664 | NPOC | 54.46 | 11.88 | 11.8782 |  | 664 | TN | 2.927 | 0.7232 | 0.58832
664 | NPOC | 56.09 | 12.21 | 12.214 |  | 664 | TN | 3.079 | 0.7582 | 0.61633
664 | NPOC | 55.99 | 12.19 | 12.1934 |  | 664 | TN | 3.049 | 0.7513 | 0.6108
666 | NPOC | 55.07 | 12 | 12.0039 |  | 666 | TN | 2.725 | 0.6766 | 0.55109
666 | NPOC | 56.87 | 12.37 | 12.3748 |  | 666 | TN | 2.833 | 0.7015 | 0.57099
666 | NPOC | 56.59 | 12.32 | 12.3171 |  | 666 | TN | 2.856 | 0.7068 | 0.57523
668 | NPOC | 71.7 | 15.43 | 15.4305 |  | 668 | TN | 6.522 | 1.551 | 1.2508
668 | NPOC | 74.61 | 16.03 | 16.0302 |  | 668 | TN | 6.357 | 1.513 | 1.2204
668 | NPOC | 72.97 | 15.69 | 15.6922 |  | 668 | TN | 6.72 | 1.597 | 1.2873
670 | NPOC | 68.99 | 14.87 | 14.8721 |  | 670 | TN | 5.904 | 1.409 | 1.1369
670 | NPOC | 70.94 | 15.27 | 15.2739 |  | 670 | TN | 6.13 | 1.461 | 1.1786
670 | NPOC | 70.34 | 15.15 | 15.1503 |  | 670 | TN | 6 | 1.431 | 1.1546
672 | NPOC | 67.37 | 14.54 | 14.5383 |  | 672 | TN | 5.435 | 1.301 | 1.0505
672 | NPOC | 66.99 | 14.46 | 14.46 |  | 672 | TN | 5.624 | 1.344 | 1.0853
672 | NPOC | 65.56 | 14.17 | 14.1654 |  | 672 | TN | 5.268 | 1.262 | 1.0197
674 | NPOC | 169.2 | 35.52 | 35.5208 |  | 674 | TN | 20.04 | 4.665 | 3.7419
674 | NPOC | 169.4 | 35.56 | 35.562 |  | 674 | TN | 19.77 | 4.603 | 3.6922
674 | NPOC | 173 | 36.3 | 36.3038 |  | 674 | TN | 20 | 4.656 | 3.7345
676 | NPOC | 155.1 | 32.62 | 32.6154 |  | 676 | TN | 18.96 | 4.416 | 3.5429
676 | NPOC | 152.3 | 32.04 | 32.0385 |  | 676 | TN | 18.52 | 4.315 | 3.4618
676 | NPOC | 158.5 | 33.32 | 33.316 |  | 676 | TN | 18.35 | 4.276 | 3.4305
678 | NPOC | 192.9 | 40.4 | 40.4043 |  | 678 | TN | 22.15 | 5.151 | 4.1307
678 | NPOC | 196.1 | 41.06 | 41.0637 |  | 678 | TN | 22.54 | 5.241 | 4.2026
678 | NPOC | 194 | 40.63 | 40.6309 |  | 678 | TN | 22 | 5.117 | 4.1031
680 | NPOC | 30.06 | 6.85 | 6.8505 |  | 680 | TN | 1.515 | 0.3979 | 0.32811
680 | NPOC | 31.11 | 7.067 | 7.0668 |  | 680 | TN | 1.396 | 0.3705 | 0.30618
680 | NPOC | 31 | 7.044 | 7.0442 |  | 680 | TN | 1.467 | 0.3868 | 0.31927
682 | NPOC | 63.09 | 13.66 | 13.6564 |  | 682 | TN | 4.078 | 0.9883 | 0.80042
682 | NPOC | 62.03 | 13.44 | 13.438 |  | 682 | TN | 4.048 | 0.9814 | 0.7949
682 | NPOC | 62.38 | 13.51 | 13.5101 |  | 682 | TN | 4.344 | 1.05 | 0.84944
684 | NPOC | 36.99 | 8.278 | 8.2784 |  | 684 | TN | 3.057 | 0.7531 | 0.61227
684 | NPOC | 38.13 | 8.513 | 8.5133 |  | 684 | TN | 2.856 | 0.7068 | 0.57523
684 | NPOC | 37.93 | 8.472 | 8.4721 |  | 684 | TN | 2.845 | 0.7043 | 0.57321
686 | NPOC | 52.89 | 11.55 | 11.5547 |  | 686 | TN | 5.386 | 1.29 | 1.0415
686 | NPOC | 52.48 | 11.47 | 11.4702 |  | 686 | TN | 5.331 | 1.277 | 1.0313
686 | NPOC | 52.52 | 11.48 | 11.4784 |  | 686 | TN | 5.417 | 1.297 | 1.0472
688 | NPOC | 51.25 | 11.22 | 11.2167 |  | 688 | TN | 5.304 | 1.271 | 1.0264
688 | NPOC | 51.44 | 11.26 | 11.2559 |  | 688 | TN | 5.035 | 1.209 | 0.97678
688 | NPOC | 52.61 | 11.5 | 11.497 |  | 688 | TN | 5.2 | 1.247 | 1.0072
690 | NPOC | 46.23 | 10.18 | 10.1824 |  | 690 | TN | 4.862 | 1.169 | 0.9449
690 | NPOC | 47.58 | 10.46 | 10.4605 |  | 690 | TN | 4.877 | 1.172 | 0.94766
690 | NPOC | 46.88 | 10.32 | 10.3163 |  | 690 | TN | 5.021 | 1.206 | 0.9742
692 | NPOC | 197.9 | 41.43 | 41.4345 |  | 692 | TN | 21.8 | 5.071 | 4.0662
692 | NPOC | 203.8 | 42.65 | 42.6503 |  | 692 | TN | 21.48 | 4.997 | 4.0073
692 | NPOC | 202.1 | 42.3 | 42.3 |  | 692 | TN | 21.67 | 5.041 | 4.0423
694 | NPOC | 176.9 | 37.11 | 37.1074 |  | 694 | TN | 17.32 | 4.039 | 3.2407
694 | NPOC | 174.5 | 36.61 | 36.6129 |  | 694 | TN | 17.08 | 3.983 | 3.1964
694 | NPOC | 181.2 | 37.99 | 37.9934 |  | 694 | TN | 17.59 | 4.101 | 3.2904
696 | NPOC | 193.2 | 40.47 | 40.4661 |  | 696 | TN | 19.57 | 4.557 | 3.6553
696 | NPOC | 200.5 | 41.97 | 41.9703 |  | 696 | TN | 20.1 | 4.679 | 3.753
696 | NPOC | 198.4 | 41.54 | 41.5376 |  | 696 | TN | 20.09 | 4.677 | 3.7511
100ppm | NPOC | 110.9 | 94.03 | 23.5079 |  | 100ppm | TN | 107.9 | 99.61 | 19.9328
100ppm | NPOC | 114.3 | 96.83 | 24.2084 |  | 100ppm | TN | 109.5 | 101.1 | 20.2277
100ppm | NPOC | 113.4 | 96.09 | 24.023 |  | 100ppm | TN | 108.8 | 100.4 | 20.0987
DI | NPOC | 0.9403 | 0.8502 | 0.85024 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 1.023 | 0.8673 | 0.86728 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
DI | NPOC | 1.135 | 0.8904 | 0.89036 |  | DI | TN | 0 | 0.04892 | 0.048927
698 | NPOC | 718.5 | 148.7 | 148.7062 |  | 698 | TN | 67.55 | 15.61 | 12.4971
698 | NPOC | 709.9 | 146.9 | 146.9341 |  | 698 | TN | 67.08 | 15.5 | 12.4105
698 | NPOC | 736.7 | 152.5 | 152.4564 |  | 698 | TN | 69.16 | 15.98 | 12.7938
700 | NPOC | 805.4 | 166.6 | 166.6123 |  | 700 | TN | 75.72 | 17.49 | 14.0027
700 | NPOC | 790.2 | 163.5 | 163.4802 |  | 700 | TN | 74.62 | 17.24 | 13.8
700 | NPOC | 810.1 | 167.6 | 167.5807 |  | 700 | TN | 76.96 | 17.78 | 14.2312
702 | NPOC | 768.3 | 159 | 158.9677 |  | 702 | TN | 73.43 | 16.96 | 13.5807
702 | NPOC | 741.7 | 153.5 | 153.4866 |  | 702 | TN | 75.45 | 17.43 | 13.9529
702 | NPOC | 763.3 | 157.9 | 157.9374 |  | 702 | TN | 73.29 | 16.93 | 13.5549
704 | NPOC | 81.9 | 17.53 | 17.5323 |  | 704 | TN | 8.453 | 1.996 | 1.6067
704 | NPOC | 83.63 | 17.89 | 17.8888 |  | 704 | TN | 8.791 | 2.074 | 1.6689
704 | NPOC | 83.68 | 17.9 | 17.8991 |  | 704 | TN | 8.856 | 2.089 | 1.6809
706 | NPOC | 87.45 | 18.68 | 18.6759 |  | 706 | TN | 9.5 | 2.237 | 1.7996
706 | NPOC | 91.44 | 19.5 | 19.4981 |  | 706 | TN | 9.307 | 2.193 | 1.764
706 | NPOC | 89.31 | 19.06 | 19.0592 |  | 706 | TN | 9.526 | 2.243 | 1.8044
708 | NPOC | 88.95 | 18.99 | 18.985 |  | 708 | TN | 10.27 | 2.415 | 1.9415
708 | NPOC | 86.53 | 18.49 | 18.4863 |  | 708 | TN | 10.69 | 2.511 | 2.0189
708 | NPOC | 87.23 | 18.63 | 18.6306 |  | 708 | TN | 10.03 | 2.359 | 1.8973
710 | NPOC | 143.9 | 30.31 | 30.3076 |  | 710 | TN | 15.47 | 3.612 | 2.8998
710 | NPOC | 145.8 | 30.7 | 30.6991 |  | 710 | TN | 15.82 | 3.693 | 2.9642
710 | NPOC | 146.2 | 30.78 | 30.7816 |  | 710 | TN | 16.24 | 3.79 | 3.0416
712 | NPOC | 153.1 | 32.2 | 32.2033 |  | 712 | TN | 16.36 | 3.817 | 3.0638
712 | NPOC | 156.4 | 32.88 | 32.8833 |  | 712 | TN | 16.39 | 3.824 | 3.0693
712 | NPOC | 155.3 | 32.66 | 32.6567 |  | 712 | TN | 15.97 | 3.728 | 2.9919
714 | NPOC | 147.5 | 31.05 | 31.0494 |  | 714 | TN | 15.74 | 3.675 | 2.9495
714 | NPOC | 152 | 31.98 | 31.9767 |  | 714 | TN | 15.85 | 3.7 | 2.9698
714 | NPOC | 151 | 31.77 | 31.7706 |  | 714 | TN | 16.27 | 3.797 | 3.0472
716 | NPOC | 276.5 | 57.63 | 57.6304 |  | 716 | TN | 35.58 | 8.245 | 6.6056
716 | NPOC | 286.6 | 59.71 | 59.7115 |  | 716 | TN | 36.62 | 8.484 | 6.7973
716 | NPOC | 279.2 | 58.19 | 58.1867 |  | 716 | TN | 36.56 | 8.471 | 6.7862
718 | NPOC | 310.1 | 64.55 | 64.5538 |  | 718 | TN | 41.36 | 9.576 | 7.6708
718 | NPOC | 310.1 | 64.55 | 64.5538 |  | 718 | TN | 40.78 | 9.443 | 7.5639
718 | NPOC | 313.6 | 65.28 | 65.275 |  | 718 | TN | 40.56 | 9.392 | 7.5234