## July 26_all data
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result |  | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
C_cal_100ppm | NPOC | 7.6 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.081 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 7.453 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.138 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 7.57 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.259 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 21.65 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.025 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 21.14 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 4.826 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 21.36 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.038 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 41.27 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 8.268 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 41.24 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 8.315 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 41.32 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 8.257 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 86.49 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 26.15 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 88.7 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 26.41 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 87.18 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 25.59 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 220.6 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 66.88 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 222.2 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 67.2 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 220.9 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 65.25 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 444.1 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 133.1 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 432.5 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 134.7 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 429.1 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 131.2 | 25
25 ppm | NPOC | 109.2 | 25.11 | 25.1111 | 100.4444 | 25 ppm | TN | 103.6 | 24.33 | 19.4868 | 77.9473
25 ppm | NPOC | 108.6 | 24.97 | 24.9739 | 99.8957 | 25 ppm | TN | 106.6 | 25.04 | 20.0483 | 80.1932
25 ppm | NPOC | 106.8 | 24.56 | 24.5624 | 98.2495 | 25 ppm | TN | 107.5 | 25.25 | 20.2168 | 80.867
DI | NPOC | 0.5606 | 0.2724 | 0.27242 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 0.4536 | 0.248 | 0.24795 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 0.4042 | 0.2367 | 0.23666 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
T1 | NPOC | 103.5 | 23.81 | 23.8079 |  | T1 | TN | 141 | 33.08 | 26.4868
T1 | NPOC | 105.2 | 24.2 | 24.1966 |  | T1 | TN | 137.6 | 32.29 | 25.8504
T1 | NPOC | 107.2 | 24.65 | 24.6538 |  | T1 | TN | 134.8 | 31.63 | 25.3263
T2 | NPOC | 101.7 | 23.4 | 23.3963 |  | T2 | TN | 141.3 | 33.15 | 26.5429
T2 | NPOC | 105.1 | 24.17 | 24.1737 |  | T2 | TN | 138 | 32.38 | 25.9253
T2 | NPOC | 102.7 | 23.62 | 23.625 |  | T2 | TN | 135.1 | 31.7 | 25.3825
T3 | NPOC | 101.4 | 23.33 | 23.3277 |  | T3 | TN | 141.9 | 33.3 | 26.6552
T3 | NPOC | 99.15 | 22.81 | 22.8133 |  | T3 | TN | 141.2 | 33.13 | 26.5242
T3 | NPOC | 101.2 | 23.28 | 23.282 |  | T3 | TN | 143.7 | 33.72 | 26.9921
T4 | NPOC | 104.2 | 23.97 | 23.9679 |  | T4 | TN | 142.5 | 33.44 | 26.7675
T4 | NPOC | 106.3 | 24.45 | 24.4481 |  | T4 | TN | 147.7 | 34.65 | 27.7408
T4 | NPOC | 104.2 | 23.97 | 23.9679 |  | T4 | TN | 145.1 | 34.04 | 27.2541
T5 | NPOC | 99.54 | 22.9 | 22.9025 |  | T5 | TN | 142.7 | 33.48 | 26.8049
T5 | NPOC | 101 | 23.24 | 23.2363 |  | T5 | TN | 146.2 | 34.3 | 27.46
T5 | NPOC | 100.5 | 23.12 | 23.122 |  | T5 | TN | 145.2 | 34.07 | 27.2728
T6 | NPOC | 104.6 | 24.06 | 24.0594 |  | T6 | TN | 142.4 | 33.41 | 26.7488
T6 | NPOC | 101.9 | 23.44 | 23.4421 |  | T6 | TN | 141.6 | 33.22 | 26.5991
T6 | NPOC | 102.9 | 23.67 | 23.6707 |  | T6 | TN | 146.9 | 34.46 | 27.591
T7 | NPOC | 101.1 | 23.26 | 23.2592 |  | T7 | TN | 141.2 | 33.13 | 26.5242
T7 | NPOC | 102 | 23.46 | 23.4649 |  | T7 | TN | 139.3 | 32.69 | 26.1686
T7 | NPOC | 100.3 | 23.08 | 23.0762 |  | T7 | TN | 143 | 33.55 | 26.8611
T8 | NPOC | 31.44 | 7.332 | 7.3325 |  | T8 | TN | 119.9 | 28.15 | 22.5376
T8 | NPOC | 31.43 | 7.33 | 7.3302 |  | T8 | TN | 123.8 | 29.06 | 23.2675
T8 | NPOC | 31.01 | 7.234 | 7.2342 |  | T8 | TN | 121.9 | 28.62 | 22.9119
T9 | NPOC | 29.46 | 6.88 | 6.8798 |  | T9 | TN | 119.4 | 28.03 | 22.444
T9 | NPOC | 29.32 | 6.848 | 6.8478 |  | T9 | TN | 119.3 | 28.01 | 22.4253
T9 | NPOC | 29.34 | 6.852 | 6.8524 |  | T9 | TN | 119.4 | 28.03 | 22.444
T10 | NPOC | 28.46 | 6.651 | 6.6512 |  | T10 | TN | 121.2 | 28.45 | 22.7809
T10 | NPOC | 28.49 | 6.658 | 6.658 |  | T10 | TN | 124.5 | 29.22 | 23.3985
T10 | NPOC | 28.37 | 6.631 | 6.6306 |  | T10 | TN | 123.5 | 28.99 | 23.2114
T11 | NPOC | 34.7 | 8.078 | 8.0778 |  | T11 | TN | 122.3 | 28.71 | 22.9868
T11 | NPOC | 34.68 | 8.073 | 8.0733 |  | T11 | TN | 121.3 | 28.48 | 22.7996
T11 | NPOC | 35.79 | 8.327 | 8.3271 |  | T11 | TN | 125.2 | 29.39 | 23.5296
T12 | NPOC | 28.69 | 6.704 | 6.7038 |  | T12 | TN | 120.9 | 28.38 | 22.7248
T12 | NPOC | 28.5 | 6.66 | 6.6603 |  | T12 | TN | 119.4 | 28.03 | 22.444
T12 | NPOC | 28.88 | 6.747 | 6.7472 |  | T12 | TN | 120.1 | 28.19 | 22.575
T13 | NPOC | 29.75 | 6.946 | 6.9461 |  | T13 | TN | 122 | 28.64 | 22.9306
T13 | NPOC | 29.51 | 6.891 | 6.8912 |  | T13 | TN | 126 | 29.58 | 23.6793
T13 | NPOC | 29.11 | 6.8 | 6.7998 |  | T13 | TN | 124.6 | 29.25 | 23.4173
T14 | NPOC | 30.12 | 7.031 | 7.0307 |  | T14 | TN | 120.8 | 28.36 | 22.706
T14 | NPOC | 30.11 | 7.028 | 7.0284 |  | T14 | TN | 119.9 | 28.15 | 22.5376
T14 | NPOC | 30.49 | 7.115 | 7.1153 |  | T14 | TN | 123.3 | 28.94 | 23.174
T15 | NPOC | 249.8 | 57.26 | 57.2571 |  | T15 | TN | 146.7 | 34.42 | 27.5536
T15 | NPOC | 248.4 | 56.94 | 56.937 |  | T15 | TN | 146 | 34.25 | 27.4226
T15 | NPOC | 256.9 | 58.88 | 58.8804 |  | T15 | TN | 150.2 | 35.24 | 28.2087
T16 | NPOC | 217.4 | 49.85 | 49.8493 |  | T16 | TN | 146.7 | 34.42 | 27.5536
T16 | NPOC | 213.9 | 49.05 | 49.0491 |  | T16 | TN | 143.7 | 33.72 | 26.9921
T16 | NPOC | 222.5 | 51.01 | 51.0153 |  | T16 | TN | 147.9 | 34.7 | 27.7782
T17 | NPOC | 225.5 | 51.7 | 51.7012 |  | T17 | TN | 147.7 | 34.65 | 27.7408
T17 | NPOC | 221 | 50.67 | 50.6724 |  | T17 | TN | 145.1 | 34.04 | 27.2541
T17 | NPOC | 227.1 | 52.07 | 52.0671 |  | T17 | TN | 150.1 | 35.21 | 28.19
25 ppm | NPOC | 110.8 | 25.48 | 25.4769 |  | 25 ppm | TN | 105.6 | 24.8 | 19.8611
25 ppm | NPOC | 114.4 | 26.3 | 26.3 |  | 25 ppm | TN | 108.3 | 25.43 | 20.3665
25 ppm | NPOC | 113.5 | 26.09 | 26.0942 |  | 25 ppm | TN | 106.8 | 25.08 | 20.0857
DI | NPOC | 0.3853 | 0.2323 | 0.23234 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 0.4533 | 0.2479 | 0.24789 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 0.4244 | 0.2413 | 0.24128 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
719 | NPOC | 50.94 | 11.79 | 11.7909 |  | 719 | TN | 4.278 | 1.097 | 0.89728
719 | NPOC | 49.55 | 11.47 | 11.4731 |  | 719 | TN | 4.221 | 1.084 | 0.88662
719 | NPOC | 49.19 | 11.39 | 11.3908 |  | 719 | TN | 4.298 | 1.102 | 0.90103
721 | NPOC | 35.65 | 8.295 | 8.2951 |  | 721 | TN | 3.99 | 1.03 | 0.84338
721 | NPOC | 34.71 | 8.08 | 8.0801 |  | 721 | TN | 3.771 | 0.9789 | 0.80239
721 | NPOC | 35.88 | 8.348 | 8.3476 |  | 721 | TN | 3.722 | 0.9674 | 0.79322
723 | NPOC | 34.87 | 8.117 | 8.1167 |  | 723 | TN | 3.927 | 1.015 | 0.83159
723 | NPOC | 34.34 | 7.995 | 7.9955 |  | 723 | TN | 4.021 | 1.037 | 0.84918
723 | NPOC | 35.58 | 8.279 | 8.279 |  | 723 | TN | 3.794 | 0.9842 | 0.8067
725 | NPOC | 33.04 | 7.698 | 7.6983 |  | 725 | TN | 4.044 | 1.043 | 0.85349
725 | NPOC | 33.02 | 7.694 | 7.6937 |  | 725 | TN | 4.038 | 1.041 | 0.85236
725 | NPOC | 32.36 | 7.543 | 7.5428 |  | 725 | TN | 4.182 | 1.075 | 0.87932
727 | NPOC | 56.46 | 13.05 | 13.0529 |  | 727 | TN | 2.068 | 0.5804 | 0.48365
727 | NPOC | 55.72 | 12.88 | 12.8837 |  | 727 | TN | 2.292 | 0.6328 | 0.52558
727 | NPOC | 57.11 | 13.2 | 13.2015 |  | 727 | TN | 2.087 | 0.5849 | 0.48721
729 | NPOC | 61.44 | 14.19 | 14.1915 |  | 729 | TN | 2.839 | 0.7608 | 0.62795
729 | NPOC | 61.53 | 14.21 | 14.2121 |  | 729 | TN | 2.939 | 0.7842 | 0.64667
729 | NPOC | 63.12 | 14.58 | 14.5756 |  | 729 | TN | 2.876 | 0.7695 | 0.63488
731 | NPOC | 58.87 | 13.6 | 13.6039 |  | 731 | TN | 2.425 | 0.6639 | 0.55047
731 | NPOC | 57.73 | 13.34 | 13.3433 |  | 731 | TN | 2.277 | 0.6293 | 0.52277
731 | NPOC | 59.49 | 13.75 | 13.7457 |  | 731 | TN | 2.557 | 0.6948 | 0.57517
733 | NPOC | 65.12 | 15.03 | 15.0329 |  | 733 | TN | 2.219 | 0.6158 | 0.51191
733 | NPOC | 65.19 | 15.05 | 15.0489 |  | 733 | TN | 2.297 | 0.634 | 0.52651
733 | NPOC | 66.98 | 15.46 | 15.4582 |  | 733 | TN | 2.234 | 0.6193 | 0.51472
735 | NPOC | 62.14 | 14.35 | 14.3516 |  | 735 | TN | 2.517 | 0.6855 | 0.56769
735 | NPOC | 62.1 | 14.34 | 14.3424 |  | 735 | TN | 2.53 | 0.6885 | 0.57012
735 | NPOC | 60.52 | 13.98 | 13.9812 |  | 735 | TN | 2.536 | 0.6899 | 0.57124
737 | NPOC | 63.91 | 14.76 | 14.7563 |  | 737 | TN | 2.565 | 0.6967 | 0.57667
737 | NPOC | 63.51 | 14.66 | 14.6648 |  | 737 | TN | 2.485 | 0.678 | 0.5617
737 | NPOC | 65.53 | 15.13 | 15.1266 |  | 737 | TN | 2.392 | 0.6562 | 0.54429
739 | NPOC | 32.43 | 7.559 | 7.5589 |  | 739 | TN | 2.983 | 0.7945 | 0.65491
739 | NPOC | 32.38 | 7.547 | 7.5474 |  | 739 | TN | 2.843 | 0.7617 | 0.6287
739 | NPOC | 32.3 | 7.529 | 7.5291 |  | 739 | TN | 2.799 | 0.7514 | 0.62047
741 | NPOC | 31.97 | 7.454 | 7.4537 |  | 741 | TN | 2.582 | 0.7007 | 0.57985
741 | NPOC | 31.4 | 7.323 | 7.3234 |  | 741 | TN | 2.594 | 0.7035 | 0.5821
741 | NPOC | 32.2 | 7.506 | 7.5063 |  | 741 | TN | 2.604 | 0.7058 | 0.58397
743 | NPOC | 29.13 | 6.804 | 6.8044 |  | 743 | TN | 2.577 | 0.6995 | 0.57892
743 | NPOC | 28.55 | 6.672 | 6.6717 |  | 743 | TN | 2.488 | 0.6787 | 0.56226
743 | NPOC | 29.58 | 6.907 | 6.9072 |  | 743 | TN | 2.391 | 0.656 | 0.54411
745 | NPOC | 33.33 | 7.765 | 7.7646 |  | 745 | TN | 1.275 | 0.3949 | 0.33523
745 | NPOC | 33.47 | 7.797 | 7.7966 |  | 745 | TN | 1.345 | 0.4113 | 0.34833
745 | NPOC | 33.33 | 7.765 | 7.7646 |  | 745 | TN | 1.342 | 0.4106 | 0.34777
747 | NPOC | 34.49 | 8.03 | 8.0298 |  | 747 | TN | 1.276 | 0.3951 | 0.33542
747 | NPOC | 34.71 | 8.08 | 8.0801 |  | 747 | TN | 1.397 | 0.4234 | 0.35806
747 | NPOC | 35.73 | 8.313 | 8.3133 |  | 747 | TN | 1.314 | 0.404 | 0.34253
749 | NPOC | 37.94 | 8.819 | 8.8186 |  | 749 | TN | 1.352 | 0.4129 | 0.34964
749 | NPOC | 38.16 | 8.869 | 8.8689 |  | 749 | TN | 1.23 | 0.3844 | 0.32681
749 | NPOC | 39.23 | 9.113 | 9.1136 |  | 749 | TN | 1.375 | 0.4183 | 0.35395
751 | NPOC | 31.92 | 7.442 | 7.4422 |  | 751 | TN | 4.07 | 1.049 | 0.85835
751 | NPOC | 31.86 | 7.428 | 7.4285 |  | 751 | TN | 3.924 | 1.015 | 0.83103
751 | NPOC | 32.74 | 7.63 | 7.6297 |  | 751 | TN | 4.139 | 1.065 | 0.87127
753 | NPOC | 34.62 | 8.059 | 8.0596 |  | 753 | TN | 4.061 | 1.047 | 0.85667
753 | NPOC | 34.27 | 7.979 | 7.9795 |  | 753 | TN | 4.184 | 1.075 | 0.87969
753 | NPOC | 35.18 | 8.188 | 8.1876 |  | 753 | TN | 4.188 | 1.076 | 0.88044
755 | NPOC | 34.65 | 8.066 | 8.0664 |  | 755 | TN | 3.911 | 1.012 | 0.82859
755 | NPOC | 34.66 | 8.069 | 8.0687 |  | 755 | TN | 4.041 | 1.042 | 0.85293
755 | NPOC | 35.54 | 8.27 | 8.2699 |  | 755 | TN | 3.977 | 1.027 | 0.84095
757 | NPOC | 28.95 | 6.763 | 6.7632 |  | 757 | TN | 1.946 | 0.5519 | 0.46082
757 | NPOC | 29.04 | 6.784 | 6.7838 |  | 757 | TN | 1.993 | 0.5629 | 0.46961
757 | NPOC | 29.23 | 6.827 | 6.8272 |  | 757 | TN | 2.275 | 0.6289 | 0.52239
759 | NPOC | 33.2 | 7.735 | 7.7349 |  | 759 | TN | 2.72 | 0.733 | 0.60568
759 | NPOC | 32.72 | 7.625 | 7.6252 |  | 759 | TN | 2.748 | 0.7395 | 0.61092
759 | NPOC | 32.43 | 7.559 | 7.5589 |  | 759 | TN | 2.817 | 0.7557 | 0.62384
761 | NPOC | 32.9 | 7.666 | 7.6663 |  | 761 | TN | 2.321 | 0.6396 | 0.531
761 | NPOC | 32.6 | 7.598 | 7.5977 |  | 761 | TN | 2.507 | 0.6831 | 0.56582
761 | NPOC | 32.47 | 7.568 | 7.568 |  | 761 | TN | 2.352 | 0.6469 | 0.53681
763 | NPOC | 56.03 | 12.95 | 12.9546 |  | 763 | TN | 5.562 | 1.398 | 1.1376
763 | NPOC | 55.05 | 12.73 | 12.7306 |  | 763 | TN | 5.512 | 1.386 | 1.1282
763 | NPOC | 56.67 | 13.1 | 13.1009 |  | 763 | TN | 5.324 | 1.342 | 1.0931
25 ppm | NPOC | 112 | 25.75 | 25.7513 |  | 25 ppm | TN | 106.3 | 24.97 | 19.9922
25 ppm | NPOC | 110.7 | 25.45 | 25.454 |  | 25 ppm | TN | 110.1 | 25.86 | 20.7034
25 ppm | NPOC | 114.5 | 26.32 | 26.3229 |  | 25 ppm | TN | 108.4 | 25.46 | 20.3852
DI | NPOC | 0.398 | 0.2352 | 0.23524 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 0.3692 | 0.2287 | 0.22866 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 0.4055 | 0.237 | 0.23696 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
720 | NPOC | 291.6 | 66.81 | 66.814 |  | 720 | TN | 40.41 | 9.551 | 7.6599
720 | NPOC | 296.8 | 68 | 68.0029 |  | 720 | TN | 41.45 | 9.794 | 7.8546
720 | NPOC | 290.3 | 66.52 | 66.5167 |  | 720 | TN | 40.53 | 9.579 | 7.6824
722 | NPOC | 179.1 | 41.09 | 41.0926 |  | 722 | TN | 31.89 | 7.557 | 6.0653
722 | NPOC | 180 | 41.3 | 41.2984 |  | 722 | TN | 31.39 | 7.441 | 5.9717
722 | NPOC | 176.4 | 40.47 | 40.4753 |  | 722 | TN | 32.19 | 7.628 | 6.1214
724 | NPOC | 181.3 | 41.6 | 41.5956 |  | 724 | TN | 31.66 | 7.504 | 6.0222
724 | NPOC | 188.2 | 43.17 | 43.1732 |  | 724 | TN | 32.47 | 7.693 | 6.1738
724 | NPOC | 184.1 | 42.24 | 42.2358 |  | 724 | TN | 32.43 | 7.684 | 6.1663
726 | NPOC | 180.5 | 41.41 | 41.4127 |  | 726 | TN | 30.57 | 7.249 | 5.8182
726 | NPOC | 179.1 | 41.09 | 41.0926 |  | 726 | TN | 31.28 | 7.415 | 5.9511
726 | NPOC | 181.6 | 41.66 | 41.6642 |  | 726 | TN | 31.52 | 7.471 | 5.996
728 | NPOC | 123.3 | 28.33 | 28.3348 |  | 728 | TN | 12.55 | 3.033 | 2.4455
728 | NPOC | 119.6 | 27.49 | 27.4889 |  | 728 | TN | 11.99 | 2.902 | 2.3407
728 | NPOC | 118.2 | 27.17 | 27.1688 |  | 728 | TN | 11.99 | 2.902 | 2.3407
730 | NPOC | 124.3 | 28.56 | 28.5635 |  | 730 | TN | 12.48 | 3.016 | 2.4324
730 | NPOC | 127 | 29.18 | 29.1808 |  | 730 | TN | 12.12 | 2.932 | 2.365
730 | NPOC | 124.8 | 28.68 | 28.6778 |  | 730 | TN | 12.56 | 3.035 | 2.4474
732 | NPOC | 115.2 | 26.48 | 26.4829 |  | 732 | TN | 12.36 | 2.988 | 2.4099
732 | NPOC | 113.4 | 26.07 | 26.0714 |  | 732 | TN | 12.14 | 2.937 | 2.3688
732 | NPOC | 112.6 | 25.89 | 25.8884 |  | 732 | TN | 12.31 | 2.977 | 2.4006
734 | NPOC | 144.2 | 33.11 | 33.1133 |  | 734 | TN | 10.8 | 2.623 | 2.118
734 | NPOC | 148.7 | 34.14 | 34.1421 |  | 734 | TN | 10.99 | 2.668 | 2.1535
734 | NPOC | 147.3 | 33.82 | 33.8221 |  | 734 | TN | 11.2 | 2.717 | 2.1928
736 | NPOC | 147.2 | 33.8 | 33.7992 |  | 736 | TN | 10.43 | 2.537 | 2.0487
736 | NPOC | 149.9 | 34.42 | 34.4165 |  | 736 | TN | 10.66 | 2.591 | 2.0918
736 | NPOC | 147.7 | 33.91 | 33.9135 |  | 736 | TN | 10.95 | 2.658 | 2.146
738 | NPOC | 132.2 | 30.37 | 30.3697 |  | 738 | TN | 9.995 | 2.435 | 1.9673
738 | NPOC | 133 | 30.55 | 30.5526 |  | 738 | TN | 10.3 | 2.506 | 2.0244
738 | NPOC | 130.4 | 29.96 | 29.9581 |  | 738 | TN | 10.38 | 2.525 | 2.0394
740 | NPOC | 205.5 | 47.13 | 47.1286 |  | 740 | TN | 42.53 | 10.05 | 8.0567
740 | NPOC | 200.8 | 46.05 | 46.054 |  | 740 | TN | 43.08 | 10.18 | 8.1596
740 | NPOC | 204.6 | 46.92 | 46.9228 |  | 740 | TN | 43.46 | 10.26 | 8.2308
742 | NPOC | 222.2 | 50.95 | 50.9468 |  | 742 | TN | 44.74 | 10.56 | 8.4703
742 | NPOC | 228.1 | 52.3 | 52.2957 |  | 742 | TN | 46.64 | 11.01 | 8.8259
742 | NPOC | 221.7 | 50.83 | 50.8324 |  | 742 | TN | 45.58 | 10.76 | 8.6275
25 ppm | NPOC | 111.7 | 25.68 | 25.6827 |  | 25 ppm | TN | 103.9 | 24.4 | 19.543
25 ppm | NPOC | 109.6 | 25.2 | 25.2025 |  | 25 ppm | TN | 106.5 | 25.01 | 20.0296
25 ppm | NPOC | 112.8 | 25.93 | 25.9342 |  | 25 ppm | TN | 105.6 | 24.8 | 19.8611
DI | NPOC | 0.9576 | 0.3632 | 0.36319 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 0.7064 | 0.3057 | 0.30575 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
DI | NPOC | 1.046 | 0.3834 | 0.3834 |  | DI | TN | 0 | 0.0966 | 0.096595
744 | NPOC | 193.7 | 44.43 | 44.4307 |  | 744 | TN | 37.74 | 8.926 | 7.1602
744 | NPOC | 196.2 | 45 | 45.0023 |  | 744 | TN | 36.7 | 8.683 | 6.9655
744 | NPOC | 193.2 | 44.32 | 44.3164 |  | 744 | TN | 37.72 | 8.921 | 7.1564
746 | NPOC | 87.48 | 20.14 | 20.1452 |  | 746 | TN | 6.94 | 1.72 | 1.3955
746 | NPOC | 89.14 | 20.52 | 20.5247 |  | 746 | TN | 7.18 | 1.776 | 1.4404
746 | NPOC | 88.5 | 20.38 | 20.3784 |  | 746 | TN | 6.88 | 1.706 | 1.3843
748 | NPOC | 90.36 | 20.8 | 20.8036 |  | 748 | TN | 6.523 | 1.623 | 1.3175
748 | NPOC | 92.71 | 21.34 | 21.3409 |  | 748 | TN | 6.538 | 1.626 | 1.3203
748 | NPOC | 92.81 | 21.36 | 21.3638 |  | 748 | TN | 6.758 | 1.678 | 1.3615
750 | NPOC | 80.44 | 18.54 | 18.5356 |  | 750 | TN | 5.729 | 1.437 | 1.1689
750 | NPOC | 79.94 | 18.42 | 18.4213 |  | 750 | TN | 5.677 | 1.425 | 1.1591
750 | NPOC | 82.67 | 19.05 | 19.0454 |  | 750 | TN | 5.806 | 1.455 | 1.1833
752 | NPOC | 236.7 | 54.26 | 54.2619 |  | 752 | TN | 43.72 | 10.33 | 8.2794
752 | NPOC | 238.5 | 54.67 | 54.6735 |  | 752 | TN | 44.29 | 10.46 | 8.3861
752 | NPOC | 235.8 | 54.06 | 54.0562 |  | 752 | TN | 43.59 | 10.29 | 8.2551
754 | NPOC | 270.1 | 61.9 | 61.8983 |  | 754 | TN | 42.66 | 10.08 | 8.081
754 | NPOC | 269.4 | 61.74 | 61.7383 |  | 754 | TN | 43.33 | 10.23 | 8.2064
754 | NPOC | 274.6 | 62.93 | 62.9272 |  | 754 | TN | 43.45 | 10.26 | 8.2289
756 | NPOC | 287.4 | 65.85 | 65.8537 |  | 756 | TN | 46.37 | 10.95 | 8.7754
756 | NPOC | 296 | 67.82 | 67.82 |  | 756 | TN | 44.88 | 10.6 | 8.4965
756 | NPOC | 285.9 | 65.51 | 65.5107 |  | 756 | TN | 46.26 | 10.92 | 8.7548
758 | NPOC | 212.2 | 48.66 | 48.6604 |  | 758 | TN | 32.24 | 7.639 | 6.1308
758 | NPOC | 212.9 | 48.82 | 48.8205 |  | 758 | TN | 32.45 | 7.689 | 6.1701
758 | NPOC | 207 | 47.47 | 47.4715 |  | 758 | TN | 31.53 | 7.473 | 5.9979
760 | NPOC | 245.4 | 56.25 | 56.2511 |  | 760 | TN | 31.51 | 7.469 | 5.9941
760 | NPOC | 249.6 | 57.21 | 57.2113 |  | 760 | TN | 31.46 | 7.457 | 5.9848
760 | NPOC | 246 | 56.39 | 56.3882 |  | 760 | TN | 31.7 | 7.513 | 6.0297
762 | NPOC | 219.3 | 50.28 | 50.2837 |  | 762 | TN | 32.24 | 7.639 | 6.1308
762 | NPOC | 220 | 50.44 | 50.4438 |  | 762 | TN | 32.05 | 7.595 | 6.0952
762 | NPOC | 218.2 | 50.03 | 50.0322 |  | 762 | TN | 31.72 | 7.518 | 6.0334
764 | NPOC | 260.5 | 59.7 | 59.7034 |  | 764 | TN | 32.71 | 7.749 | 6.2187
764 | NPOC | 254.3 | 58.29 | 58.2859 |  | 764 | TN | 32.75 | 7.759 | 6.2262
764 | NPOC | 261.3 | 59.89 | 59.8863 |  | 764 | TN | 33.51 | 7.937 | 6.3685
766 | NPOC | 253.4 | 58.08 | 58.0801 |  | 766 | TN | 32.41 | 7.679 | 6.1626
766 | NPOC | 259.9 | 59.57 | 59.5663 |  | 766 | TN | 31.93 | 7.567 | 6.0728
766 | NPOC | 251.6 | 57.67 | 57.6686 |  | 766 | TN | 32.52 | 7.705 | 6.1832