## July 29_all data
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result *using July 30th curve (not July 26) | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
25 ppm | NPOC | 497.5 | 0 | 103.2669 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.568 | 0.5
25 ppm | NPOC | 504.1 | 0 | 104.631 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.285 | 0.5
25 ppm | NPOC | 496.4 | 0 | 103.0395 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.145 | 0.5
DI | NPOC | 0.6618 | 0 | 0.58042 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 4.934 | 1
DI | NPOC | 0.6901 | 0 | 0.58627 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.276 | 1
DI | NPOC | 0.6189 | 0 | 0.57155 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 4.824 | 1
source A | NPOC | 10.04 | 0 | 2.5187 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.691 | 1.667
source A | NPOC | 9.746 | 0 | 2.4579 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.546 | 1.667
source A | NPOC | 10.06 | 0 | 2.5228 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.151 | 1.667
source B | NPOC | 9.81 | 0 | 2.4712 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 32.85 | 5
source B | NPOC | 9.821 | 0 | 2.4734 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 32.79 | 5
source B | NPOC | 10.09 | 0 | 2.529 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 33.63 | 5
source C | NPOC | 10.14 | 0 | 2.5394 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 91.82 | 12.5
source C | NPOC | 10.53 | 0 | 2.62 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 93.91 | 12.5
source C | NPOC | 10.35 | 0 | 2.5828 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 90.61 | 12.5
Hose A | NPOC | 15.45 | 0 | 3.6368 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 198.9 | 25
Hose A | NPOC | 15.1 | 0 | 3.5645 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 202.9 | 25
Hose A | NPOC | 14.97 | 0 | 3.5376 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 196.3 | 25
Hose B | NPOC | 10.25 | 0 | 2.5621 | 25 ppm | TN | 709.1 | 110.7 | 88.6302 | *forgot to dilute
Hose B | NPOC | 10.28 | 0 | 2.5683 | 25 ppm | TN | 728.2 | 113.6 | 91.0029
Hose B | NPOC | 10.55 | 0 | 2.6241 | 25 ppm | TN | 719.7 | 112.3 | 89.947
Hose C | NPOC | 14.03 | 0 | 3.3434 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
Hose C | NPOC | 13.67 | 0 | 3.269 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
Hose C | NPOC | 13.87 | 0 | 3.3103 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
829 | NPOC | 14.56 | 0 | 3.4529 | source A | TN | 0.4686 | 0.616 | 0.60149
829 | NPOC | 14.39 | 0 | 3.4178 | source A | TN | 0.5934 | 0.6354 | 0.61699
829 | NPOC | 14.31 | 0 | 3.4012 | source A | TN | 0.4492 | 0.613 | 0.59908
831 | NPOC | 15.71 | 0 | 3.6906 | source B | TN | 0.4153 | 0.6078 | 0.59487
831 | NPOC | 15.47 | 0 | 3.641 | source B | TN | 0.5249 | 0.6248 | 0.60848
831 | NPOC | 16.06 | 0 | 3.7629 | source B | TN | 0.3843 | 0.603 | 0.59102
833 | NPOC | 17.99 | 0 | 4.1618 | source C | TN | 0.6803 | 0.6489 | 0.62779
833 | NPOC | 17.73 | 0 | 4.1081 | source C | TN | 0.6146 | 0.6387 | 0.61963
833 | NPOC | 17.79 | 0 | 4.1205 | source C | TN | 0.7408 | 0.6583 | 0.6353
835 | NPOC | 33.31 | 0 | 7.3281 | Hose A | TN | 5.332 | 1.371 | 1.2056
835 | NPOC | 33.19 | 0 | 7.3033 | Hose A | TN | 5.252 | 1.359 | 1.1957
835 | NPOC | 34.28 | 0 | 7.5286 | Hose A | TN | 5.321 | 1.37 | 1.2043
837 | NPOC | 33.68 | 0 | 7.4046 | Hose B | TN | 0.915 | 0.6854 | 0.65694
837 | NPOC | 33.61 | 0 | 7.3901 | Hose B | TN | 0.968 | 0.6936 | 0.66353
837 | NPOC | 33.14 | 0 | 7.293 | Hose B | TN | 0.871 | 0.6785 | 0.65148
839 | NPOC | 36.77 | 0 | 8.0433 | Hose C | TN | 1.824 | 0.8265 | 0.76986
839 | NPOC | 37.05 | 0 | 8.1011 | Hose C | TN | 1.637 | 0.7975 | 0.74663
839 | NPOC | 36.85 | 0 | 8.0598 | Hose C | TN | 1.697 | 0.8068 | 0.75409
841 | NPOC | 32.08 | 0 | 7.0739 | 829 | TN | 3.638 | 1.108 | 0.9952
841 | NPOC | 31.54 | 0 | 6.9623 | 829 | TN | 3.422 | 1.075 | 0.96837
841 | NPOC | 31.07 | 0 | 6.8652 | 829 | TN | 3.615 | 1.105 | 0.99235
843 | NPOC | 31.5 | 0 | 6.9541 | 831 | TN | 5 | 1.32 | 1.1644
843 | NPOC | 31.11 | 0 | 6.8734 | 831 | TN | 4.948 | 1.312 | 1.1579
843 | NPOC | 32.19 | 0 | 7.0967 | 831 | TN | 4.79 | 1.287 | 1.1383
845 | NPOC | 30.98 | 0 | 6.8466 | 833 | TN | 4.469 | 1.237 | 1.0984
845 | NPOC | 30.18 | 0 | 6.6812 | 833 | TN | 4.488 | 1.24 | 1.1008
845 | NPOC | 31.33 | 0 | 6.9189 | 833 | TN | 4.565 | 1.252 | 1.1104
847 | NPOC | 22.8 | 0 | 5.1559 | 835 | TN | 2.346 | 0.9076 | 0.83471
847 | NPOC | 22.28 | 0 | 5.0485 | 835 | TN | 2.475 | 0.9276 | 0.85073
847 | NPOC | 22.67 | 0 | 5.1291 | 835 | TN | 2.293 | 0.8993 | 0.82812
849 | NPOC | 23.05 | 0 | 5.2076 | 837 | TN | 2.329 | 0.9049 | 0.8326
849 | NPOC | 22.8 | 0 | 5.1559 | 837 | TN | 2.365 | 0.9105 | 0.83707
849 | NPOC | 23.23 | 0 | 5.2448 | 837 | TN | 2.479 | 0.9282 | 0.85123
25 ppm | NPOC | 475.8 | 0 | 98.7819 | 839 | TN | 2.496 | 0.9309 | 0.85334
25 ppm | NPOC | 469.6 | 0 | 97.5005 | 839 | TN | 2.453 | 0.9242 | 0.848
25 ppm | NPOC | 485.1 | 0 | 100.7041 | 839 | TN | 2.405 | 0.9167 | 0.84204
DI | NPOC | 0.6129 | 0 | 0.57031 | 841 | TN | 3.452 | 1.079 | 0.9721
DI | NPOC | 0.7609 | 0 | 0.6009 | 841 | TN | 3.451 | 1.079 | 0.97198
DI | NPOC | 0.6616 | 0 | 0.58038 | 841 | TN | 3.291 | 1.054 | 0.9521
851 | NPOC | 22.69 | 0 | 5.1332 | 843 | TN | 3.3 | 1.056 | 0.95322
851 | NPOC | 22.08 | 0 | 5.0071 | 843 | TN | 3.168 | 1.035 | 0.93682
851 | NPOC | 22.58 | 0 | 5.1105 | 843 | TN | 3.254 | 1.049 | 0.9475
853 | NPOC | 20.4 | 0 | 4.6599 | 845 | TN | 3.079 | 1.021 | 0.92576
853 | NPOC | 20.89 | 0 | 4.7612 | 845 | TN | 3.135 | 1.03 | 0.93272
853 | NPOC | 20.51 | 0 | 4.6826 | 845 | TN | 3.118 | 1.027 | 0.93061
855 | NPOC | 19.8 | 0 | 4.5359 | 847 | TN | 4.057 | 1.173 | 1.0473
855 | NPOC | 20 | 0 | 4.5772 | 847 | TN | 4.093 | 1.179 | 1.0517
855 | NPOC | 20.04 | 0 | 4.5855 | 847 | TN | 4.203 | 1.196 | 1.0654
857 | NPOC | 18.43 | 0 | 4.2527 | 849 | TN | 4.089 | 1.178 | 1.0512
857 | NPOC | 18.51 | 0 | 4.2693 | 849 | TN | 4.275 | 1.207 | 1.0743
857 | NPOC | 18.26 | 0 | 4.2176 | 849 | TN | 4.213 | 1.197 | 1.0666
859 | NPOC | 61.97 | 0 | 13.2516 | 25 ppm | TN | 745.6 | 116.3 | 93.1644
859 | NPOC | 63.42 | 0 | 13.5513 | 25 ppm | TN | 735.7 | 114.8 | 91.9346
859 | NPOC | 63.2 | 0 | 13.5058 | 25 ppm | TN | 747.3 | 116.6 | 93.3756
861 | NPOC | 64.42 | 0 | 13.758 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
861 | NPOC | 63.78 | 0 | 13.6257 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
861 | NPOC | 65.88 | 0 | 14.0597 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
863 | NPOC | 64.69 | 0 | 13.8138 | 851 | TN | 4.153 | 1.188 | 1.0592
863 | NPOC | 64.76 | 0 | 13.8282 | 851 | TN | 4.053 | 1.173 | 1.0468
863 | NPOC | 66.87 | 0 | 14.2643 | 851 | TN | 4.318 | 1.214 | 1.0797
865 | NPOC | 11.75 | 0 | 2.8721 | 853 | TN | 2.405 | 0.9167 | 0.84204
865 | NPOC | 11.59 | 0 | 2.8391 | 853 | TN | 2.457 | 0.9248 | 0.8485
865 | NPOC | 11.69 | 0 | 2.8597 | 853 | TN | 2.331 | 0.9052 | 0.83284
867 | NPOC | 13.96 | 0 | 3.3289 | 855 | TN | 2.404 | 0.9166 | 0.84191
867 | NPOC | 13.72 | 0 | 3.2793 | 855 | TN | 2.284 | 0.8979 | 0.82701
867 | NPOC | 14.21 | 0 | 3.3806 | 855 | TN | 2.24 | 0.8911 | 0.82154
869 | NPOC | 12.54 | 0 | 3.0354 | 857 | TN | 2.308 | 0.9017 | 0.82999
869 | NPOC | 12.42 | 0 | 3.0106 | 857 | TN | 2.57 | 0.9424 | 0.86253
869 | NPOC | 12.47 | 0 | 3.0209 | 857 | TN | 2.53 | 0.9361 | 0.85757
871 | NPOC | 16.07 | 0 | 3.765 | 859 | TN | 3.257 | 1.049 | 0.94788
871 | NPOC | 16.58 | 0 | 3.8704 | 859 | TN | 3.129 | 1.029 | 0.93198
871 | NPOC | 16.22 | 0 | 3.796 | 859 | TN | 3.371 | 1.067 | 0.96204
873 | NPOC | 15.44 | 0 | 3.6348 | 861 | TN | 3.058 | 1.018 | 0.92316
873 | NPOC | 15.18 | 0 | 3.581 | 861 | TN | 2.947 | 1.001 | 0.90937
873 | NPOC | 15.59 | 0 | 3.6658 | 861 | TN | 2.998 | 1.009 | 0.9157
875 | NPOC | 15.15 | 0 | 3.5748 | 863 | TN | 3.072 | 1.02 | 0.92489
875 | NPOC | 15.48 | 0 | 3.643 | 863 | TN | 3.318 | 1.059 | 0.95545
875 | NPOC | 15.27 | 0 | 3.5996 | 863 | TN | 3.365 | 1.066 | 0.96129
877 | NPOC | 19.26 | 0 | 4.4243 | 865 | TN | 3.876 | 1.145 | 1.0248
877 | NPOC | 18.9 | 0 | 4.3499 | 865 | TN | 4.147 | 1.187 | 1.0584
877 | NPOC | 19.52 | 0 | 4.478 | 865 | TN | 4.281 | 1.208 | 1.0751
879 | NPOC | 20.42 | 0 | 4.664 | 867 | TN | 5.557 | 1.406 | 1.2336
879 | NPOC | 19.71 | 0 | 4.5173 | 867 | TN | 5.642 | 1.419 | 1.2441
879 | NPOC | 20.25 | 0 | 4.6289 | 867 | TN | 5.76 | 1.438 | 1.2588
881 | NPOC | 20.09 | 0 | 4.5958 | 869 | TN | 5.095 | 1.334 | 1.1762
881 | NPOC | 20.01 | 0 | 4.5793 | 869 | TN | 5.157 | 1.344 | 1.1839
881 | NPOC | 19.46 | 0 | 4.4656 | 869 | TN | 5.199 | 1.351 | 1.1891
883 | NPOC | 10.28 | 0 | 2.5683 | 871 | TN | 6.056 | 1.484 | 1.2956
883 | NPOC | 10.49 | 0 | 2.6117 | 871 | TN | 6.297 | 1.521 | 1.3255
883 | NPOC | 10.32 | 0 | 2.5766 | 871 | TN | 6.151 | 1.498 | 1.3074
885 | NPOC | 10.62 | 0 | 2.6386 | 873 | TN | 7.624 | 1.727 | 1.4904
885 | NPOC | 11.01 | 0 | 2.7192 | 873 | TN | 7.516 | 1.71 | 1.4769
885 | NPOC | 10.89 | 0 | 2.6944 | 873 | TN | 7.377 | 1.689 | 1.4597
25 ppm | NPOC | 477 | 0 | 99.0299 | 875 | TN | 7.09 | 1.644 | 1.424
25 ppm | NPOC | 492.1 | 0 | 102.1508 | 875 | TN | 6.966 | 1.625 | 1.4086
25 ppm | NPOC | 484.9 | 0 | 100.6627 | 875 | TN | 6.785 | 1.597 | 1.3861
DI | NPOC | 0.9021 | 0 | 0.63008 | 877 | TN | 21.85 | 3.936 | 3.2576
DI | NPOC | 0.7862 | 0 | 0.60613 | 877 | TN | 21.58 | 3.894 | 3.224
DI | NPOC | 0.8442 | 0 | 0.61812 | 877 | TN | 21.67 | 3.908 | 3.2352
832 | NPOC | 361.3 | 0 | 75.1171 | 879 | TN | 21.76 | 3.922 | 3.2464
832 | NPOC | 363.2 | 0 | 75.5098 | 879 | TN | 21.47 | 3.877 | 3.2104
832 | NPOC | 358.2 | 0 | 74.4764 | 879 | TN | 22.32 | 4.009 | 3.316
834 | NPOC | 319.5 | 0 | 66.4779 | 881 | TN | 21.48 | 3.879 | 3.2116
834 | NPOC | 331 | 0 | 68.8547 | 881 | TN | 21.64 | 3.904 | 3.2315
834 | NPOC | 327.9 | 0 | 68.214 | 881 | TN | 21.52 | 3.885 | 3.2166
836 | NPOC | 64.09 | 0 | 13.6898 | 883 | TN | 6.062 | 1.485 | 1.2963
836 | NPOC | 64.67 | 0 | 13.8096 | 883 | TN | 6.06 | 1.484 | 1.2961
836 | NPOC | 63.12 | 0 | 13.4893 | 883 | TN | 6.174 | 1.502 | 1.3102
838 | NPOC | 60.48 | 0 | 12.9436 | 885 | TN | 6.239 | 1.512 | 1.3183
838 | NPOC | 62.49 | 0 | 13.3591 | 885 | TN | 6.051 | 1.483 | 1.295
838 | NPOC | 61.64 | 0 | 13.1834 | 885 | TN | 6.409 | 1.538 | 1.3394
840 | NPOC | 59.4 | 0 | 12.7204 | 25 ppm | TN | 757.2 | 118.1 | 94.6054
840 | NPOC | 57.96 | 0 | 12.4228 | 25 ppm | TN | 777.1 | 121.2 | 97.0774
840 | NPOC | 58.76 | 0 | 12.5881 | 25 ppm | TN | 754 | 117.6 | 94.2079
842 | NPOC | 55 | 0 | 11.811 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
842 | NPOC | 56.66 | 0 | 12.1541 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
842 | NPOC | 56.08 | 0 | 12.0342 | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
844 | NPOC | 59.3 | 0 | 12.6998 | 832 | TN | 100 | 16.07 | 12.9656
844 | NPOC | 60.93 | 0 | 13.0366 | 832 | TN | 99.69 | 16.02 | 12.9271
844 | NPOC | 59.26 | 0 | 12.6915 | 832 | TN | 99.43 | 15.98 | 12.8948
846 | NPOC | 57.18 | 0 | 12.2616 | 834 | TN | 96.03 | 15.45 | 12.4725
846 | NPOC | 56.21 | 0 | 12.0611 | 834 | TN | 95.02 | 15.3 | 12.347
846 | NPOC | 57.54 | 0 | 12.336 | 834 | TN | 95.36 | 15.35 | 12.3892
848 | NPOC | 60.97 | 0 | 13.0449 | 836 | TN | 6.734 | 1.589 | 1.3798
848 | NPOC | 59.16 | 0 | 12.6708 | 836 | TN | 6.583 | 1.565 | 1.361
848 | NPOC | 60.24 | 0 | 12.894 | 836 | TN | 6.637 | 1.574 | 1.3678
850 | NPOC | 65.32 | 0 | 13.944 | 838 | TN | 5.338 | 1.372 | 1.2064
850 | NPOC | 64.5 | 0 | 13.7745 | 838 | TN | 5.117 | 1.338 | 1.1789
850 | NPOC | 65.24 | 0 | 13.9274 | 838 | TN | 5.303 | 1.367 | 1.202
852 | NPOC | 66.13 | 0 | 14.1114 | 840 | TN | 4.967 | 1.315 | 1.1603
852 | NPOC | 63.43 | 0 | 13.5533 | 840 | TN | 4.934 | 1.309 | 1.1562
852 | NPOC | 63.58 | 0 | 13.5843 | 840 | TN | 5.036 | 1.325 | 1.1689
854 | NPOC | 71.55 | 0 | 15.2316 | 842 | TN | 10.49 | 2.172 | 1.8464
854 | NPOC | 73.4 | 0 | 15.6139 | 842 | TN | 10.78 | 2.217 | 1.8824
854 | NPOC | 73.73 | 0 | 15.6821 | 842 | TN | 10.97 | 2.247 | 1.906
856 | NPOC | 74.04 | 0 | 15.7462 | 844 | TN | 10.39 | 2.157 | 1.834
856 | NPOC | 77.04 | 0 | 16.3663 | 844 | TN | 10.51 | 2.175 | 1.8489
856 | NPOC | 75.89 | 0 | 16.1286 | 844 | TN | 11.12 | 2.27 | 1.9246
858 | NPOC | 73.15 | 0 | 15.5623 | 846 | TN | 10.13 | 2.116 | 1.8017
858 | NPOC | 75.58 | 0 | 16.0645 | 846 | TN | 10.06 | 2.105 | 1.793
858 | NPOC | 75.5 | 0 | 16.048 | 846 | TN | 10.25 | 2.135 | 1.8166
860 | NPOC | 77.12 | 0 | 16.3828 | 848 | TN | 13.35 | 2.616 | 2.2017
860 | NPOC | 77.43 | 0 | 16.4469 | 848 | TN | 13.67 | 2.666 | 2.2414
860 | NPOC | 75.62 | 0 | 16.0728 | 848 | TN | 13.37 | 2.619 | 2.2041
862 | NPOC | 87.52 | 0 | 18.5323 | 850 | TN | 13.44 | 2.63 | 2.2128
862 | NPOC | 89.3 | 0 | 18.9002 | 850 | TN | 13.63 | 2.66 | 2.2364
862 | NPOC | 89.36 | 0 | 18.9126 | 850 | TN | 13.61 | 2.657 | 2.234
864 | NPOC | 73.97 | 0 | 15.7318 | 852 | TN | 14.26 | 2.758 | 2.3147
864 | NPOC | 75.9 | 0 | 16.1306 | 852 | TN | 14.45 | 2.787 | 2.3383
864 | NPOC | 74.58 | 0 | 15.8578 | 852 | TN | 14.24 | 2.754 | 2.3122
866 | NPOC | 26.43 | 0 | 5.9062 | 854 | TN | 9.653 | 2.042 | 1.7424
866 | NPOC | 26.21 | 0 | 5.8607 | 854 | TN | 9.643 | 2.041 | 1.7412
866 | NPOC | 26.15 | 0 | 5.8483 | 854 | TN | 9.384 | 2 | 1.709
868 | NPOC | 20.83 | 0 | 4.7488 | 856 | TN | 10.02 | 2.099 | 1.788
868 | NPOC | 21.29 | 0 | 4.8439 | 856 | TN | 9.716 | 2.052 | 1.7502
868 | NPOC | 21.38 | 0 | 4.8625 | 856 | TN | 9.878 | 2.077 | 1.7704
870 | NPOC | 22.96 | 0 | 5.189 | 858 | TN | 9.625 | 2.038 | 1.7389
870 | NPOC | 22.92 | 0 | 5.1807 | 858 | TN | 9.572 | 2.03 | 1.7323
870 | NPOC | 23.73 | 0 | 5.3482 | 858 | TN | 9.654 | 2.042 | 1.7425
872 | NPOC | 40.24 | 0 | 8.7604 | 860 | TN | 3.931 | 1.154 | 1.0316
872 | NPOC | 38.96 | 0 | 8.4959 | 860 | TN | 3.997 | 1.164 | 1.0398
872 | NPOC | 39.08 | 0 | 8.5207 | 860 | TN | 3.85 | 1.141 | 1.0215
874 | NPOC | 37.25 | 0 | 8.1425 | 862 | TN | 5.394 | 1.381 | 1.2133
874 | NPOC | 37.07 | 0 | 8.1053 | 862 | TN | 5.254 | 1.359 | 1.196
874 | NPOC | 37.02 | 0 | 8.0949 | 862 | TN | 5.259 | 1.36 | 1.1966
876 | NPOC | 42 | 0 | 9.1242 | 864 | TN | 4.189 | 1.194 | 1.0637
876 | NPOC | 41.96 | 0 | 9.1159 | 864 | TN | 3.989 | 1.163 | 1.0388
876 | NPOC | 43.22 | 0 | 9.3763 | 864 | TN | 4.163 | 1.19 | 1.0604
878 | NPOC | 115.2 | 0 | 24.2532 | 866 | TN | 8.822 | 1.913 | 1.6392
878 | NPOC | 119.1 | 0 | 25.0592 | 866 | TN | 8.8 | 1.91 | 1.6364
878 | NPOC | 117.8 | 0 | 24.7905 | 866 | TN | 9.06 | 1.95 | 1.6687
880 | NPOC | 118.2 | 0 | 24.8732 | 868 | TN | 8.284 | 1.83 | 1.5723
880 | NPOC | 120.1 | 0 | 25.2659 | 868 | TN | 8.246 | 1.824 | 1.5676
880 | NPOC | 118.2 | 0 | 24.8732 | 868 | TN | 8.073 | 1.797 | 1.5461
882 | NPOC | 127.9 | 0 | 26.878 | 870 | TN | 9.434 | 2.008 | 1.7152
882 | NPOC | 126 | 0 | 26.4853 | 870 | TN | 9.682 | 2.047 | 1.746
882 | NPOC | 130.8 | 0 | 27.4774 | 870 | TN | 9.269 | 1.983 | 1.6947
884 | NPOC | 99.54 | 0 | 21.0166 | 872 | TN | 15.4 | 2.935 | 2.4563
884 | NPOC | 102.6 | 0 | 21.649 | 872 | TN | 15.68 | 2.978 | 2.4911
884 | NPOC | 99.54 | 0 | 21.0166 | 872 | TN | 15.65 | 2.973 | 2.4874
886 | NPOC | 107.7 | 0 | 22.7031 | 874 | TN | 13.78 | 2.683 | 2.2551
886 | NPOC | 108.5 | 0 | 22.8684 | 874 | TN | 13.91 | 2.703 | 2.2712
886 | NPOC | 106.4 | 0 | 22.4344 | 874 | TN | 14.26 | 2.758 | 2.3147
888 | NPOC | 107.5 | 0 | 22.6617 | 876 | TN | 15.55 | 2.958 | 2.475
888 | NPOC | 108.9 | 0 | 22.9511 | 876 | TN | 15.61 | 2.967 | 2.4824
888 | NPOC | 111.1 | 0 | 23.4058 | 876 | TN | 15.82 | 3 | 2.5085
25 ppm | NPOC | 0 | 0 | 0.44364 | 878 | TN | 52.64 | 8.717 | 7.0824
25 ppm | NPOC | 0 | 0 | 0.44364 | 878 | TN | 53.41 | 8.837 | 7.1781
25 ppm | NPOC | 0 | 0 | 0.44364 | 878 | TN | 51.9 | 8.602 | 6.9905
DI | NPOC | 0.9675 | 0 | 0.6436 | 880 | TN | 54.94 | 9.074 | 7.3681
DI | NPOC | 0.7704 | 0 | 0.60286 | 880 | TN | 55.16 | 9.109 | 7.3955
DI | NPOC | 0.8786 | 0 | 0.62523 | 880 | TN | 54.91 | 9.07 | 7.3644
[5 empty] | 882 | TN | 55.26 | 9.124 | 7.4079
[5 empty] | 882 | TN | 54.34 | 8.981 | 7.2936
[5 empty] | 882 | TN | 54.1 | 8.944 | 7.2638
[5 empty] | 884 | TN | 23.9 | 4.254 | 3.5122
[5 empty] | 884 | TN | 24.25 | 4.309 | 3.5557
[5 empty] | 884 | TN | 23.49 | 4.191 | 3.4613
[5 empty] | 886 | TN | 25.35 | 4.48 | 3.6923
[5 empty] | 886 | TN | 24.66 | 4.372 | 3.6066
[5 empty] | 886 | TN | 25.6 | 4.518 | 3.7234
[5 empty] | 888 | TN | 24.92 | 4.413 | 3.6389
[5 empty] | 888 | TN | 24.28 | 4.313 | 3.5594
[5 empty] | 888 | TN | 24.53 | 4.352 | 3.5905
[5 empty] | 25 ppm | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
[5 empty] | 25 ppm | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
[5 empty] | 25 ppm | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
[5 empty] | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
[5 empty] | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328
[5 empty] | DI | TN | 0 | 0.5433 | 0.54328