## July 30_all data
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result |  |  | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
C_cal_100ppm | NPOC | 8.422 | 2 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.848 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 8.317 | 2 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.722 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 8.494 | 2 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.566 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 22.67 | 5 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.478 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 22.88 | 5 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.127 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 23.38 | 5 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.574 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 46.52 | 10 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 16.58 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 48.1 | 10 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 16.47 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 47.5 | 10 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 16.84 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 91.81 | 20 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 49.6 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 90.21 | 20 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 50.95 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 88.41 | 20 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 50.19 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 236.8 | 50 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 128.8 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 244.1 | 50 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 129.2 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 243.3 | 50 |  |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 126.4 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 487.9 | 100 |  |  | 63.175 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 252.7 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 481 | 100 |  |  | 64.05 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 256.2 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 475.9 | 100 |  |  | 61.6 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 246.4 | 25
25 ppm | NPOC | 27.55 | 24.55 | 6.1377 | 24.5507 | 194.24 | 25 ppm | TN | 48.56 | 23.99 | 4.7964 | 23.9821
25 ppm | NPOC | 27.88 | 24.82 | 6.2059 | 24.8235 | 192.32 | 25 ppm | TN | 48.08 | 23.76 | 4.7489 | 23.7444
25 ppm | NPOC | 28.5 | 25.34 | 6.334 | 25.3361 | 195.32 | 25 ppm | TN | 48.83 | 24.13 | 4.8232 | 24.1158
DI | NPOC | 0.8909 | 0.6278 | 0.62777 |  | 6.25 | DI | TN | 5.946 | 0.7228 | 0.57554
DI | NPOC | 0.9662 | 0.6433 | 0.64333 |  |  | DI | TN | 6.183 | 0.7521 | 0.59902
DI | NPOC | 0.7939 | 0.6077 | 0.60772 |  |  | DI | TN | 5.772 | 0.7012 | 0.55831
887 | NPOC | 10.81 | 2.678 | 2.6778 |  |  | 887 | TN | 5.62 | 0.6824 | 0.54325
887 | NPOC | 10.91 | 2.699 | 2.6985 |  |  | 887 | TN | 5.683 | 0.6902 | 0.54949
887 | NPOC | 11.03 | 2.723 | 2.7233 |  |  | 887 | TN | 5.66 | 0.6874 | 0.54722
889 | NPOC | 12.46 | 3.019 | 3.0189 |  |  | 889 | TN | 4.073 | 0.4909 | 0.39003
889 | NPOC | 12.18 | 2.961 | 2.961 |  |  | 889 | TN | 4.026 | 0.4851 | 0.38537
889 | NPOC | 12.26 | 2.978 | 2.9775 |  |  | 889 | TN | 4.105 | 0.4948 | 0.3932
891 | NPOC | 11.41 | 2.802 | 2.8019 |  |  | 891 | TN | 4.049 | 0.4879 | 0.38765
891 | NPOC | 12 | 2.924 | 2.9238 |  |  | 891 | TN | 3.965 | 0.4775 | 0.37933
891 | NPOC | 11.73 | 2.868 | 2.868 |  |  | 891 | TN | 3.919 | 0.4718 | 0.37477
893 | NPOC | 11.8 | 2.882 | 2.8825 |  |  | 893 | TN | 3.942 | 0.4747 | 0.37705
893 | NPOC | 11.91 | 2.905 | 2.9052 |  |  | 893 | TN | 4.142 | 0.4994 | 0.39686
893 | NPOC | 12.06 | 2.936 | 2.9362 |  |  | 893 | TN | 4.269 | 0.5151 | 0.40944
895 | NPOC | 19.94 | 4.565 | 4.5648 |  |  | 895 | TN | 17.73 | 2.182 | 1.7427
895 | NPOC | 19.76 | 4.528 | 4.5276 |  |  | 895 | TN | 17.81 | 2.192 | 1.7507
895 | NPOC | 20.18 | 4.614 | 4.6144 |  |  | 895 | TN | 18.31 | 2.254 | 1.8002
897 | NPOC | 20.99 | 4.782 | 4.7818 |  |  | 897 | TN | 21.7 | 2.673 | 2.136
897 | NPOC | 20.98 | 4.78 | 4.7798 |  |  | 897 | TN | 21.01 | 2.588 | 2.0676
897 | NPOC | 21.38 | 4.862 | 4.8625 |  |  | 897 | TN | 21.77 | 2.682 | 2.1429
899 | NPOC | 21.65 | 4.918 | 4.9183 |  |  | 899 | TN | 19.15 | 2.358 | 1.8834
899 | NPOC | 21.35 | 4.856 | 4.8563 |  |  | 899 | TN | 18.98 | 2.336 | 1.8666
899 | NPOC | 22.01 | 4.993 | 4.9927 |  |  | 899 | TN | 18.94 | 2.332 | 1.8626
901 | NPOC | 12.49 | 3.025 | 3.0251 |  |  | 901 | TN | 4.564 | 0.5517 | 0.43866
901 | NPOC | 12.72 | 3.073 | 3.0726 |  |  | 901 | TN | 4.8 | 0.5809 | 0.46203
901 | NPOC | 12.96 | 3.122 | 3.1222 |  |  | 901 | TN | 4.637 | 0.5607 | 0.44589
903 | NPOC | 13.3 | 3.192 | 3.1925 |  |  | 903 | TN | 4.744 | 0.5739 | 0.45649
903 | NPOC | 12.94 | 3.118 | 3.1181 |  |  | 903 | TN | 4.636 | 0.5606 | 0.44579
903 | NPOC | 12.87 | 3.104 | 3.1036 |  |  | 903 | TN | 4.6 | 0.5561 | 0.44222
905 | NPOC | 12.17 | 2.959 | 2.9589 |  |  | 905 | TN | 4.54 | 0.5487 | 0.43628
905 | NPOC | 12.24 | 2.973 | 2.9734 |  |  | 905 | TN | 4.433 | 0.5354 | 0.42568
905 | NPOC | 12.4 | 3.006 | 3.0065 |  |  | 905 | TN | 4.288 | 0.5175 | 0.41132
907 | NPOC | 10.52 | 2.618 | 2.6179 |  |  | 907 | TN | 1.805 | 0.2101 | 0.16538
907 | NPOC | 10.64 | 2.643 | 2.6427 |  |  | 907 | TN | 1.916 | 0.2238 | 0.17638
907 | NPOC | 10.7 | 2.655 | 2.6551 |  |  | 907 | TN | 1.873 | 0.2185 | 0.17212
909 | NPOC | 11.07 | 2.732 | 2.7316 |  |  | 909 | TN | 1.816 | 0.2114 | 0.16647
909 | NPOC | 10.81 | 2.678 | 2.6778 |  |  | 909 | TN | 1.873 | 0.2185 | 0.17212
909 | NPOC | 10.61 | 2.637 | 2.6365 |  |  | 909 | TN | 1.997 | 0.2338 | 0.1844
911 | NPOC | 13.28 | 3.188 | 3.1883 |  |  | 911 | TN | 1.975 | 0.2311 | 0.18222
911 | NPOC | 13.47 | 3.228 | 3.2276 |  |  | 911 | TN | 1.972 | 0.2308 | 0.18192
911 | NPOC | 13.4 | 3.213 | 3.2131 |  |  | 911 | TN | 1.997 | 0.2338 | 0.1844
913 | NPOC | 12.98 | 3.126 | 3.1263 |  |  | 913 | TN | 2.874 | 0.3424 | 0.27127
913 | NPOC | 12.77 | 3.083 | 3.0829 |  |  | 913 | TN | 2.819 | 0.3356 | 0.26582
913 | NPOC | 13.16 | 3.164 | 3.1635 |  |  | 913 | TN | 2.747 | 0.3267 | 0.25869
915 | NPOC | 13.75 | 3.285 | 3.2855 |  |  | 915 | TN | 3.169 | 0.3789 | 0.30049
915 | NPOC | 13.37 | 3.207 | 3.2069 |  |  | 915 | TN | 3.178 | 0.3801 | 0.30138
915 | NPOC | 13.89 | 3.314 | 3.3144 |  |  | 915 | TN | 3.262 | 0.3905 | 0.3097
917 | NPOC | 14.5 | 3.44 | 3.4405 |  |  | 917 | TN | 2.739 | 0.3257 | 0.25789
917 | NPOC | 14.75 | 3.492 | 3.4922 |  |  | 917 | TN | 2.774 | 0.33 | 0.26136
917 | NPOC | 14.59 | 3.459 | 3.4591 |  |  | 917 | TN | 2.78 | 0.3308 | 0.26196
919 | NPOC | 12.68 | 3.064 | 3.0643 |  |  | 919 | TN | 10.49 | 1.285 | 1.0256
919 | NPOC | 13.18 | 3.168 | 3.1677 |  |  | 919 | TN | 10.4 | 1.274 | 1.0167
919 | NPOC | 12.92 | 3.114 | 3.1139 |  |  | 919 | TN | 10.17 | 1.246 | 0.99393
921 | NPOC | 13.32 | 3.197 | 3.1966 |  |  | 921 | TN | 11.38 | 1.396 | 1.1138
921 | NPOC | 13.73 | 3.281 | 3.2814 |  |  | 921 | TN | 11.43 | 1.402 | 1.1187
921 | NPOC | 13.68 | 3.271 | 3.271 |  |  | 921 | TN | 11.44 | 1.403 | 1.1197
923 | NPOC | 13.05 | 3.141 | 3.1408 |  |  | 923 | TN | 11.42 | 1.4 | 1.1177
923 | NPOC | 13.41 | 3.215 | 3.2152 |  |  | 923 | TN | 11.32 | 1.388 | 1.1078
923 | NPOC | 13.17 | 3.166 | 3.1656 |  |  | 923 | TN | 11.36 | 1.393 | 1.1118
925 | NPOC | 11.14 | 2.746 | 2.7461 |  |  | 925 | TN | 14.12 | 1.735 | 1.3852
925 | NPOC | 11.52 | 2.825 | 2.8246 |  |  | 925 | TN | 14.22 | 1.747 | 1.3951
925 | NPOC | 11.54 | 2.829 | 2.8287 |  |  | 925 | TN | 14.23 | 1.748 | 1.3961
927 | NPOC | 12.18 | 2.961 | 2.961 |  |  | 927 | TN | 15.18 | 1.866 | 1.4902
927 | NPOC | 12 | 2.924 | 2.9238 |  |  | 927 | TN | 15.71 | 1.932 | 1.5427
927 | NPOC | 12.16 | 2.957 | 2.9569 |  |  | 927 | TN | 15.56 | 1.913 | 1.5278
929 | NPOC | 11.91 | 2.905 | 2.9052 |  |  | 929 | TN | 15.22 | 1.871 | 1.4941
929 | NPOC | 12.22 | 2.969 | 2.9693 |  |  | 929 | TN | 15.66 | 1.925 | 1.5377
929 | NPOC | 12.17 | 2.959 | 2.9589 |  |  | 929 | TN | 15.56 | 1.913 | 1.5278
931 | NPOC | 9.758 | 2.46 | 2.4604 |  |  | 931 | TN | 1.862 | 0.2171 | 0.17103
931 | NPOC | 10.08 | 2.527 | 2.527 |  |  | 931 | TN | 1.947 | 0.2277 | 0.17945
931 | NPOC | 9.89 | 2.488 | 2.4877 |  |  | 931 | TN | 2.007 | 0.2351 | 0.18539
933 | NPOC | 9.851 | 2.48 | 2.4796 |  |  | 933 | TN | 1.99 | 0.233 | 0.18371
933 | NPOC | 9.665 | 2.441 | 2.4412 |  |  | 933 | TN | 1.822 | 0.2122 | 0.16707
933 | NPOC | 9.745 | 2.458 | 2.4577 |  |  | 933 | TN | 1.913 | 0.2234 | 0.17608
935 | NPOC | 10.4 | 2.593 | 2.5931 |  |  | 935 | TN | 2.296 | 0.2709 | 0.21402
935 | NPOC | 10.05 | 2.521 | 2.5208 |  |  | 935 | TN | 2.274 | 0.2681 | 0.21184
935 | NPOC | 10.16 | 2.544 | 2.5435 |  |  | 935 | TN | 2.202 | 0.2592 | 0.2047
937 | NPOC | 61.21 | 13.09 | 13.0945 |  |  | 937 | TN | 39.1 | 4.827 | 3.8594
937 | NPOC | 60.67 | 12.98 | 12.9829 |  |  | 937 | TN | 39.29 | 4.851 | 3.8782
937 | NPOC | 60.26 | 12.9 | 12.8982 |  |  | 937 | TN | 38.08 | 4.701 | 3.7584
939 | NPOC | 62.68 | 13.4 | 13.3983 |  |  | 939 | TN | 40.76 | 5.033 | 4.0238
939 | NPOC | 61.5 | 13.15 | 13.1545 |  |  | 939 | TN | 41.47 | 5.121 | 4.0942
939 | NPOC | 63.59 | 13.59 | 13.5864 |  |  | 939 | TN | 39.86 | 4.922 | 3.9347
941 | NPOC | 64.83 | 13.84 | 13.8427 |  |  | 941 | TN | 40.43 | 4.992 | 3.9912
941 | NPOC | 65.7 | 14.02 | 14.0225 |  |  | 941 | TN | 40.98 | 5.06 | 4.0456
941 | NPOC | 65.57 | 14 | 13.9956 |  |  | 941 | TN | 40.09 | 4.95 | 3.9575
943 | NPOC | 10.77 | 2.67 | 2.6696 |  |  | 943 | TN | 7.607 | 0.9284 | 0.74007
943 | NPOC | 10.98 | 2.713 | 2.713 |  |  | 943 | TN | 7.578 | 0.9248 | 0.73719
943 | NPOC | 10.54 | 2.622 | 2.622 |  |  | 943 | TN | 7.578 | 0.9248 | 0.73719
945 | NPOC | 10.49 | 2.612 | 2.6117 |  |  | 945 | TN | 7.585 | 0.9257 | 0.73789
945 | NPOC | 10.4 | 2.593 | 2.5931 |  |  | 945 | TN | 7.496 | 0.9147 | 0.72907
945 | NPOC | 10.18 | 2.548 | 2.5476 |  |  | 945 | TN | 7.461 | 0.9103 | 0.7256
947 | NPOC | 9.577 | 2.423 | 2.423 |  |  | 947 | TN | 7.826 | 0.9555 | 0.76176
947 | NPOC | 9.607 | 2.429 | 2.4292 |  |  | 947 | TN | 7.707 | 0.9408 | 0.74997
947 | NPOC | 9.499 | 2.407 | 2.4069 |  |  | 947 | TN | 7.582 | 0.9253 | 0.73759
949 | NPOC | 17.14 | 3.986 | 3.9861 |  |  | 949 | TN | 4.79 | 0.5796 | 0.46104
949 | NPOC | 16.94 | 3.945 | 3.9448 |  |  | 949 | TN | 4.741 | 0.5736 | 0.45619
949 | NPOC | 16.85 | 3.926 | 3.9262 |  |  | 949 | TN | 4.81 | 0.5821 | 0.46302
890 | NPOC | 96.95 | 20.48 | 20.4813 |  |  | 890 | TN | 17.7 | 2.178 | 1.7398
890 | NPOC | 99.3 | 20.97 | 20.967 |  |  | 890 | TN | 18.28 | 2.25 | 1.7972
890 | NPOC | 99.08 | 20.92 | 20.9215 |  |  | 890 | TN | 18 | 2.215 | 1.7695
892 | NPOC | 96.77 | 20.44 | 20.4441 |  |  | 892 | TN | 17.61 | 2.167 | 1.7309
892 | NPOC | 94.72 | 20.02 | 20.0204 |  |  | 892 | TN | 17.88 | 2.2 | 1.7576
892 | NPOC | 97.46 | 20.59 | 20.5867 |  |  | 892 | TN | 17.73 | 2.182 | 1.7427
894 | NPOC | 96.88 | 20.47 | 20.4668 |  |  | 894 | TN | 17.14 | 2.109 | 1.6843
894 | NPOC | 99.1 | 20.93 | 20.9256 |  |  | 894 | TN | 16.85 | 2.073 | 1.6556
894 | NPOC | 98.47 | 20.8 | 20.7954 |  |  | 894 | TN | 17.34 | 2.133 | 1.7041
896 | NPOC | 187.6 | 39.22 | 39.2168 |  |  | 896 | TN | 89.47 | 11.06 | 8.8485
896 | NPOC | 183.4 | 38.35 | 38.3487 |  |  | 896 | TN | 91.44 | 11.31 | 9.0437
896 | NPOC | 190.4 | 39.8 | 39.7955 |  |  | 896 | TN | 91.44 | 11.31 | 9.0437
898 | NPOC | 272.9 | 56.85 | 56.8466 |  |  | 898 | TN | 100.5 | 12.43 | 9.941
898 | NPOC | 268.8 | 56 | 55.9992 |  |  | 898 | TN | 98.79 | 12.22 | 9.7717
898 | NPOC | 279.6 | 58.23 | 58.2313 |  |  | 898 | TN | 102.5 | 12.68 | 10.1391
900 | NPOC | 363.3 | 75.53 | 75.5304 |  |  | 900 | TN | 134.5 | 16.64 | 13.3087
900 | NPOC | 363.8 | 75.63 | 75.6338 |  |  | 900 | TN | 134.8 | 16.68 | 13.3384
900 | NPOC | 360.2 | 74.89 | 74.8897 |  |  | 900 | TN | 134 | 16.58 | 13.2592
902 | NPOC | 50.18 | 10.81 | 10.8148 |  |  | 902 | TN | 10.43 | 1.278 | 1.0197
902 | NPOC | 51.13 | 11.01 | 11.0112 |  |  | 902 | TN | 10.46 | 1.282 | 1.0227
902 | NPOC | 51.58 | 11.1 | 11.1042 |  |  | 902 | TN | 10.33 | 1.266 | 1.0098
904 | NPOC | 52.12 | 11.22 | 11.2158 |  |  | 904 | TN | 11.35 | 1.392 | 1.1108
904 | NPOC | 51.23 | 11.03 | 11.0318 |  |  | 904 | TN | 11.13 | 1.365 | 1.089
904 | NPOC | 52.87 | 11.37 | 11.3708 |  |  | 904 | TN | 11.38 | 1.396 | 1.1138
906 | NPOC | 54.73 | 11.76 | 11.7552 |  |  | 906 | TN | 11.25 | 1.379 | 1.1009
906 | NPOC | 56.17 | 12.05 | 12.0528 |  |  | 906 | TN | 11.58 | 1.42 | 1.1336
906 | NPOC | 56.12 | 12.04 | 12.0425 |  |  | 906 | TN | 11.66 | 1.43 | 1.1415
908 | NPOC | 25.55 | 5.724 | 5.7243 |  |  | 908 | TN | 4.669 | 0.5647 | 0.44906
908 | NPOC | 25.01 | 5.613 | 5.6127 |  |  | 908 | TN | 4.778 | 0.5782 | 0.45986
908 | NPOC | 24.73 | 5.555 | 5.5548 |  |  | 908 | TN | 4.761 | 0.576 | 0.45817
910 | NPOC | 28.69 | 6.373 | 6.3733 |  |  | 910 | TN | 5.767 | 0.7006 | 0.55781
910 | NPOC | 28.01 | 6.233 | 6.2327 |  |  | 910 | TN | 5.58 | 0.6774 | 0.53929
910 | NPOC | 28.77 | 6.39 | 6.3898 |  |  | 910 | TN | 5.599 | 0.6798 | 0.54117
912 | NPOC | 27.7 | 6.169 | 6.1687 |  |  | 912 | TN | 5.01 | 0.6069 | 0.48283
912 | NPOC | 27.91 | 6.212 | 6.2121 |  |  | 912 | TN | 4.971 | 0.602 | 0.47897
912 | NPOC | 26.99 | 6.022 | 6.0219 |  |  | 912 | TN | 4.988 | 0.6042 | 0.48066
914 | NPOC | 33.76 | 7.421 | 7.4212 |  |  | 914 | TN | 6.533 | 0.7954 | 0.63369
914 | NPOC | 32.88 | 7.239 | 7.2393 |  |  | 914 | TN | 6.558 | 0.7985 | 0.63616
914 | NPOC | 32.98 | 7.26 | 7.2599 |  |  | 914 | TN | 6.708 | 0.8171 | 0.65102
916 | NPOC | 36.31 | 7.948 | 7.9482 |  |  | 916 | TN | 6.789 | 0.8271 | 0.65904
916 | NPOC | 35.62 | 7.806 | 7.8056 |  |  | 916 | TN | 6.871 | 0.8373 | 0.66717
916 | NPOC | 35.59 | 7.799 | 7.7994 |  |  | 916 | TN | 6.835 | 0.8328 | 0.6636
918 | NPOC | 37.19 | 8.13 | 8.1301 |  |  | 918 | TN | 6.601 | 0.8039 | 0.64042
918 | NPOC | 35.97 | 7.878 | 7.8779 |  |  | 918 | TN | 6.838 | 0.8332 | 0.6639
918 | NPOC | 36.97 | 8.085 | 8.0846 |  |  | 918 | TN | 6.314 | 0.7683 | 0.61199
920 | NPOC | 56.16 | 12.05 | 12.0508 |  |  | 920 | TN | 28.13 | 3.469 | 2.7729
920 | NPOC | 55.21 | 11.85 | 11.8544 |  |  | 920 | TN | 28.8 | 3.552 | 2.8392
920 | NPOC | 56.26 | 12.07 | 12.0714 |  |  | 920 | TN | 28.88 | 3.562 | 2.8471
922 | NPOC | 87.01 | 18.43 | 18.4269 |  |  | 922 | TN | 36.25 | 4.475 | 3.5771
922 | NPOC | 87.58 | 18.54 | 18.5447 |  |  | 922 | TN | 37.04 | 4.572 | 3.6554
922 | NPOC | 88.86 | 18.81 | 18.8092 |  |  | 922 | TN | 37.47 | 4.626 | 3.698
924 | NPOC | 109.1 | 22.99 | 22.9924 |  |  | 924 | TN | 39.07 | 4.824 | 3.8564
924 | NPOC | 111.6 | 23.51 | 23.5091 |  |  | 924 | TN | 37.86 | 4.674 | 3.7366
924 | NPOC | 109.3 | 23.03 | 23.0338 |  |  | 924 | TN | 39.17 | 4.836 | 3.8664
926 | NPOC | 69 | 14.7 | 14.7046 |  |  | 926 | TN | 37.52 | 4.632 | 3.7029
926 | NPOC | 68.76 | 14.65 | 14.6549 |  |  | 926 | TN | 37.45 | 4.623 | 3.696
926 | NPOC | 70.53 | 15.02 | 15.0208 |  |  | 926 | TN | 38.55 | 4.759 | 3.8049
928 | NPOC | 64.74 | 13.82 | 13.8241 |  |  | 928 | TN | 35.53 | 4.385 | 3.5058
928 | NPOC | 63.99 | 13.67 | 13.6691 |  |  | 928 | TN | 35.52 | 4.384 | 3.5048
928 | NPOC | 66.09 | 14.1 | 14.1031 |  |  | 928 | TN | 35.29 | 4.356 | 3.482
930 | NPOC | 63.81 | 13.63 | 13.6319 |  |  | 930 | TN | 35.95 | 4.437 | 3.5474
930 | NPOC | 62.7 | 13.4 | 13.4025 |  |  | 930 | TN | 35.5 | 4.382 | 3.5028
930 | NPOC | 62.04 | 13.27 | 13.2661 |  |  | 930 | TN | 34.79 | 4.294 | 3.4325
932 | NPOC | 44.39 | 9.618 | 9.6182 |  |  | 932 | TN | 6.53 | 0.7951 | 0.63339
932 | NPOC | 43.83 | 9.502 | 9.5024 |  |  | 932 | TN | 6.868 | 0.8369 | 0.66687
932 | NPOC | 44.65 | 9.672 | 9.6719 |  |  | 932 | TN | 6.652 | 0.8102 | 0.64547
934 | NPOC | 42.21 | 9.168 | 9.1676 |  |  | 934 | TN | 6.55 | 0.7975 | 0.63537
934 | NPOC | 42.52 | 9.232 | 9.2317 |  |  | 934 | TN | 6.532 | 0.7953 | 0.63359
934 | NPOC | 42.33 | 9.192 | 9.1924 |  |  | 934 | TN | 6.582 | 0.8015 | 0.63854
936 | NPOC | 42.41 | 9.209 | 9.2089 |  |  | 936 | TN | 5.898 | 0.7168 | 0.57079
936 | NPOC | 42.29 | 9.184 | 9.1841 |  |  | 936 | TN | 5.935 | 0.7214 | 0.57446
936 | NPOC | 43.69 | 9.473 | 9.4735 |  |  | 936 | TN | 6.114 | 0.7436 | 0.59219
938 | NPOC | 351.6 | 73.11 | 73.1123 |  |  | 938 | TN | 94.02 | 11.63 | 9.2992
938 | NPOC | 359.6 | 74.77 | 74.7657 |  |  | 938 | TN | 95.52 | 11.81 | 9.4478
938 | NPOC | 355.6 | 73.94 | 73.939 |  |  | 938 | TN | 94.09 | 11.64 | 9.3061
940 | NPOC | 383.6 | 79.73 | 79.726 |  |  | 940 | TN | 102.8 | 12.71 | 10.1688
940 | NPOC | 393.7 | 81.81 | 81.8135 |  |  | 940 | TN | 101.1 | 12.5 | 10.0005
940 | NPOC | 384.8 | 79.97 | 79.9741 |  |  | 940 | TN | 103.4 | 12.79 | 10.2283
942 | NPOC | 391.7 | 81.4 | 81.4002 |  |  | 942 | TN | 103.1 | 12.75 | 10.1986
942 | NPOC | 404.3 | 84 | 84.0043 |  |  | 942 | TN | 102.4 | 12.66 | 10.1292
942 | NPOC | 398.7 | 82.85 | 82.8469 |  |  | 942 | TN | 105.2 | 13.01 | 10.4066
944 | NPOC | 49.81 | 10.74 | 10.7384 |  |  | 944 | TN | 17.68 | 2.176 | 1.7378
944 | NPOC | 50.42 | 10.86 | 10.8644 |  |  | 944 | TN | 17.02 | 2.094 | 1.6724
944 | NPOC | 50.06 | 10.79 | 10.79 |  |  | 944 | TN | 17.1 | 2.104 | 1.6803
946 | NPOC | 66.25 | 14.14 | 14.1362 |  |  | 946 | TN | 21.47 | 2.645 | 2.1132
946 | NPOC | 65.36 | 13.95 | 13.9522 |  |  | 946 | TN | 21.36 | 2.631 | 2.1023
946 | NPOC | 64.1 | 13.69 | 13.6918 |  |  | 946 | TN | 21.81 | 2.687 | 2.1469
948 | NPOC | 63.6 | 13.59 | 13.5885 |  |  | 948 | TN | 20.96 | 2.582 | 2.0627
948 | NPOC | 64.91 | 13.86 | 13.8592 |  |  | 948 | TN | 20.89 | 2.573 | 2.0557
948 | NPOC | 65.22 | 13.92 | 13.9233 |  |  | 948 | TN | 21.5 | 2.648 | 2.1162
950 | NPOC | 50.13 | 10.8 | 10.8045 |  |  | 950 | TN | 10.81 | 1.325 | 1.0573
950 | NPOC | 48.97 | 10.56 | 10.5648 |  |  | 950 | TN | 10.97 | 1.345 | 1.0732
950 | NPOC | 49.66 | 10.71 | 10.7074 |  |  | 950 | TN | 10.71 | 1.313 | 1.0474
952 | NPOC | 48.59 | 10.49 | 10.4862 |  |  | 952 | TN | 10.73 | 1.315 | 1.0494
952 | NPOC | 49.94 | 10.77 | 10.7652 |  |  | 952 | TN | 11.22 | 1.376 | 1.0979
952 | NPOC | 49.65 | 10.71 | 10.7053 |  |  | 952 | TN | 11.32 | 1.388 | 1.1078