## July 11_all data
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
C_cal_100ppm | NPOC | 8.327 | 2 | Conc = (Area +4.019)/4.7404 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 3.17 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 8.815 | 2 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 3.129 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 8.438 | 2 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.849 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 21.3 | 5 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 7.149 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 21.12 | 5 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 7.072 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 21.41 | 5 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 7.346 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 43.59 | 10 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 12.97 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 42.97 | 10 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 13.43 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 42.72 | 10 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 12.88 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 88.88 | 20 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 37.05 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 88.56 | 20 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 36.51 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 91.28 | 20 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 35.63 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 223.7 | 50 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 93.01 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 225.8 | 50 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 92.38 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 229.8 | 50 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 90.99 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 467 | 100 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 179.9 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 480.5 | 100 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 173.6 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 472.8 | 100 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 174.8 | 25
N check | NPOC | 27.13 | 26.28 | 6.571 | N check | TN | 35.72 | 24.78 | 4.9317 | 19.7267
N check | NPOC | 27.4 | 26.51 | 6.6279 | N check | TN | 35.71 | 24.77 | 4.9303 | 19.7211
N check | NPOC | 27.81 | 26.86 | 6.7144 | N check | TN | 34.8 | 24.13 | 4.8015 | 19.2061
blank | NPOC | 0.4976 | 0.9528 | 0.95279 | blank | TN | 0 | -0.1219 | -0.12187
blank | NPOC | 0.6087 | 0.9762 | 0.97623 | blank | TN | 0 | -0.1219 | -0.12187
blank | NPOC | 0.6271 | 0.9801 | 0.98011 | blank | TN | 0 | -0.1219 | -0.12187
blank | NPOC | 0.6831 | 0.9919 | 0.99192 | blank | TN | 0 | -0.1219 | -0.12187
blank | NPOC | 0.818 | 1.02 | 1.0204 | blank | TN | 0 | -0.1219 | -0.12187
blank | NPOC | 0.8263 | 1.022 | 1.0221 | blank | TN | 0 | -0.1219 | -0.12187
BF | NPOC | 4.611 | 1.821 | 1.8205 | BF | TN | 0.5681 | -0.0214 | -0.041495
BF | NPOC | 4.568 | 1.811 | 1.8115 | BF | TN | 0.6062 | -0.01466 | -0.036105
BF | NPOC | 4.468 | 1.79 | 1.7904 | BF | TN | 0.5363 | -0.02702 | -0.045994
265 | NPOC | 27.16 | 6.577 | 6.5773 | 265 | TN | 2.385 | 0.2999 | 0.21555
265 | NPOC | 27.73 | 6.698 | 6.6975 | 265 | TN | 2.31 | 0.2866 | 0.20494
265 | NPOC | 28.16 | 6.788 | 6.7882 | 265 | TN | 2.348 | 0.2934 | 0.21032
267 | NPOC | 28.83 | 6.93 | 6.9296 | 267 | TN | 2.383 | 0.2996 | 0.21527
267 | NPOC | 28.76 | 6.915 | 6.9148 | 267 | TN | 2.536 | 0.3266 | 0.23692
267 | NPOC | 29.65 | 7.103 | 7.1026 | 267 | TN | 2.496 | 0.3195 | 0.23126
269 | NPOC | 27.17 | 6.579 | 6.5794 | 269 | TN | 2.231 | 0.2727 | 0.19377
269 | NPOC | 26.91 | 6.525 | 6.5246 | 269 | TN | 1.996 | 0.2311 | 0.16052
269 | NPOC | 26.69 | 6.478 | 6.4781 | 269 | TN | 2.12 | 0.253 | 0.17806
271 | NPOC | 110.7 | 24.2 | 24.2003 | 271 | TN | 13.27 | 2.225 | 1.7555
271 | NPOC | 111.2 | 24.31 | 24.3058 | 271 | TN | 13 | 2.177 | 1.7173
271 | NPOC | 111.5 | 24.37 | 24.369 | 271 | TN | 12.87 | 2.154 | 1.6989
273 | NPOC | 124.6 | 27.13 | 27.1325 | 273 | TN | 15.69 | 2.653 | 2.0979
273 | NPOC | 120.3 | 26.23 | 26.2254 | 273 | TN | 15.72 | 2.658 | 2.1021
273 | NPOC | 120.2 | 26.2 | 26.2043 | 273 | TN | 16.07 | 2.72 | 2.1517
275 | NPOC | 116.2 | 25.36 | 25.3605 | 275 | TN | 14.22 | 2.393 | 1.8899
275 | NPOC | 114 | 24.9 | 24.8964 | 275 | TN | 14.05 | 2.363 | 1.8659
275 | NPOC | 114.9 | 25.09 | 25.0863 | 275 | TN | 13.8 | 2.319 | 1.8305
277 | NPOC | 28.21 | 6.799 | 6.7988 | 277 | TN | 3.357 | 0.4718 | 0.35307
277 | NPOC | 27.99 | 6.752 | 6.7524 | 277 | TN | 3.341 | 0.469 | 0.35081
277 | NPOC | 28.91 | 6.946 | 6.9465 | 277 | TN | 3.355 | 0.4715 | 0.35279
279 | NPOC | 32.98 | 7.805 | 7.805 | 279 | TN | 3.729 | 0.5376 | 0.4057
279 | NPOC | 32.86 | 7.78 | 7.7797 | 279 | TN | 3.862 | 0.5611 | 0.42452
279 | NPOC | 31.93 | 7.584 | 7.5835 | 279 | TN | 3.9 | 0.5678 | 0.42989
281 | NPOC | 32.23 | 7.647 | 7.6468 | 281 | TN | 3.657 | 0.5249 | 0.39551
281 | NPOC | 31.91 | 7.579 | 7.5793 | 281 | TN | 3.474 | 0.4925 | 0.36962
281 | NPOC | 32.65 | 7.735 | 7.7354 | 281 | TN | 3.416 | 0.4822 | 0.36142
283 | NPOC | 15 | 4.012 | 4.0121 | 283 | TN | 1.186 | 0.08787 | 0.045923
283 | NPOC | 14.8 | 3.97 | 3.9699 | 283 | TN | 1.192 | 0.08893 | 0.046772
283 | NPOC | 15.38 | 4.092 | 4.0923 | 283 | TN | 1.05 | 0.06382 | 0.026683
285 | NPOC | 15.62 | 4.143 | 4.1429 | 285 | TN | 1.255 | 0.1001 | 0.055685
285 | NPOC | 15.02 | 4.016 | 4.0163 | 285 | TN | 1.347 | 0.1163 | 0.068701
285 | NPOC | 15.43 | 4.103 | 4.1028 | 285 | TN | 1.379 | 0.122 | 0.073228
287 | NPOC | 15.59 | 4.137 | 4.1366 | 287 | TN | 1.413 | 0.128 | 0.078039
287 | NPOC | 15.43 | 4.103 | 4.1028 | 287 | TN | 1.264 | 0.1017 | 0.056959
287 | NPOC | 15.79 | 4.179 | 4.1788 | 287 | TN | 1.392 | 0.1243 | 0.075068
289 | NPOC | 63.69 | 14.28 | 14.2834 | 289 | TN | 5.479 | 0.8471 | 0.65328
289 | NPOC | 63.75 | 14.3 | 14.2961 | 289 | TN | 5.627 | 0.8732 | 0.67422
289 | NPOC | 62.9 | 14.12 | 14.1167 | 289 | TN | 5.479 | 0.8471 | 0.65328
291 | NPOC | 68.39 | 15.27 | 15.2749 | 291 | TN | 5.961 | 0.9323 | 0.72147
291 | NPOC | 69.05 | 15.41 | 15.4141 | 291 | TN | 5.781 | 0.9005 | 0.69601
291 | NPOC | 69 | 15.4 | 15.4036 | 291 | TN | 5.827 | 0.9086 | 0.70252
293 | NPOC | 67.41 | 15.07 | 15.0681 | 293 | TN | 5.624 | 0.8727 | 0.6738
293 | NPOC | 69.8 | 15.57 | 15.5723 | 293 | TN | 5.751 | 0.8952 | 0.69176
293 | NPOC | 69.54 | 15.52 | 15.5175 | 293 | TN | 5.634 | 0.8745 | 0.67521
295 | NPOC | 81.19 | 17.98 | 17.9751 | 295 | TN | 7.525 | 1.209 | 0.94274
295 | NPOC | 84.48 | 18.67 | 18.6691 | 295 | TN | 8.633 | 1.405 | 1.0995
295 | NPOC | 81.15 | 17.97 | 17.9666 | 295 | TN | 8.586 | 1.397 | 1.0929
297 | NPOC | 83.68 | 18.5 | 18.5003 | 297 | TN | 7.639 | 1.229 | 0.95887
297 | NPOC | 86.28 | 19.05 | 19.0488 | 297 | TN | 8.586 | 1.397 | 1.0929
297 | NPOC | 85.53 | 18.89 | 18.8906 | 297 | TN | 8.585 | 1.396 | 1.0927
299 | NPOC | 85.08 | 18.8 | 18.7957 | 299 | TN | 8.446 | 1.372 | 1.073
299 | NPOC | 86.92 | 19.18 | 19.1838 | 299 | TN | 7.433 | 1.193 | 0.92973
299 | NPOC | 86.89 | 19.18 | 19.1775 | 299 | TN | 6.984 | 1.113 | 0.86621
301 | NPOC | 23.56 | 5.818 | 5.8179 | 301 | TN | 2.575 | 0.3335 | 0.24243
301 | NPOC | 24.28 | 5.97 | 5.9697 | 301 | TN | 2.531 | 0.3257 | 0.23621
301 | NPOC | 23.61 | 5.828 | 5.8284 | 301 | TN | 2.607 | 0.3392 | 0.24696
303 | NPOC | 24.95 | 6.111 | 6.1111 | 303 | TN | 4.025 | 0.5899 | 0.44758
303 | NPOC | 24.81 | 6.082 | 6.0816 | 303 | TN | 4.085 | 0.6006 | 0.45606
303 | NPOC | 25.34 | 6.193 | 6.1934 | 303 | TN | 3.993 | 0.5843 | 0.44305
305 | NPOC | 25.16 | 6.155 | 6.1554 | 305 | TN | 2.554 | 0.3298 | 0.23946
305 | NPOC | 24.82 | 6.084 | 6.0837 | 305 | TN | 2.715 | 0.3583 | 0.26224
305 | NPOC | 25.65 | 6.259 | 6.2588 | 305 | TN | 2.81 | 0.3751 | 0.27568
307 | NPOC | 84.03 | 18.57 | 18.5742 | 307 | TN | 12.21 | 2.037 | 1.6056
307 | NPOC | 85.24 | 18.83 | 18.8294 | 307 | TN | 12.44 | 2.078 | 1.6381
307 | NPOC | 82.39 | 18.23 | 18.2282 | 307 | TN | 12.06 | 2.011 | 1.5843
309 | NPOC | 82.28 | 18.21 | 18.205 | 309 | TN | 11.66 | 1.94 | 1.5278
309 | NPOC | 84.06 | 18.58 | 18.5805 | 309 | TN | 11.51 | 1.914 | 1.5065
309 | NPOC | 85.62 | 18.91 | 18.9096 | 309 | TN | 11.21 | 1.861 | 1.4641
311 | NPOC | 87.62 | 19.33 | 19.3315 | 311 | TN | 13.63 | 2.289 | 1.8065
311 | NPOC | 89.48 | 19.72 | 19.7239 | 311 | TN | 13.99 | 2.352 | 1.8574
311 | NPOC | 88.84 | 19.59 | 19.5889 | 311 | TN | 13.72 | 2.304 | 1.8192
313 | NPOC | 33.51 | 7.917 | 7.9168 | 313 | TN | 2.81 | 0.3751 | 0.27568
313 | NPOC | 33.32 | 7.877 | 7.8768 | 313 | TN | 2.841 | 0.3806 | 0.28007
313 | NPOC | 34.18 | 8.058 | 8.0582 | 313 | TN | 2.902 | 0.3913 | 0.2887
315 | NPOC | 36.21 | 8.486 | 8.4864 | 315 | TN | 3.403 | 0.4799 | 0.35958
315 | NPOC | 35.69 | 8.377 | 8.3767 | 315 | TN | 3.393 | 0.4782 | 0.35816
315 | NPOC | 36.9 | 8.632 | 8.632 | 315 | TN | 3.55 | 0.5059 | 0.38037
317 | NPOC | 33 | 7.809 | 7.8093 | 317 | TN | 2.904 | 0.3917 | 0.28898
317 | NPOC | 32.58 | 7.721 | 7.7207 | 317 | TN | 3.1 | 0.4264 | 0.31671
317 | NPOC | 32.68 | 7.742 | 7.7418 | 317 | TN | 2.765 | 0.3671 | 0.26932
319 | NPOC | 29.62 | 7.096 | 7.0962 | 319 | TN | 1.662 | 0.1721 | 0.11327
319 | NPOC | 29.62 | 7.096 | 7.0962 | 319 | TN | 1.614 | 0.1636 | 0.10648
319 | NPOC | 29.97 | 7.17 | 7.1701 | 319 | TN | 1.803 | 0.197 | 0.13321
321 | NPOC | 34.1 | 8.041 | 8.0413 | 321 | TN | 2.74 | 0.3627 | 0.26578
321 | NPOC | 34.78 | 8.185 | 8.1848 | 321 | TN | 2.741 | 0.3629 | 0.26592
321 | NPOC | 34.31 | 8.086 | 8.0856 | 321 | TN | 2.672 | 0.3507 | 0.25616
323 | NPOC | 32.11 | 7.622 | 7.6215 | 323 | TN | 2.135 | 0.2557 | 0.18018
323 | NPOC | 32.6 | 7.725 | 7.7249 | 323 | TN | 2.266 | 0.2789 | 0.19872
323 | NPOC | 33.09 | 7.828 | 7.8282 | 323 | TN | 2.322 | 0.2888 | 0.20664
325 | NPOC | 43.26 | 9.974 | 9.9736 | 325 | TN | 1.943 | 0.2217 | 0.15302
325 | NPOC | 43.28 | 9.978 | 9.9778 | 325 | TN | 2.071 | 0.2444 | 0.17113
325 | NPOC | 43.84 | 10.1 | 10.096 | 325 | TN | 2.004 | 0.2325 | 0.16165
266 | NPOC | 72 | 16.04 | 16.0364 | 266 | TN | 6.959 | 1.109 | 0.86267
266 | NPOC | 72.52 | 16.15 | 16.1461 | 266 | TN | 7.014 | 1.119 | 0.87045
266 | NPOC | 72.18 | 16.07 | 16.0744 | 266 | TN | 6.678 | 1.059 | 0.82291
268 | NPOC | 71.99 | 16.03 | 16.0343 | 268 | TN | 6.943 | 1.106 | 0.8604
268 | NPOC | 71.69 | 15.97 | 15.971 | 268 | TN | 7.052 | 1.125 | 0.87583
268 | NPOC | 71.39 | 15.91 | 15.9077 | 268 | TN | 6.947 | 1.107 | 0.86097
270 | NPOC | 71.93 | 16.02 | 16.0216 | 270 | TN | 6.487 | 1.025 | 0.79589
270 | NPOC | 70.48 | 15.72 | 15.7158 | 270 | TN | 6.361 | 1.003 | 0.77807
270 | NPOC | 72.31 | 16.1 | 16.1018 | 270 | TN | 6.396 | 1.009 | 0.78302
272 | NPOC | 409.7 | 87.28 | 87.2751 | 272 | TN | 48.32 | 8.423 | 6.7143
272 | NPOC | 399.2 | 85.06 | 85.0601 | 272 | TN | 46.96 | 8.183 | 6.5219
272 | NPOC | 405.4 | 86.37 | 86.368 | 272 | TN | 48.26 | 8.413 | 6.7058
274 | NPOC | 444.3 | 94.57 | 94.5741 | 274 | TN | 51.14 | 8.922 | 7.1133
274 | NPOC | 451.7 | 96.14 | 96.1351 | 274 | TN | 51.27 | 8.945 | 7.1316
274 | NPOC | 450.2 | 95.82 | 95.8187 | 274 | TN | 51.14 | 8.922 | 7.1133
276 | NPOC | 449.9 | 95.76 | 95.7554 | 276 | TN | 52.09 | 9.09 | 7.2477
276 | NPOC | 461.3 | 98.16 | 98.1603 | 276 | TN | 53.45 | 9.331 | 7.4401
276 | NPOC | 458.9 | 97.65 | 97.654 | 276 | TN | 52.48 | 9.159 | 7.3028
278 | NPOC | 337.2 | 71.98 | 71.9811 | 278 | TN | 46.27 | 8.061 | 6.4243
278 | NPOC | 346.9 | 74.03 | 74.0273 | 278 | TN | 47.82 | 8.335 | 6.6435
278 | NPOC | 338 | 72.15 | 72.1498 | 278 | TN | 46.02 | 8.017 | 6.3889
280 | NPOC | 360.7 | 76.94 | 76.9384 | 280 | TN | 48.4 | 8.438 | 6.7256
280 | NPOC | 372.9 | 79.51 | 79.5121 | 280 | TN | 48.67 | 8.485 | 6.7638
280 | NPOC | 360.8 | 76.96 | 76.9595 | 280 | TN | 48.74 | 8.498 | 6.7737
282 | NPOC | 353.3 | 75.38 | 75.3774 | 282 | TN | 48.68 | 8.487 | 6.7652
282 | NPOC | 358.3 | 76.43 | 76.4322 | 282 | TN | 49.64 | 8.657 | 6.901
282 | NPOC | 356.6 | 76.07 | 76.0735 | 282 | TN | 48.92 | 8.529 | 6.7992
284 | NPOC | 55.46 | 12.55 | 12.5473 | 284 | TN | 6.69 | 1.061 | 0.82461
284 | NPOC | 56.71 | 12.81 | 12.8109 | 284 | TN | 6.46 | 1.021 | 0.79207
284 | NPOC | 55.81 | 12.62 | 12.6211 | 284 | TN | 6.57 | 1.04 | 0.80763
286 | NPOC | 54.17 | 12.28 | 12.2751 | 286 | TN | 6.506 | 1.029 | 0.79858
286 | NPOC | 52.76 | 11.98 | 11.9777 | 286 | TN | 6.335 | 0.9985 | 0.77439
286 | NPOC | 54.33 | 12.31 | 12.3089 | 286 | TN | 6.308 | 0.9937 | 0.77057
288 | NPOC | 59.93 | 13.49 | 13.4902 | 288 | TN | 6.272 | 0.9873 | 0.76547
288 | NPOC | 58.24 | 13.13 | 13.1337 | 288 | TN | 6.335 | 0.9985 | 0.77439
288 | NPOC | 60.13 | 13.53 | 13.5324 | 288 | TN | 6.526 | 1.032 | 0.80141
290 | NPOC | 194.6 | 41.9 | 41.8992 | 290 | TN | 20.52 | 3.507 | 2.7812
290 | NPOC | 191.3 | 41.2 | 41.2031 | 290 | TN | 20.34 | 3.475 | 2.7558
290 | NPOC | 194.6 | 41.9 | 41.8992 | 290 | TN | 21.16 | 3.62 | 2.8718
292 | NPOC | 198.9 | 42.81 | 42.8063 | 292 | TN | 21.53 | 3.686 | 2.9241
292 | NPOC | 195 | 41.98 | 41.9836 | 292 | TN | 20.81 | 3.558 | 2.8223
292 | NPOC | 193 | 41.56 | 41.5617 | 292 | TN | 21.33 | 3.65 | 2.8958
294 | NPOC | 196.8 | 42.36 | 42.3633 | 294 | TN | 21.41 | 3.664 | 2.9071
294 | NPOC | 202.2 | 43.5 | 43.5024 | 294 | TN | 21.78 | 3.73 | 2.9595
294 | NPOC | 199.3 | 42.89 | 42.8907 | 294 | TN | 21.57 | 3.693 | 2.9298
296 | NPOC | 269.3 | 57.66 | 57.6574 | 296 | TN | 29.55 | 5.104 | 4.0588
296 | NPOC | 272.5 | 58.33 | 58.3324 | 296 | TN | 29.44 | 5.084 | 4.0432
296 | NPOC | 274.9 | 58.84 | 58.8387 | 296 | TN | 29.39 | 5.076 | 4.0361
298 | NPOC | 272.9 | 58.42 | 58.4168 | 298 | TN | 30.18 | 5.215 | 4.1479
298 | NPOC | 266.4 | 57.05 | 57.0456 | 298 | TN | 31.54 | 5.456 | 4.3403
298 | NPOC | 276 | 59.07 | 59.0708 | 298 | TN | 30.22 | 5.222 | 4.1536
300 | NPOC | 275.5 | 58.97 | 58.9653 | 300 | TN | 30.28 | 5.233 | 4.162
300 | NPOC | 276.4 | 59.16 | 59.1551 | 300 | TN | 29.69 | 5.129 | 4.0786
300 | NPOC | 273.7 | 58.59 | 58.5856 | 300 | TN | 30.46 | 5.265 | 4.1875
302 | NPOC | 41.1 | 9.518 | 9.518 | 302 | TN | 4.778 | 0.7231 | 0.55411
302 | NPOC | 43.07 | 9.934 | 9.9335 | 302 | TN | 4.848 | 0.7355 | 0.56401
302 | NPOC | 41.49 | 9.6 | 9.6002 | 302 | TN | 4.193 | 0.6197 | 0.47134
304 | NPOC | 71.64 | 15.96 | 15.9605 | 304 | TN | 8.249 | 1.337 | 1.0452
304 | NPOC | 71.37 | 15.9 | 15.9035 | 304 | TN | 8.621 | 1.403 | 1.0978
304 | NPOC | 73.87 | 16.43 | 16.4309 | 304 | TN | 8.351 | 1.355 | 1.0596
306 | NPOC | 73.98 | 16.45 | 16.4541 | 306 | TN | 9.127 | 1.492 | 1.1694
306 | NPOC | 71.98 | 16.03 | 16.0322 | 306 | TN | 8.928 | 1.457 | 1.1412
306 | NPOC | 73.05 | 16.26 | 16.2579 | 306 | TN | 8.828 | 1.439 | 1.1271
308 | NPOC | 386.6 | 82.4 | 82.4021 | 308 | TN | 42.97 | 7.477 | 5.9574
308 | NPOC | 397.6 | 84.72 | 84.7226 | 308 | TN | 41.74 | 7.26 | 5.7834
308 | NPOC | 396.9 | 84.58 | 84.5749 | 308 | TN | 41.48 | 7.214 | 5.7466
310 | NPOC | 398.2 | 84.85 | 84.8492 | 310 | TN | 45.57 | 7.937 | 6.3252
310 | NPOC | 406.1 | 86.52 | 86.5157 | 310 | TN | 46.28 | 8.063 | 6.4257
310 | NPOC | 411.8 | 87.72 | 87.7181 | 310 | TN | 46.63 | 8.124 | 6.4752
312 | NPOC | 399.3 | 85.08 | 85.0812 | 312 | TN | 45.61 | 7.944 | 6.3309
312 | NPOC | 401.2 | 85.48 | 85.482 | 312 | TN | 46.19 | 8.047 | 6.4129
312 | NPOC | 407.1 | 86.73 | 86.7266 | 312 | TN | 46.93 | 8.178 | 6.5176
314 | NPOC | 156.2 | 33.8 | 33.7986 | 314 | TN | 19.72 | 3.366 | 2.6681
314 | NPOC | 159 | 34.39 | 34.3893 | 314 | TN | 20 | 3.415 | 2.7077
314 | NPOC | 157.7 | 34.12 | 34.1151 | 314 | TN | 20.2 | 3.45 | 2.736
316 | NPOC | 176.8 | 38.14 | 38.1442 | 316 | TN | 22.41 | 3.841 | 3.0486
316 | NPOC | 178.8 | 38.57 | 38.5662 | 316 | TN | 22.37 | 3.834 | 3.043
316 | NPOC | 177.2 | 38.23 | 38.2286 | 316 | TN | 22.72 | 3.896 | 3.0925
318 | NPOC | 175.4 | 37.85 | 37.8489 | 318 | TN | 21.91 | 3.753 | 2.9779
318 | NPOC | 171.1 | 36.94 | 36.9418 | 318 | TN | 22.24 | 3.811 | 3.0246
318 | NPOC | 169.7 | 36.65 | 36.6465 | 318 | TN | 22.79 | 3.908 | 3.1024
320 | NPOC | 241.3 | 51.75 | 51.7507 | 320 | TN | 44.04 | 7.666 | 6.1088
320 | NPOC | 248.2 | 53.21 | 53.2063 | 320 | TN | 44.55 | 7.757 | 6.1809
320 | NPOC | 246.8 | 52.91 | 52.9109 | 320 | TN | 43.14 | 7.507 | 5.9814
322 | NPOC | 253.8 | 54.39 | 54.3876 | 322 | TN | 43.26 | 7.529 | 5.9984
322 | NPOC | 244.7 | 52.47 | 52.4679 | 322 | TN | 41.65 | 7.244 | 5.7706
322 | NPOC | 252.4 | 54.09 | 54.0923 | 322 | TN | 43.64 | 7.596 | 6.0522
324 | NPOC | 236.8 | 50.8 | 50.8014 | 324 | TN | 39.56 | 6.874 | 5.475
324 | NPOC | 235 | 50.42 | 50.4217 | 324 | TN | 39.59 | 6.879 | 5.4792
324 | NPOC | 228.5 | 49.05 | 49.0505 | 324 | TN | 38.84 | 6.747 | 5.3731
326 | NPOC | 158.8 | 34.35 | 34.3471 | 326 | TN | 16.02 | 2.711 | 2.1446
326 | NPOC | 156.5 | 33.86 | 33.8619 | 326 | TN | 16.42 | 2.782 | 2.2012
326 | NPOC | 159.8 | 34.56 | 34.5581 | 326 | TN | 16.42 | 2.782 | 2.2012