## July 19_all data
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
C_cal_100ppm | NPOC | 8.474 | 2 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.834 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 8.729 | 2 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.882 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 8.693 | 2 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.701 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 22.42 | 5 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.696 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 22.65 | 5 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.482 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 22.59 | 5 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.233 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 45.16 | 10 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.504 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 45.17 | 10 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.949 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 46.41 | 10 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.221 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 91.62 | 20 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 28.79 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 90.16 | 20 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 28.86 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 92.75 | 20 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 28.72 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 236.6 | 50 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 74.17 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 242.4 | 50 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 74.51 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 238 | 50 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 74.76 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 481.5 | 100 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 143.8 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 488.4 | 100 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 147.5 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 484 | 100 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 147.9 | 25
DI | NPOC | 0.5733 | 0.7288 | 0.72879 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 0.5062 | 0.715 | 0.715 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 0.6107 | 0.7365 | 0.73648 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 1.036 | 0.8239 | 0.8239 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 1.096 | 0.8362 | 0.83624 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 1.063 | 0.8294 | 0.82945 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
589 | NPOC | 26.71 | 6.101 | 6.1013 | 589 | TN | 1.834 | 0.4215 | 0.34361
589 | NPOC | 26.39 | 6.035 | 6.0355 | 589 | TN | 1.76 | 0.4058 | 0.33103
589 | NPOC | 27.24 | 6.21 | 6.2102 | 589 | TN | 1.603 | 0.3725 | 0.30434
591 | NPOC | 25.91 | 5.937 | 5.9369 | 591 | TN | 2.685 | 0.6024 | 0.48828
591 | NPOC | 26.91 | 6.142 | 6.1424 | 591 | TN | 2.275 | 0.5153 | 0.41858
591 | NPOC | 26.19 | 5.994 | 5.9944 | 591 | TN | 2.849 | 0.6372 | 0.51616
593 | NPOC | 25.82 | 5.918 | 5.9184 | 593 | TN | 1.711 | 0.3954 | 0.3227
593 | NPOC | 25.86 | 5.927 | 5.9266 | 593 | TN | 1.699 | 0.3929 | 0.32066
593 | NPOC | 25.93 | 5.941 | 5.941 | 593 | TN | 1.838 | 0.4224 | 0.34429
595 | NPOC | 13.65 | 3.417 | 3.4168 | 595 | TN | 1.349 | 0.3185 | 0.26116
595 | NPOC | 14.2 | 3.53 | 3.5298 | 595 | TN | 1.257 | 0.2989 | 0.24552
595 | NPOC | 13.84 | 3.456 | 3.4558 | 595 | TN | 1.314 | 0.311 | 0.25521
597 | NPOC | 14.29 | 3.548 | 3.5483 | 597 | TN | 1.408 | 0.331 | 0.27119
597 | NPOC | 14.43 | 3.577 | 3.5771 | 597 | TN | 1.452 | 0.3404 | 0.27867
597 | NPOC | 14.37 | 3.565 | 3.5648 | 597 | TN | 1.586 | 0.3688 | 0.30145
599 | NPOC | 14.06 | 3.501 | 3.501 | 599 | TN | 1.76 | 0.4058 | 0.33103
599 | NPOC | 14.5 | 3.591 | 3.5915 | 599 | TN | 1.657 | 0.3839 | 0.31352
599 | NPOC | 14.41 | 3.573 | 3.573 | 599 | TN | 1.733 | 0.4001 | 0.32644
601 | NPOC | 12.64 | 3.209 | 3.2092 | 601 | TN | 1.378 | 0.3246 | 0.26609
601 | NPOC | 12.82 | 3.246 | 3.2462 | 601 | TN | 1.341 | 0.3168 | 0.2598
601 | NPOC | 12.8 | 3.242 | 3.242 | 601 | TN | 1.245 | 0.2964 | 0.24348
603 | NPOC | 13.18 | 3.32 | 3.3202 | 603 | TN | 1.046 | 0.2541 | 0.20965
603 | NPOC | 13.01 | 3.285 | 3.2852 | 603 | TN | 1.288 | 0.3055 | 0.25079
603 | NPOC | 12.93 | 3.269 | 3.2688 | 603 | TN | 1.015 | 0.2475 | 0.20438
605 | NPOC | 13 | 3.283 | 3.2832 | 605 | TN | 1.297 | 0.3074 | 0.25232
605 | NPOC | 12.58 | 3.197 | 3.1968 | 605 | TN | 1.531 | 0.3572 | 0.2921
605 | NPOC | 12.45 | 3.17 | 3.1701 | 605 | TN | 1.496 | 0.3497 | 0.28615
607 | NPOC | 15.19 | 3.733 | 3.7333 | 607 | TN | 1.25 | 0.2974 | 0.24433
607 | NPOC | 14.99 | 3.692 | 3.6922 | 607 | TN | 1.26 | 0.2996 | 0.24603
607 | NPOC | 14.75 | 3.643 | 3.6429 | 607 | TN | 1.104 | 0.2664 | 0.21951
609 | NPOC | 15.66 | 3.83 | 3.8299 | 609 | TN | 1.206 | 0.2881 | 0.23685
609 | NPOC | 15.72 | 3.842 | 3.8423 | 609 | TN | 1.285 | 0.3049 | 0.25028
609 | NPOC | 15.68 | 3.834 | 3.834 | 609 | TN | 1.32 | 0.3123 | 0.25623
611 | NPOC | 16.45 | 3.992 | 3.9923 | 611 | TN | 1.172 | 0.2809 | 0.23107
611 | NPOC | 16.6 | 4.023 | 4.0231 | 611 | TN | 1.057 | 0.2564 | 0.21152
611 | NPOC | 16.95 | 4.095 | 4.0951 | 611 | TN | 1.081 | 0.2615 | 0.2156
613 | NPOC | 39.9 | 8.812 | 8.8126 | 613 | TN | 9.886 | 2.133 | 1.7125
613 | NPOC | 38.4 | 8.504 | 8.5042 | 613 | TN | 10.32 | 2.225 | 1.7862
613 | NPOC | 38.81 | 8.588 | 8.5885 | 613 | TN | 10.17 | 2.193 | 1.7607
615 | NPOC | 42.81 | 9.411 | 9.4107 | 615 | TN | 10.83 | 2.333 | 1.8729
615 | NPOC | 42.35 | 9.316 | 9.3162 | 615 | TN | 11.43 | 2.461 | 1.9749
615 | NPOC | 42.85 | 9.419 | 9.4189 | 615 | TN | 11.06 | 2.382 | 1.912
DI | NPOC | 0.6197 | 0.7383 | 0.73833 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 0.6069 | 0.7357 | 0.7357 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 0.6154 | 0.7374 | 0.73745 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
617 | NPOC | 44.5 | 9.758 | 9.7581 | 617 | TN | 13.37 | 2.873 | 2.3047
617 | NPOC | 43.57 | 9.567 | 9.5669 | 617 | TN | 13.11 | 2.818 | 2.2605
617 | NPOC | 45.01 | 9.863 | 9.8629 | 617 | TN | 12.98 | 2.79 | 2.2384
619 | NPOC | 31.48 | 7.082 | 7.0818 | 619 | TN | 4.51 | 0.9902 | 0.79853
619 | NPOC | 30.92 | 6.967 | 6.9667 | 619 | TN | 4.236 | 0.932 | 0.75195
619 | NPOC | 32.03 | 7.195 | 7.1948 | 619 | TN | 4.419 | 0.9709 | 0.78306
621 | NPOC | 33.03 | 7.4 | 7.4004 | 621 | TN | 4.951 | 1.084 | 0.8735
621 | NPOC | 32.3 | 7.25 | 7.2503 | 621 | TN | 4.782 | 1.048 | 0.84477
621 | NPOC | 33.48 | 7.493 | 7.4929 | 621 | TN | 4.844 | 1.061 | 0.85531
623 | NPOC | 33.48 | 7.493 | 7.4929 | 623 | TN | 5.115 | 1.119 | 0.90138
623 | NPOC | 33.98 | 7.596 | 7.5957 | 623 | TN | 5.269 | 1.151 | 0.92756
623 | NPOC | 33.98 | 7.596 | 7.5957 | 623 | TN | 5.205 | 1.138 | 0.91668
625 | NPOC | 22.98 | 5.335 | 5.3346 | 625 | TN | 1.627 | 0.3776 | 0.30842
625 | NPOC | 23.05 | 5.349 | 5.349 | 625 | TN | 1.653 | 0.3831 | 0.31284
625 | NPOC | 23.51 | 5.443 | 5.4435 | 625 | TN | 1.603 | 0.3725 | 0.30434
627 | NPOC | 23.65 | 5.472 | 5.4723 | 627 | TN | 1.66 | 0.3846 | 0.31403
627 | NPOC | 23.88 | 5.52 | 5.5196 | 627 | TN | 1.818 | 0.4181 | 0.34089
627 | NPOC | 23.58 | 5.458 | 5.4579 | 627 | TN | 1.643 | 0.381 | 0.31114
629 | NPOC | 23.73 | 5.489 | 5.4887 | 629 | TN | 2.647 | 0.5943 | 0.48182
629 | NPOC | 23.11 | 5.361 | 5.3613 | 629 | TN | 2.645 | 0.5939 | 0.48148
629 | NPOC | 23.29 | 5.398 | 5.3983 | 629 | TN | 2.578 | 0.5796 | 0.47009
631 | NPOC | 22.52 | 5.24 | 5.24 | 631 | TN | 2.304 | 0.5214 | 0.42351
631 | NPOC | 22.02 | 5.137 | 5.1372 | 631 | TN | 2.272 | 0.5146 | 0.41807
631 | NPOC | 22.4 | 5.215 | 5.2154 | 631 | TN | 2.288 | 0.518 | 0.42079
633 | NPOC | 23.97 | 5.538 | 5.5381 | 633 | TN | 2.547 | 0.5731 | 0.46482
633 | NPOC | 23.34 | 5.409 | 5.4086 | 633 | TN | 2.434 | 0.549 | 0.44561
633 | NPOC | 23.88 | 5.52 | 5.5196 | 633 | TN | 2.624 | 0.5894 | 0.47791
635 | NPOC | 23.64 | 5.47 | 5.4702 | 635 | TN | 2.467 | 0.5561 | 0.45122
635 | NPOC | 23.16 | 5.372 | 5.3716 | 635 | TN | 2.608 | 0.586 | 0.47519
635 | NPOC | 23.67 | 5.476 | 5.4764 | 635 | TN | 2.502 | 0.5635 | 0.45717
637 | NPOC | 13.75 | 3.437 | 3.4373 | 637 | TN | 1.204 | 0.2877 | 0.23651
637 | NPOC | 13.85 | 3.458 | 3.4579 | 637 | TN | 1.387 | 0.3266 | 0.26762
637 | NPOC | 13.81 | 3.45 | 3.4496 | 637 | TN | 1.253 | 0.2981 | 0.24484
639 | NPOC | 14.48 | 3.587 | 3.5874 | 639 | TN | 1.509 | 0.3525 | 0.28836
639 | NPOC | 14.43 | 3.577 | 3.5771 | 639 | TN | 1.563 | 0.364 | 0.29754
639 | NPOC | 14.74 | 3.641 | 3.6408 | 639 | TN | 1.427 | 0.3351 | 0.27442
641 | NPOC | 14.11 | 3.511 | 3.5113 | 641 | TN | 1.42 | 0.3336 | 0.27323
641 | NPOC | 14.01 | 3.491 | 3.4908 | 641 | TN | 1.301 | 0.3083 | 0.253
641 | NPOC | 14.5 | 3.591 | 3.5915 | 641 | TN | 1.388 | 0.3268 | 0.26779
643 | NPOC | 12.57 | 3.195 | 3.1948 | 643 | TN | 16.33 | 3.502 | 2.8079
643 | NPOC | 12.92 | 3.267 | 3.2667 | 643 | TN | 16.39 | 3.515 | 2.8181
643 | NPOC | 12.88 | 3.258 | 3.2585 | 643 | TN | 16.02 | 3.436 | 2.7552
645 | NPOC | 12.94 | 3.271 | 3.2708 | 645 | TN | 17.45 | 3.74 | 2.9984
645 | NPOC | 12.67 | 3.215 | 3.2153 | 645 | TN | 17.1 | 3.666 | 2.9389
645 | NPOC | 12.95 | 3.273 | 3.2729 | 645 | TN | 16.89 | 3.621 | 2.9032
647 | NPOC | 12.54 | 3.189 | 3.1886 | 647 | TN | 17.31 | 3.71 | 2.9746
647 | NPOC | 12.47 | 3.174 | 3.1742 | 647 | TN | 17.81 | 3.816 | 3.0596
647 | NPOC | 12.66 | 3.213 | 3.2133 | 647 | TN | 17.72 | 3.797 | 3.0443
649 | NPOC | 19.54 | 4.627 | 4.6275 | 649 | TN | 1.9 | 0.4356 | 0.35483
649 | NPOC | 19.98 | 4.718 | 4.7179 | 649 | TN | 2.021 | 0.4613 | 0.3754
649 | NPOC | 19.7 | 4.66 | 4.6604 | 649 | TN | 1.858 | 0.4266 | 0.34769
651 | NPOC | 21 | 4.928 | 4.9276 | 651 | TN | 2.07 | 0.4717 | 0.38373
651 | NPOC | 21.19 | 4.967 | 4.9666 | 651 | TN | 2.102 | 0.4785 | 0.38917
651 | NPOC | 21.48 | 5.026 | 5.0262 | 651 | TN | 2.16 | 0.4908 | 0.39903
DI | NPOC | 1.182 | 0.8539 | 0.85391 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 1.18 | 0.8535 | 0.8535 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 1.161 | 0.8496 | 0.8496 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
590 | NPOC | 46.5 | 10.17 | 10.1692 | 590 | TN | 2.938 | 0.6561 | 0.53129
590 | NPOC | 45.49 | 9.962 | 9.9616 | 590 | TN | 2.924 | 0.6532 | 0.52891
590 | NPOC | 45.62 | 9.988 | 9.9883 | 590 | TN | 2.869 | 0.6415 | 0.51956
592 | NPOC | 48.34 | 10.55 | 10.5474 | 592 | TN | 3.124 | 0.6957 | 0.56291
592 | NPOC | 46.76 | 10.22 | 10.2227 | 592 | TN | 3.343 | 0.7422 | 0.60014
592 | NPOC | 46.42 | 10.15 | 10.1528 | 592 | TN | 3.312 | 0.7356 | 0.59487
594 | NPOC | 49.2 | 10.72 | 10.7242 | 594 | TN | 3.214 | 0.7148 | 0.57821
594 | NPOC | 50.66 | 11.02 | 11.0243 | 594 | TN | 3.032 | 0.6761 | 0.54727
594 | NPOC | 50.34 | 10.96 | 10.9585 | 594 | TN | 2.995 | 0.6683 | 0.54098
596 | NPOC | 89.95 | 19.1 | 19.1005 | 596 | TN | 6.283 | 1.367 | 1.0999
596 | NPOC | 86.17 | 18.32 | 18.3235 | 596 | TN | 6.491 | 1.411 | 1.1353
596 | NPOC | 85.99 | 18.29 | 18.2865 | 596 | TN | 6.429 | 1.398 | 1.1248
598 | NPOC | 92.55 | 19.63 | 19.635 | 598 | TN | 6.947 | 1.508 | 1.2128
598 | NPOC | 92.08 | 19.54 | 19.5384 | 598 | TN | 7.465 | 1.618 | 1.3009
598 | NPOC | 95.23 | 20.19 | 20.1859 | 598 | TN | 6.995 | 1.518 | 1.221
600 | NPOC | 88.65 | 18.83 | 18.8333 | 600 | TN | 6.575 | 1.429 | 1.1496
600 | NPOC | 86.45 | 18.38 | 18.3811 | 600 | TN | 6.458 | 1.404 | 1.1297
600 | NPOC | 85.79 | 18.25 | 18.2454 | 600 | TN | 6.46 | 1.405 | 1.13
602 | NPOC | 38.36 | 8.496 | 8.496 | 602 | TN | 3.476 | 0.7705 | 0.62275
602 | NPOC | 38.23 | 8.469 | 8.4693 | 602 | TN | 3.802 | 0.8398 | 0.67817
602 | NPOC | 39.53 | 8.736 | 8.7365 | 602 | TN | 3.751 | 0.8289 | 0.6695
604 | NPOC | 42.39 | 9.324 | 9.3244 | 604 | TN | 3.863 | 0.8527 | 0.68854
604 | NPOC | 42.06 | 9.256 | 9.2566 | 604 | TN | 3.726 | 0.8236 | 0.66525
604 | NPOC | 41.1 | 9.059 | 9.0592 | 604 | TN | 4.02 | 0.8861 | 0.71523
606 | NPOC | 39.56 | 8.743 | 8.7427 | 606 | TN | 4.031 | 0.8884 | 0.7171
606 | NPOC | 38.88 | 8.603 | 8.6029 | 606 | TN | 3.972 | 0.8759 | 0.70707
606 | NPOC | 40.34 | 8.903 | 8.903 | 606 | TN | 3.905 | 0.8616 | 0.69568
608 | NPOC | 187.6 | 39.17 | 39.1729 | 608 | TN | 19.04 | 4.078 | 3.2687
608 | NPOC | 184.4 | 38.51 | 38.5151 | 608 | TN | 18.64 | 3.993 | 3.2007
608 | NPOC | 186.1 | 38.86 | 38.8646 | 608 | TN | 19.3 | 4.133 | 3.3129
610 | NPOC | 173.5 | 36.27 | 36.2746 | 610 | TN | 16.3 | 3.496 | 2.8028
610 | NPOC | 172.7 | 36.11 | 36.1101 | 610 | TN | 16.54 | 3.547 | 2.8436
610 | NPOC | 174.9 | 36.56 | 36.5624 | 610 | TN | 16.03 | 3.438 | 2.7569
612 | NPOC | 175.5 | 36.69 | 36.6857 | 612 | TN | 17.4 | 3.729 | 2.9899
612 | NPOC | 173 | 36.17 | 36.1718 | 612 | TN | 16.69 | 3.578 | 2.8691
612 | NPOC | 178.9 | 37.38 | 37.3846 | 612 | TN | 17.54 | 3.759 | 3.0137
614 | NPOC | 286.9 | 59.58 | 59.5844 | 614 | TN | 51.57 | 10.99 | 8.7988
614 | NPOC | 285.7 | 59.34 | 59.3377 | 614 | TN | 50.4 | 10.74 | 8.5999
614 | NPOC | 283 | 58.78 | 58.7827 | 614 | TN | 52.11 | 11.11 | 8.8906
616 | NPOC | 314.7 | 65.3 | 65.2988 | 616 | TN | 52.14 | 11.11 | 8.8957
616 | NPOC | 305.8 | 63.47 | 63.4694 | 616 | TN | 51.13 | 10.9 | 8.724
616 | NPOC | 318.4 | 66.06 | 66.0594 | 616 | TN | 51.9 | 11.06 | 8.8549
618 | NPOC | 328.7 | 68.18 | 68.1766 | 618 | TN | 57.93 | 12.34 | 9.88
618 | NPOC | 327.7 | 67.97 | 67.971 | 618 | TN | 57.98 | 12.35 | 9.8885
618 | NPOC | 320 | 66.39 | 66.3883 | 618 | TN | 56.21 | 11.98 | 9.5876
620 | NPOC | 188.1 | 39.28 | 39.2757 | 620 | TN | 35.06 | 7.482 | 5.9921
620 | NPOC | 192.7 | 40.22 | 40.2212 | 620 | TN | 34.84 | 7.435 | 5.9547
620 | NPOC | 184.7 | 38.58 | 38.5768 | 620 | TN | 34.57 | 7.378 | 5.9088
622 | NPOC | 189.9 | 39.65 | 39.6457 | 622 | TN | 36.89 | 7.871 | 6.3032
622 | NPOC | 192.6 | 40.2 | 40.2007 | 622 | TN | 37.38 | 7.975 | 6.3865
622 | NPOC | 189.1 | 39.48 | 39.4812 | 622 | TN | 36.3 | 7.746 | 6.2029
DI | NPOC | 1.605 | 0.9409 | 0.94086 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 1.47 | 0.9131 | 0.91311 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
DI | NPOC | 1.445 | 0.908 | 0.90797 | DI | TN | 0 | 0.03182 | 0.031824
624 | NPOC | 183.2 | 38.27 | 38.2685 | 624 | TN | 36.27 | 7.739 | 6.1978
624 | NPOC | 189.7 | 39.6 | 39.6046 | 624 | TN | 37.07 | 7.909 | 6.3338
624 | NPOC | 184.7 | 38.58 | 38.5768 | 624 | TN | 37.1 | 7.916 | 6.3389
626 | NPOC | 45.96 | 10.06 | 10.0582 | 626 | TN | 4.591 | 1.007 | 0.8123
626 | NPOC | 47.44 | 10.36 | 10.3624 | 626 | TN | 4.737 | 1.038 | 0.83712
626 | NPOC | 46.49 | 10.17 | 10.1672 | 626 | TN | 4.581 | 1.005 | 0.8106
628 | NPOC | 46.56 | 10.18 | 10.1815 | 628 | TN | 4.947 | 1.083 | 0.87282
628 | NPOC | 47.12 | 10.3 | 10.2967 | 628 | TN | 4.905 | 1.074 | 0.86568
628 | NPOC | 47.97 | 10.47 | 10.4714 | 628 | TN | 4.974 | 1.089 | 0.87741
630 | NPOC | 50.21 | 10.93 | 10.9318 | 630 | TN | 5.401 | 1.18 | 0.95
630 | NPOC | 50.31 | 10.95 | 10.9524 | 630 | TN | 5.477 | 1.196 | 0.96292
630 | NPOC | 51.62 | 11.22 | 11.2216 | 630 | TN | 5.297 | 1.157 | 0.93232
632 | NPOC | 87.97 | 18.69 | 18.6935 | 632 | TN | 9.642 | 2.081 | 1.671
632 | NPOC | 90.46 | 19.21 | 19.2054 | 632 | TN | 9.737 | 2.101 | 1.6871
632 | NPOC | 88.05 | 18.71 | 18.71 | 632 | TN | 9.366 | 2.022 | 1.6241
634 | NPOC | 95.02 | 20.14 | 20.1427 | 634 | TN | 9.549 | 2.061 | 1.6552
634 | NPOC | 98.76 | 20.91 | 20.9115 | 634 | TN | 9.996 | 2.156 | 1.7312
634 | NPOC | 96.77 | 20.5 | 20.5024 | 634 | TN | 9.968 | 2.15 | 1.7264
636 | NPOC | 93.04 | 19.74 | 19.7357 | 636 | TN | 9.067 | 1.959 | 1.5732
636 | NPOC | 91.36 | 19.39 | 19.3904 | 636 | TN | 9.051 | 1.955 | 1.5705
636 | NPOC | 93.13 | 19.75 | 19.7542 | 636 | TN | 9.38 | 2.025 | 1.6264
638 | NPOC | 36.58 | 8.13 | 8.1301 | 638 | TN | 3.99 | 0.8797 | 0.71013
638 | NPOC | 36.09 | 8.029 | 8.0294 | 638 | TN | 4.011 | 0.8842 | 0.7137
638 | NPOC | 37.5 | 8.319 | 8.3192 | 638 | TN | 3.757 | 0.8302 | 0.67052
640 | NPOC | 37.79 | 8.379 | 8.3788 | 640 | TN | 4.012 | 0.8844 | 0.71387
640 | NPOC | 36.5 | 8.114 | 8.1137 | 640 | TN | 3.955 | 0.8723 | 0.70418
640 | NPOC | 37.55 | 8.329 | 8.3295 | 640 | TN | 4.041 | 0.8905 | 0.7188
642 | NPOC | 36.08 | 8.027 | 8.0273 | 642 | TN | 4.139 | 0.9114 | 0.73546
642 | NPOC | 35.76 | 7.962 | 7.9616 | 642 | TN | 4.17 | 0.918 | 0.74073
642 | NPOC | 35.63 | 7.935 | 7.9348 | 642 | TN | 4.259 | 0.9369 | 0.75586
644 | NPOC | 57.19 | 12.37 | 12.3666 | 644 | TN | 23.81 | 5.091 | 4.0796
644 | NPOC | 57.88 | 12.51 | 12.5084 | 644 | TN | 24.15 | 5.164 | 4.1374
644 | NPOC | 57.18 | 12.36 | 12.3645 | 644 | TN | 23.52 | 5.03 | 4.0303
646 | NPOC | 60.63 | 13.07 | 13.0737 | 646 | TN | 25.01 | 5.346 | 4.2836
646 | NPOC | 62.4 | 13.44 | 13.4375 | 646 | TN | 25.86 | 5.527 | 4.4281
646 | NPOC | 62.25 | 13.41 | 13.4067 | 646 | TN | 25.9 | 5.536 | 4.4349
648 | NPOC | 62.96 | 13.55 | 13.5526 | 648 | TN | 26.27 | 5.614 | 4.4978
648 | NPOC | 62.64 | 13.49 | 13.4869 | 648 | TN | 26.67 | 5.699 | 4.5658
648 | NPOC | 63.36 | 13.63 | 13.6349 | 648 | TN | 26.14 | 5.587 | 4.4757
650 | NPOC | 65.4 | 14.05 | 14.0542 | 650 | TN | 8.009 | 1.734 | 1.3934
650 | NPOC | 67.93 | 14.57 | 14.5742 | 650 | TN | 8.312 | 1.798 | 1.4449
650 | NPOC | 67.12 | 14.41 | 14.4077 | 650 | TN | 8.335 | 1.803 | 1.4488
652 | NPOC | 67.55 | 14.5 | 14.4961 | 652 | TN | 8.282 | 1.792 | 1.4398
652 | NPOC | 65.85 | 14.15 | 14.1467 | 652 | TN | 8.696 | 1.88 | 1.5102
652 | NPOC | 67.38 | 14.46 | 14.4612 | 652 | TN | 8.514 | 1.841 | 1.4792