## July 28_all data
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result *using July 30th curve (not July 26) |  | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
25 ppm | NPOC | 28.65 | 0 | 6.365 | 25.4601 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.532 | 0.5
25 ppm | NPOC | 29.58 | 0 | 6.5572 | 26.2289 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.529 | 0.5
25 ppm | NPOC | 29.39 | 0 | 6.518 | 26.0718 | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 2.687 | 0.5
DI | NPOC | 0.2765 | 0 | 0.50079 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.094 | 1
DI | NPOC | 0.3084 | 0 | 0.50738 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.201 | 1
DI | NPOC | 0.2843 | 0 | 0.5024 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 5.14 | 1
765 | NPOC | 60.8 | 0 | 13.0098 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.067 | 1.667
765 | NPOC | 62.13 | 0 | 13.2847 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.526 | 1.667
765 | NPOC | 61.04 | 0 | 13.0594 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 9.217 | 1.667
767 | NPOC | 55.21 | 0 | 11.8544 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 27.02 | 5
767 | NPOC | 57.85 | 0 | 12.4001 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 27.47 | 5
767 | NPOC | 55.25 | 0 | 11.8627 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 26.49 | 5
769 | NPOC | 57.33 | 0 | 12.2926 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 67.7 | 12.5
769 | NPOC | 59.34 | 0 | 12.708 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 69.25 | 12.5
769 | NPOC | 58.7 | 0 | 12.5757 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 66.72 | 12.5
771 | NPOC | 62.6 | 0 | 13.3818 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 135.2 | 25
771 | NPOC | 64.75 | 0 | 13.8262 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 139.2 | 25
771 | NPOC | 63.81 | 0 | 13.6319 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 134.2 | 25
773 | NPOC | 64.13 | 0 | 13.698 |  | 25 ppm | TN | 26.56 | 24.47 | 4.8986 | 19.5943
773 | NPOC | 62.91 | 0 | 13.4459 |  | 25 ppm | TN | 27.32 | 25.16 | 5.038 | 20.152
773 | NPOC | 64.33 | 0 | 13.7394 |  | 25 ppm | TN | 27.36 | 25.2 | 5.0453 | 20.1813
775 | NPOC | 23.66 | 0 | 5.3337 |  | DI | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
775 | NPOC | 23.76 | 0 | 5.3544 |  | DI | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
775 | NPOC | 24.5 | 0 | 5.5073 |  | DI | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
777 | NPOC | 24.22 | 0 | 5.4494 |  | 765 | TN | 5.621 | 1.315 | 1.0575
777 | NPOC | 24.34 | 0 | 5.4742 |  | 765 | TN | 5.854 | 1.369 | 1.1002
777 | NPOC | 24.75 | 0 | 5.559 |  | 765 | TN | 5.832 | 1.364 | 1.0962
779 | NPOC | 15.66 | 0 | 3.6802 |  | 767 | TN | 4.837 | 1.135 | 0.91365
779 | NPOC | 15.5 | 0 | 3.6472 |  | 767 | TN | 4.952 | 1.162 | 0.93475
779 | NPOC | 15.35 | 0 | 3.6162 |  | 767 | TN | 5.007 | 1.174 | 0.94484
781 | NPOC | 30 | 0 | 6.644 |  | 769 | TN | 1.57 | 0.3863 | 0.31435
781 | NPOC | 29.69 | 0 | 6.58 |  | 769 | TN | 1.384 | 0.3437 | 0.28023
781 | NPOC | 30.68 | 0 | 6.7846 |  | 769 | TN | 1.54 | 0.3795 | 0.30884
783 | NPOC | 31.03 | 0 | 6.8569 |  | 771 | TN | 1.293 | 0.3228 | 0.26353
783 | NPOC | 30.77 | 0 | 6.8032 |  | 771 | TN | 1.374 | 0.3414 | 0.27839
783 | NPOC | 31.2 | 0 | 6.8921 |  | 771 | TN | 1.351 | 0.3361 | 0.27417
785 | NPOC | 33.53 | 0 | 7.3736 |  | 773 | TN | 2.055 | 0.4976 | 0.40332
785 | NPOC | 33.95 | 0 | 7.4604 |  | 773 | TN | 1.89 | 0.4597 | 0.37305
785 | NPOC | 34.45 | 0 | 7.5638 |  | 773 | TN | 1.816 | 0.4428 | 0.35947
787 | NPOC | 7.459 | 0 | 1.9853 |  | 775 | TN | 0.5926 | 0.1622 | 0.13505
787 | NPOC | 7.59 | 0 | 2.0123 |  | 775 | TN | 0.5596 | 0.1547 | 0.129
787 | NPOC | 7.682 | 0 | 2.0314 |  | 775 | TN | 0.5751 | 0.1582 | 0.13184
789 | NPOC | 7.813 | 0 | 2.0584 |  | 777 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
789 | NPOC | 7.827 | 0 | 2.0613 |  | 777 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
789 | NPOC | 7.863 | 0 | 2.0688 |  | 777 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
791 | NPOC | 7.905 | 0 | 2.0774 |  | 779 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
791 | NPOC | 7.955 | 0 | 2.0878 |  | 779 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
791 | NPOC | 7.837 | 0 | 2.0634 |  | 779 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
793 | NPOC | 71.88 | 0 | 15.2998 |  | 781 | TN | 1.524 | 0.3758 | 0.30591
793 | NPOC | 73.39 | 0 | 15.6119 |  | 781 | TN | 1.569 | 0.3861 | 0.31416
793 | NPOC | 73.95 | 0 | 15.7276 |  | 781 | TN | 1.556 | 0.3831 | 0.31178
795 | NPOC | 75.17 | 0 | 15.9798 |  | 783 | TN | 2.088 | 0.5051 | 0.40937
795 | NPOC | 77.5 | 0 | 16.4613 |  | 783 | TN | 2.3 | 0.5537 | 0.44826
795 | NPOC | 76.87 | 0 | 16.3311 |  | 783 | TN | 2.107 | 0.5095 | 0.41286
797 | NPOC | 74.33 | 0 | 15.8062 |  | 785 | TN | 2.07 | 0.501 | 0.40607
797 | NPOC | 73.97 | 0 | 15.7318 |  | 785 | TN | 2.108 | 0.5097 | 0.41304
797 | NPOC | 73.02 | 0 | 15.5354 |  | 785 | TN | 1.981 | 0.4806 | 0.38974
799 | NPOC | 19.98 | 0 | 4.5731 |  | 787 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
799 | NPOC | 19.53 | 0 | 4.4801 |  | 787 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
799 | NPOC | 20.25 | 0 | 4.6289 |  | 787 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
801 | NPOC | 20.33 | 0 | 4.6454 |  | 789 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
801 | NPOC | 19.56 | 0 | 4.4863 |  | 789 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
801 | NPOC | 19.76 | 0 | 4.5276 |  | 789 | TN | 0 | 0.02634 | 0.026342
803 | NPOC | 18.97 | 0 | 4.3644 |  | 791 | TN | 0.3945 | 0.1168 | 0.09871
803 | NPOC | 19.62 | 0 | 4.4987 |  | 791 | TN | 0.2729 | 0.08892 | 0.076404
803 | NPOC | 19.47 | 0 | 4.4677 |  | 791 | TN | 0.5015 | 0.1413 | 0.11834
805 | NPOC | 43.86 | 0 | 9.5086 |  | 793 | TN | 2.83 | 0.6753 | 0.54548
805 | NPOC | 43.66 | 0 | 9.4673 |  | 793 | TN | 2.654 | 0.6349 | 0.5132
805 | NPOC | 44.04 | 0 | 9.5458 |  | 793 | TN | 2.824 | 0.6739 | 0.54438
807 | NPOC | 47.17 | 0 | 10.1927 |  | 795 | TN | 3.083 | 0.7333 | 0.5919
807 | NPOC | 47.8 | 0 | 10.3229 |  | 795 | TN | 3.363 | 0.7975 | 0.64326
807 | NPOC | 47.97 | 0 | 10.3581 |  | 795 | TN | 3.157 | 0.7503 | 0.60547
809 | NPOC | 48.55 | 0 | 10.4779 |  | 797 | TN | 3.245 | 0.7704 | 0.62161
809 | NPOC | 48.46 | 0 | 10.4593 |  | 797 | TN | 3.447 | 0.8168 | 0.65867
809 | NPOC | 50.18 | 0 | 10.8148 |  | 797 | TN | 3.318 | 0.7872 | 0.635
811 | NPOC | 9.047 | 0 | 2.3135 |  | 799 | TN | 1.185 | 0.2981 | 0.24372
811 | NPOC | 8.798 | 0 | 2.262 |  | 799 | TN | 1.09 | 0.2763 | 0.22629
811 | NPOC | 8.732 | 0 | 2.2484 |  | 799 | TN | 1.17 | 0.2946 | 0.24097
813 | NPOC | 8.296 | 0 | 2.1583 |  | 801 | TN | 0.9908 | 0.2535 | 0.2081
813 | NPOC | 8.399 | 0 | 2.1795 |  | 801 | TN | 0.8918 | 0.2308 | 0.18994
813 | NPOC | 7.982 | 0 | 2.0934 |  | 801 | TN | 0.9528 | 0.2448 | 0.20113
815 | NPOC | 8.36 | 0 | 2.1715 |  | 803 | TN | 0.9558 | 0.2455 | 0.20168
815 | NPOC | 8.625 | 0 | 2.2263 |  | 803 | TN | 1.217 | 0.3054 | 0.24959
815 | NPOC | 8.517 | 0 | 2.2039 |  | 803 | TN | 1.102 | 0.279 | 0.2285
817 | NPOC | 17.67 | 0 | 4.0957 |  | 805 | TN | 2.117 | 0.5118 | 0.41469
817 | NPOC | 17.76 | 0 | 4.1143 |  | 805 | TN | 2.018 | 0.4891 | 0.39653
817 | NPOC | 17.99 | 0 | 4.1618 |  | 805 | TN | 2.032 | 0.4923 | 0.3991
819 | NPOC | 16.94 | 0 | 3.9448 |  | 807 | TN | 1.818 | 0.4432 | 0.35984
819 | NPOC | 16.62 | 0 | 3.8787 |  | 807 | TN | 1.766 | 0.4313 | 0.3503
819 | NPOC | 16.93 | 0 | 3.9427 |  | 807 | TN | 1.713 | 0.4191 | 0.34058
821 | NPOC | 16.69 | 0 | 3.8931 |  | 809 | TN | 2.306 | 0.5551 | 0.44936
821 | NPOC | 16.19 | 0 | 3.7898 |  | 809 | TN | 2.399 | 0.5764 | 0.46642
821 | NPOC | 16.74 | 0 | 3.9035 |  | 809 | TN | 2.416 | 0.5803 | 0.46954
823 | NPOC | 35.84 | 0 | 7.851 |  | 811 | TN | 0.8608 | 0.2237 | 0.18425
823 | NPOC | 35.58 | 0 | 7.7973 |  | 811 | TN | 1.036 | 0.2639 | 0.21639
823 | NPOC | 36.6 | 0 | 8.0081 |  | 811 | TN | 0.7679 | 0.2024 | 0.16721
825 | NPOC | 35.14 | 0 | 7.7064 |  | 813 | TN | 0.7872 | 0.2069 | 0.17075
825 | NPOC | 35.65 | 0 | 7.8118 |  | 813 | TN | 1.016 | 0.2593 | 0.21272
825 | NPOC | 35.7 | 0 | 7.8221 |  | 813 | TN | 0.9858 | 0.2524 | 0.20718
827 | NPOC | 37.21 | 0 | 8.1342 |  | 815 | TN | 0.9906 | 0.2535 | 0.20806
827 | NPOC | 36.74 | 0 | 8.0371 |  | 815 | TN | 1.07 | 0.2717 | 0.22263
827 | NPOC | 36.99 | 0 | 8.0887 |  | 815 | TN | 0.8666 | 0.2251 | 0.18531
768 | NPOC | 265.3 | 0 | 55.2758 |  | 817 | TN | 4.454 | 1.048 | 0.8434
768 | NPOC | 260.7 | 0 | 54.3251 |  | 817 | TN | 4.381 | 1.031 | 0.83
768 | NPOC | 270.1 | 0 | 56.2679 |  | 817 | TN | 4.433 | 1.043 | 0.83954
770 | NPOC | 135.1 | 0 | 28.3661 |  | 819 | TN | 4.82 | 1.132 | 0.91054
770 | NPOC | 140.5 | 0 | 29.4822 |  | 819 | TN | 4.676 | 1.099 | 0.88412
770 | NPOC | 137.4 | 0 | 28.8415 |  | 819 | TN | 4.705 | 1.105 | 0.88944
772 | NPOC | 150.9 | 0 | 31.6316 |  | 821 | TN | 4.271 | 1.006 | 0.80983
772 | NPOC | 153.7 | 0 | 32.2103 |  | 821 | TN | 4.274 | 1.006 | 0.81038
772 | NPOC | 152.7 | 0 | 32.0037 |  | 821 | TN | 4.052 | 0.9555 | 0.76965
774 | NPOC | 146.3 | 0 | 30.6809 |  | 823 | TN | 6.938 | 1.617 | 1.2991
774 | NPOC | 145.4 | 0 | 30.4949 |  | 823 | TN | 7.123 | 1.66 | 1.333
774 | NPOC | 148.3 | 0 | 31.0943 |  | 823 | TN | 7.014 | 1.635 | 1.313
776 | NPOC | 58.53 | 0 | 12.5406 |  | 825 | TN | 6.737 | 1.571 | 1.2622
776 | NPOC | 57.79 | 0 | 12.3877 |  | 825 | TN | 6.845 | 1.596 | 1.282
776 | NPOC | 59.61 | 0 | 12.7638 |  | 825 | TN | 6.865 | 1.601 | 1.2857
778 | NPOC | 69.09 | 0 | 14.7232 |  | 827 | TN | 7.189 | 1.675 | 1.3451
778 | NPOC | 67.53 | 0 | 14.4007 |  | 827 | TN | 7.087 | 1.651 | 1.3264
778 | NPOC | 66.82 | 0 | 14.254 |  | 827 | TN | 7.023 | 1.637 | 1.3147
780 | NPOC | 63.82 | 0 | 13.6339 |  | 768 | TN | 33.71 | 7.756 | 6.2102
780 | NPOC | 65.6 | 0 | 14.0018 |  | 768 | TN | 32.83 | 7.554 | 6.0488
780 | NPOC | 65.05 | 0 | 13.8882 |  | 768 | TN | 33.65 | 7.742 | 6.1992
782 | NPOC | 102.2 | 0 | 21.5663 |  | 770 | TN | 10.75 | 2.491 | 1.9983
782 | NPOC | 104.5 | 0 | 22.0417 |  | 770 | TN | 11.36 | 2.631 | 2.1102
782 | NPOC | 101.2 | 0 | 21.3596 |  | 770 | TN | 10.98 | 2.544 | 2.0405
784 | NPOC | 100.3 | 0 | 21.1736 |  | 772 | TN | 11.67 | 2.702 | 2.1671
784 | NPOC | 99.73 | 0 | 21.0558 |  | 772 | TN | 11.62 | 2.691 | 2.1579
784 | NPOC | 103.4 | 0 | 21.8143 |  | 772 | TN | 11.9 | 2.755 | 2.2093
786 | NPOC | 110 | 0 | 23.1784 |  | 774 | TN | 12.42 | 2.874 | 2.3047
786 | NPOC | 113.4 | 0 | 23.8811 |  | 774 | TN | 12.8 | 2.961 | 2.3744
786 | NPOC | 113.6 | 0 | 23.9225 |  | 774 | TN | 12.32 | 2.851 | 2.2864
788 | NPOC | 25.1 | 0 | 5.6313 |  | 776 | TN | 3.081 | 0.7328 | 0.59153
788 | NPOC | 25.99 | 0 | 5.8152 |  | 776 | TN | 2.903 | 0.692 | 0.55888
788 | NPOC | 25.84 | 0 | 5.7842 |  | 776 | TN | 3.05 | 0.7257 | 0.58584
790 | NPOC | 25.43 | 0 | 5.6995 |  | 778 | TN | 4.172 | 0.983 | 0.79166
790 | NPOC | 24.76 | 0 | 5.561 |  | 778 | TN | 4.03 | 0.9504 | 0.76562
790 | NPOC | 25.8 | 0 | 5.776 |  | 778 | TN | 4.231 | 0.9965 | 0.80249
792 | NPOC | 26.87 | 0 | 5.9971 |  | 780 | TN | 3.269 | 0.7759 | 0.62602
792 | NPOC | 26.96 | 0 | 6.0157 |  | 780 | TN | 3.429 | 0.8126 | 0.65537
792 | NPOC | 27.8 | 0 | 6.1893 |  | 780 | TN | 3.365 | 0.798 | 0.64363
794 | NPOC | 316.9 | 0 | 65.9405 |  | 782 | TN | 11.93 | 2.762 | 2.2148
794 | NPOC | 304.7 | 0 | 63.419 |  | 782 | TN | 11.53 | 2.67 | 2.1414
794 | NPOC | 304.1 | 0 | 63.295 |  | 782 | TN | 11.9 | 2.755 | 2.2093
796 | NPOC | 345.2 | 0 | 71.7895 |  | 784 | TN | 13.24 | 3.062 | 2.4551
796 | NPOC | 343 | 0 | 71.3348 |  | 784 | TN | 12.95 | 2.996 | 2.4019
796 | NPOC | 346.7 | 0 | 72.0996 |  | 784 | TN | 13.35 | 3.088 | 2.4753
798 | NPOC | 351.1 | 0 | 73.0089 |  | 786 | TN | 14.16 | 3.273 | 2.6239
798 | NPOC | 346.4 | 0 | 72.0376 |  | 786 | TN | 14.28 | 3.301 | 2.6459
798 | NPOC | 353.6 | 0 | 73.5256 |  | 786 | TN | 13.96 | 3.227 | 2.5872
800 | NPOC | 49.09 | 0 | 10.5896 |  | 788 | TN | 1.21 | 0.3038 | 0.24831
800 | NPOC | 47.68 | 0 | 10.2981 |  | 788 | TN | 1.196 | 0.3006 | 0.24574
800 | NPOC | 46.97 | 0 | 10.1514 |  | 788 | TN | 1.236 | 0.3098 | 0.25308
802 | NPOC | 49.27 | 0 | 10.6268 |  | 790 | TN | 1.21 | 0.3038 | 0.24831
802 | NPOC | 47.92 | 0 | 10.3477 |  | 790 | TN | 1.252 | 0.3134 | 0.25601
802 | NPOC | 48.06 | 0 | 10.3767 |  | 790 | TN | 1.217 | 0.3054 | 0.24959
804 | NPOC | 47.31 | 0 | 10.2217 |  | 792 | TN | 1.406 | 0.3487 | 0.28426
804 | NPOC | 46.76 | 0 | 10.108 |  | 792 | TN | 1.401 | 0.3476 | 0.28335
804 | NPOC | 46.18 | 0 | 9.9881 |  | 792 | TN | 1.302 | 0.3249 | 0.26518
806 | NPOC | 87.74 | 0 | 18.5777 |  | 794 | TN | 31.1 | 7.158 | 5.7314
806 | NPOC | 84.91 | 0 | 17.9928 |  | 794 | TN | 31.02 | 7.139 | 5.7167
806 | NPOC | 87.7 | 0 | 18.5695 |  | 794 | TN | 31.78 | 7.314 | 5.8561
808 | NPOC | 90.73 | 0 | 19.1957 |  | 796 | TN | 35.39 | 8.141 | 6.5184
808 | NPOC | 93.1 | 0 | 19.6855 |  | 796 | TN | 36.36 | 8.364 | 6.6963
808 | NPOC | 91.74 | 0 | 19.4045 |  | 796 | TN | 34.94 | 8.038 | 6.4358
810 | NPOC | 83.47 | 0 | 17.6952 |  | 798 | TN | 39.62 | 9.111 | 7.2943
810 | NPOC | 82.42 | 0 | 17.4782 |  | 798 | TN | 40.44 | 9.299 | 7.4448
810 | NPOC | 80.76 | 0 | 17.1351 |  | 798 | TN | 40.44 | 9.299 | 7.4448
812 | NPOC | 49.62 | 0 | 10.6991 |  | 800 | TN | 5.066 | 1.188 | 0.95566
812 | NPOC | 48.5 | 0 | 10.4676 |  | 800 | TN | 5.187 | 1.216 | 0.97786
812 | NPOC | 49.4 | 0 | 10.6536 |  | 800 | TN | 5.069 | 1.189 | 0.95621
814 | NPOC | 47.3 | 0 | 10.2196 |  | 802 | TN | 4.6 | 1.081 | 0.87018
814 | NPOC | 48.78 | 0 | 10.5255 |  | 802 | TN | 4.774 | 1.121 | 0.9021
814 | NPOC | 48.32 | 0 | 10.4304 |  | 802 | TN | 4.636 | 1.089 | 0.87678
816 | NPOC | 56.83 | 0 | 12.1893 |  | 804 | TN | 4.826 | 1.133 | 0.91164
816 | NPOC | 55.3 | 0 | 11.873 |  | 804 | TN | 4.743 | 1.114 | 0.89641
816 | NPOC | 55.81 | 0 | 11.9784 |  | 804 | TN | 4.842 | 1.137 | 0.91457
818 | NPOC | 447.6 | 0 | 92.9536 |  | 806 | TN | 6.392 | 1.492 | 1.1989
818 | NPOC | 446.2 | 0 | 92.6642 |  | 806 | TN | 6.271 | 1.464 | 1.1767
818 | NPOC | 456.5 | 0 | 94.793 |  | 806 | TN | 6.149 | 1.436 | 1.1543
820 | NPOC | 472.2 | 0 | 98.0379 |  | 808 | TN | 6.235 | 1.456 | 1.1701
820 | NPOC | 463.4 | 0 | 96.2191 |  | 808 | TN | 5.85 | 1.368 | 1.0995
820 | NPOC | 469.5 | 0 | 97.4798 |  | 808 | TN | 5.984 | 1.399 | 1.1241
822 | NPOC | 470.3 | 0 | 97.6452 |  | 810 | TN | 6.298 | 1.471 | 1.1817
822 | NPOC | 465.6 | 0 | 96.6738 |  | 810 | TN | 6.256 | 1.461 | 1.174
822 | NPOC | 474.1 | 0 | 98.4306 |  | 810 | TN | 6.169 | 1.441 | 1.158
824 | NPOC | 204.2 | 0 | 42.6477 |  | 812 | TN | 5.522 | 1.293 | 1.0393
824 | NPOC | 202 | 0 | 42.193 |  | 812 | TN | 5.415 | 1.268 | 1.0197
824 | NPOC | 205.7 | 0 | 42.9577 |  | 812 | TN | 5.461 | 1.279 | 1.0281
826 | NPOC | 219.5 | 0 | 45.8099 |  | 814 | TN | 5.595 | 1.309 | 1.0527
826 | NPOC | 217.9 | 0 | 45.4792 |  | 814 | TN | 5.574 | 1.304 | 1.0489
826 | NPOC | 226 | 0 | 47.1533 |  | 814 | TN | 5.461 | 1.279 | 1.0281
828 | NPOC | 237.3 | 0 | 49.4888 |  | 816 | TN | 6.87 | 1.602 | 1.2866
828 | NPOC | 229.8 | 0 | 47.9387 |  | 816 | TN | 7.331 | 1.707 | 1.3712
828 | NPOC | 227.3 | 0 | 47.422 |  | 816 | TN | 7.081 | 1.65 | 1.3253
830 | NPOC | 250.6 | 0 | 52.2376 |  | 818 | TN | 50.48 | 11.6 | 9.2865
830 | NPOC | 244.1 | 0 | 50.8942 |  | 818 | TN | 50.31 | 11.56 | 9.2553
830 | NPOC | 250.2 | 0 | 52.1549 |  | 818 | TN | 51.74 | 11.89 | 9.5177
[6 empty] | 820 | TN | 53.42 | 12.28 | 9.8258
[6 empty] | 820 | TN | 53.1 | 12.2 | 9.7671
[6 empty] | 820 | TN | 52.85 | 12.15 | 9.7213
[6 empty] | 822 | TN | 53.64 | 12.33 | 9.8662
[6 empty] | 822 | TN | 53.95 | 12.4 | 9.9231
[6 empty] | 822 | TN | 54.84 | 12.6 | 10.0863
[6 empty] | 824 | TN | 41.84 | 9.62 | 7.7016
[6 empty] | 824 | TN | 42.67 | 9.811 | 7.8538
[6 empty] | 824 | TN | 42.97 | 9.88 | 7.9089
[6 empty] | 826 | TN | 44.5 | 10.23 | 8.1895
[6 empty] | 826 | TN | 44.2 | 10.16 | 8.1345
[6 empty] | 826 | TN | 44.67 | 10.27 | 8.2207
[6 empty] | 828 | TN | 45.79 | 10.53 | 8.4262
[6 empty] | 828 | TN | 43.87 | 10.09 | 8.074
[6 empty] | 828 | TN | 44.29 | 10.18 | 8.151
[6 empty] | 830 | TN | 48.62 | 11.18 | 8.9453
[6 empty] | 830 | TN | 50.43 | 11.59 | 9.2773
[6 empty] | 830 | TN | 49.08 | 11.28 | 9.0297