## July 8_corr
Sample ID | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result | Corrected concentration |  | Sample ID | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
C_Cal_Acid | NPOC | 483 | 100 | Conc = (Area+3.1479)/4.864 |  |  | N_Cal_Acid | TN | 574.2 | 100 | Conc = (Area-5.5851)/5.8332
C_Cal_Acid | NPOC | 489.4 | 100 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 587.3 | 100
C_Cal_Acid | NPOC | 487.8 | 100 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 581.1 | 100
C_Cal_Acid | NPOC | 235.3 | 50 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 312.6 | 50
C_Cal_Acid | NPOC | 229.3 | 50 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 309.5 | 50
C_Cal_Acid | NPOC | 237.1 | 50 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 319.9 | 50
C_Cal_Acid | NPOC | 115.1 | 25 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 122.7 | 20
C_Cal_Acid | NPOC | 115.5 | 25 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 123.2 | 20
C_Cal_Acid | NPOC | 118.5 | 25 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 120.9 | 20
C_Cal_Acid | NPOC | 44.81 | 10 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 63.23 | 10
C_Cal_Acid | NPOC | 44.62 | 10 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 63.26 | 10
C_Cal_Acid | NPOC | 46.18 | 10 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 62.67 | 10
C_Cal_Acid | NPOC | 18.41 | 4 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 31.6 | 5
C_Cal_Acid | NPOC | 18.18 | 4 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 31.3 | 5
C_Cal_Acid | NPOC | 18.71 | 4 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 31.09 | 5
C_Cal_Acid | NPOC | 9.387 | 2 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 12.81 | 2
C_Cal_Acid | NPOC | 9.575 | 2 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 12.89 | 2
C_Cal_Acid | NPOC | 9.53 | 2 |  |  |  | N_Cal_Acid | TN | 12.69 | 2
25ppm | NPOC | 113.5 | 95.93 | NPOC:95.60mg/L TN:100.2mg/L | 23.9819 | 95.9275 | 25ppm | TN | 153.7 | 101.6 | 25.39
25ppm | NPOC | 110.9 | 93.79 | NPOC:95.60mg/L TN:100.2mg/L | 23.4473 | 93.7894 | 25ppm | TN | 149 | 98.34 | 24.59
25ppm | NPOC | 114.9 | 97.08 | NPOC:95.60mg/L TN:100.2mg/L | 24.2697 | 97.0789 | 25ppm | TN | 152.2 | 100.5 | 25.13
blank | NPOC | 1.909 | 1.04 | NPOC:1.056mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0397 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 2.088 | 1.076 | NPOC:1.056mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0765 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 1.963 | 1.051 | NPOC:1.056mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0508 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 1.855 | 1.029 | NPOC:1.035mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0286 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 1.865 | 1.031 | NPOC:1.035mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0306 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 1.945 | 1.047 | NPOC:1.035mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0471 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
115 | NPOC | 17.84 | 4.315 | NPOC:4.358mg/L TN:-0.6849mg/L | 4.3149 |  | 115 | TN | 1.602 | -0.6828 | -0.68
115 | NPOC | 18.11 | 4.37 | NPOC:4.358mg/L TN:-0.6849mg/L | 4.3705 |  | 115 | TN | 1.598 | -0.6835 | -0.68
115 | NPOC | 18.2 | 4.389 | NPOC:4.358mg/L TN:-0.6849mg/L | 4.389 |  | 115 | TN | 1.57 | -0.6883 | -0.69
117 | NPOC | 14.75 | 3.68 | NPOC:3.657mg/L TN:-0.7185mg/L | 3.6797 |  | 117 | TN | 1.364 | -0.7236 | -0.72
117 | NPOC | 14.37 | 3.602 | NPOC:3.657mg/L TN:-0.7185mg/L | 3.6015 |  | 117 | TN | 1.461 | -0.707 | -0.71
117 | NPOC | 14.8 | 3.69 | NPOC:3.657mg/L TN:-0.7185mg/L | 3.6899 |  | 117 | TN | 1.357 | -0.7248 | -0.72
119 | NPOC | 12.17 | 3.149 | NPOC:3.199mg/L TN:-0.7635mg/L | 3.1492 |  | 119 | TN | 1.228 | -0.747 | -0.75
119 | NPOC | 12.52 | 3.221 | NPOC:3.199mg/L TN:-0.7635mg/L | 3.2212 |  | 119 | TN | 1.177 | -0.7557 | -0.76
119 | NPOC | 12.55 | 3.227 | NPOC:3.199mg/L TN:-0.7635mg/L | 3.2274 |  | 119 | TN | 0.9893 | -0.7879 | -0.79
121 | NPOC | 14.02 | 3.53 | NPOC:3.568mg/L TN:-0.6254mg/L | 3.5296 |  | 121 | TN | 1.895 | -0.6326 | -0.63
121 | NPOC | 14.07 | 3.54 | NPOC:3.568mg/L TN:-0.6254mg/L | 3.5399 |  | 121 | TN | 2.032 | -0.6091 | -0.61
121 | NPOC | 14.53 | 3.634 | NPOC:3.568mg/L TN:-0.6254mg/L | 3.6344 |  | 121 | TN | 1.885 | -0.6343 | -0.63
123 | NPOC | 14.51 | 3.63 | NPOC:3.624mg/L TN:-0.6360mg/L | 3.6303 |  | 123 | TN | 1.96 | -0.6215 | -0.62
123 | NPOC | 14.67 | 3.663 | NPOC:3.624mg/L TN:-0.6360mg/L | 3.6632 |  | 123 | TN | 1.755 | -0.6566 | -0.66
123 | NPOC | 14.26 | 3.579 | NPOC:3.624mg/L TN:-0.6360mg/L | 3.5789 |  | 123 | TN | 1.911 | -0.6299 | -0.63
125 | NPOC | 13.99 | 3.523 | NPOC:3.547mg/L TN:-0.6559mg/L | 3.5234 |  | 125 | TN | 1.706 | -0.665 | -0.67
125 | NPOC | 14 | 3.525 | NPOC:3.547mg/L TN:-0.6559mg/L | 3.5255 |  | 125 | TN | 1.8 | -0.6489 | -0.65
125 | NPOC | 14.33 | 3.593 | NPOC:3.547mg/L TN:-0.6559mg/L | 3.5933 |  | 125 | TN | 1.771 | -0.6539 | -0.65
127 | NPOC | 13.64 | 3.451 | NPOC:3.490mg/L TN:-0.8050mg/L | 3.4515 |  | 127 | TN | 0.8367 | -0.814 | -0.81
127 | NPOC | 14.16 | 3.558 | NPOC:3.490mg/L TN:-0.8050mg/L | 3.5584 |  | 127 | TN | 0.8347 | -0.8144 | -0.81
127 | NPOC | 13.68 | 3.46 | NPOC:3.490mg/L TN:-0.8050mg/L | 3.4597 |  | 127 | TN | 0.9965 | -0.7866 | -0.79
129 | NPOC | 13.36 | 3.394 | NPOC:3.458mg/L TN:-0.8102mg/L | 3.3939 |  | 129 | TN | 0.9473 | -0.7951 | -0.8
129 | NPOC | 13.86 | 3.497 | NPOC:3.458mg/L TN:-0.8102mg/L | 3.4967 |  | 129 | TN | 0.7824 | -0.8233 | -0.82
129 | NPOC | 13.8 | 3.484 | NPOC:3.458mg/L TN:-0.8102mg/L | 3.4844 |  | 129 | TN | 0.847 | -0.8123 | -0.81
131 | NPOC | 12.79 | 3.277 | NPOC:3.335mg/L TN:-0.8435mg/L | 3.2767 |  | 131 | TN | 0.6557 | -0.8451 | -0.85
131 | NPOC | 13.23 | 3.367 | NPOC:3.335mg/L TN:-0.8435mg/L | 3.3672 |  | 131 | TN | 0.6075 | -0.8533 | -0.85
131 | NPOC | 13.2 | 3.361 | NPOC:3.335mg/L TN:-0.8435mg/L | 3.361 |  | 131 | TN | 0.7316 | -0.8321 | -0.83
133 | NPOC | 12.76 | 3.271 | NPOC:3.282mg/L TN:-0.6282mg/L | 3.2705 |  | 133 | TN | 1.799 | -0.6491 | -0.65
133 | NPOC | 12.74 | 3.266 | NPOC:3.282mg/L TN:-0.6282mg/L | 3.2664 |  | 133 | TN | 2.003 | -0.6141 | -0.61
133 | NPOC | 12.95 | 3.31 | NPOC:3.282mg/L TN:-0.6282mg/L | 3.3096 |  | 133 | TN | 1.961 | -0.6213 | -0.62
135 | NPOC | 12.85 | 3.289 | NPOC:3.303mg/L TN:-0.5974mg/L | 3.289 |  | 135 | TN | 2.173 | -0.585 | -0.58
135 | NPOC | 12.84 | 3.287 | NPOC:3.303mg/L TN:-0.5974mg/L | 3.287 |  | 135 | TN | 2.007 | -0.6134 | -0.61
135 | NPOC | 13.06 | 3.332 | NPOC:3.303mg/L TN:-0.5974mg/L | 3.3322 |  | 135 | TN | 2.122 | -0.5937 | -0.59
137 | NPOC | 13.74 | 3.472 | NPOC:3.492mg/L TN:-0.5576mg/L | 3.472 |  | 137 | TN | 2.406 | -0.545 | -0.55
137 | NPOC | 13.94 | 3.513 | NPOC:3.492mg/L TN:-0.5576mg/L | 3.5131 |  | 137 | TN | 2.194 | -0.5814 | -0.58
137 | NPOC | 13.83 | 3.491 | NPOC:3.492mg/L TN:-0.5576mg/L | 3.4905 |  | 137 | TN | 2.397 | -0.5466 | -0.55
139 | NPOC | 40.58 | 8.99 | NPOC:9.058mg/L TN:0.1100mg/L | 8.9901 |  | 139 | TN | 6.127 | 0.0929 | 0.09
139 | NPOC | 40.99 | 9.074 | NPOC:9.058mg/L TN:0.1100mg/L | 9.0744 |  | 139 | TN | 6.551 | 0.1656 | 0.17
139 | NPOC | 41.16 | 9.109 | NPOC:9.058mg/L TN:0.1100mg/L | 9.1094 |  | 139 | TN | 6.002 | 0.07147 | 0.07
141 | NPOC | 42.76 | 9.438 | NPOC:9.553mg/L TN:0.2310mg/L | 9.4383 |  | 141 | TN | 6.98 | 0.2391 | 0.24
141 | NPOC | 43.81 | 9.654 | NPOC:9.553mg/L TN:0.2310mg/L | 9.6542 |  | 141 | TN | 6.776 | 0.2042 | 0.2
141 | NPOC | 43.38 | 9.566 | NPOC:9.553mg/L TN:0.2310mg/L | 9.5658 |  | 141 | TN | 7.042 | 0.2498 | 0.25
143 | NPOC | 43.25 | 9.539 | NPOC:9.599mg/L TN:0.1870mg/L | 9.539 |  | 143 | TN | 6.594 | 0.173 | 0.17
143 | NPOC | 43.13 | 9.514 | NPOC:9.599mg/L TN:0.1870mg/L | 9.5144 |  | 143 | TN | 6.743 | 0.1985 | 0.2
143 | NPOC | 44.24 | 9.743 | NPOC:9.599mg/L TN:0.1870mg/L | 9.7426 |  | 143 | TN | 6.69 | 0.1894 | 0.19
25ppm | NPOC | 113.7 | 96.09 | NPOC:95.16mg/L TN:94.73mg/L | 24.023 |  | 25ppm | TN | 143.4 | 94.5 | 23.63
25ppm | NPOC | 111.7 | 94.45 | NPOC:95.16mg/L TN:94.73mg/L | 23.6118 |  | 25ppm | TN | 146.3 | 96.49 | 24.12
25ppm | NPOC | 112.3 | 94.94 | NPOC:95.16mg/L TN:94.73mg/L | 23.7352 |  | 25ppm | TN | 141.5 | 93.2 | 23.3
blank | NPOC | 3.198 | 1.305 | NPOC:1.303mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.3047 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 3.111 | 1.287 | NPOC:1.303mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.2868 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 3.259 | 1.317 | NPOC:1.303mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.3172 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
147 | NPOC | 6.944 | 2.075 | NPOC:2.066mg/L TN:-0.7442mg/L | 2.0748 |  | 147 | TN | 1.249 | -0.7434 | -0.74
147 | NPOC | 6.909 | 2.068 | NPOC:2.066mg/L TN:-0.7442mg/L | 2.0676 |  | 147 | TN | 1.228 | -0.747 | -0.75
147 | NPOC | 6.854 | 2.056 | NPOC:2.066mg/L TN:-0.7442mg/L | 2.0563 |  | 147 | TN | 1.256 | -0.7422 | -0.74
149 | NPOC | 6.582 | 2 | NPOC:2.012mg/L TN:-0.7428mg/L | 2.0004 |  | 149 | TN | 1.336 | -0.7284 | -0.73
149 | NPOC | 6.676 | 2.02 | NPOC:2.012mg/L TN:-0.7428mg/L | 2.0197 |  | 149 | TN | 1.174 | -0.7562 | -0.76
149 | NPOC | 6.655 | 2.015 | NPOC:2.012mg/L TN:-0.7428mg/L | 2.0154 |  | 149 | TN | 1.247 | -0.7437 | -0.74
151 | NPOC | 51.28 | 11.19 | NPOC:11.35mg/L TN:-0.3211mg/L | 11.1899 |  | 151 | TN | 3.74 | -0.3163 | -0.32
151 | NPOC | 51.84 | 11.31 | NPOC:11.35mg/L TN:-0.3211mg/L | 11.3051 |  | 151 | TN | 3.662 | -0.3297 | -0.33
151 | NPOC | 53.02 | 11.55 | NPOC:11.35mg/L TN:-0.3211mg/L | 11.5477 |  | 151 | TN | 3.734 | -0.3173 | -0.32
153 | NPOC | 52.55 | 11.45 | NPOC:11.55mg/L TN:-0.3043mg/L | 11.451 |  | 153 | TN | 3.764 | -0.3122 | -0.31
153 | NPOC | 54.15 | 11.78 | NPOC:11.55mg/L TN:-0.3043mg/L | 11.78 |  | 153 | TN | 3.984 | -0.2745 | -0.27
153 | NPOC | 52.45 | 11.43 | NPOC:11.55mg/L TN:-0.3043mg/L | 11.4305 |  | 153 | TN | 3.683 | -0.3261 | -0.33
155 | NPOC | 50.71 | 11.07 | NPOC:11.23mg/L TN:-0.3532mg/L | 11.0728 |  | 155 | TN | 3.512 | -0.3554 | -0.36
155 | NPOC | 52.32 | 11.4 | NPOC:11.23mg/L TN:-0.3532mg/L | 11.4038 |  | 155 | TN | 3.667 | -0.3288 | -0.33
155 | NPOC | 51.33 | 11.2 | NPOC:11.23mg/L TN:-0.3532mg/L | 11.2002 |  | 155 | TN | 3.395 | -0.3755 | -0.38
157 | NPOC | 18.33 | 4.416 | NPOC:4.449mg/L TN:-0.6922mg/L | 4.4157 |  | 157 | TN | 1.46 | -0.7072 | -0.71
157 | NPOC | 18.43 | 4.436 | NPOC:4.449mg/L TN:-0.6922mg/L | 4.4362 |  | 157 | TN | 1.606 | -0.6822 | -0.68
157 | NPOC | 18.72 | 4.496 | NPOC:4.449mg/L TN:-0.6922mg/L | 4.4959 |  | 157 | TN | 1.577 | -0.6871 | -0.69
159 | NPOC | 18.13 | 4.375 | NPOC:4.460mg/L TN:-0.6674mg/L | 4.3746 |  | 159 | TN | 1.643 | -0.6758 | -0.68
159 | NPOC | 18.79 | 4.51 | NPOC:4.460mg/L TN:-0.6674mg/L | 4.5103 |  | 159 | TN | 1.721 | -0.6624 | -0.66
159 | NPOC | 18.71 | 4.494 | NPOC:4.460mg/L TN:-0.6674mg/L | 4.4938 |  | 159 | TN | 1.713 | -0.6638 | -0.66
161 | NPOC | 18.72 | 4.496 | NPOC:4.426mg/L TN:-0.6735mg/L | 4.4959 |  | 161 | TN | 1.658 | -0.6732 | -0.67
161 | NPOC | 18.29 | 4.407 | NPOC:4.426mg/L TN:-0.6735mg/L | 4.4075 |  | 161 | TN | 1.717 | -0.6631 | -0.66
161 | NPOC | 18.13 | 4.375 | NPOC:4.426mg/L TN:-0.6735mg/L | 4.3746 |  | 161 | TN | 1.595 | -0.684 | -0.68
163 | NPOC | 7.05 | 2.097 | NPOC:2.086mg/L TN:-0.7373mg/L | 2.0966 |  | 163 | TN | 1.262 | -0.7411 | -0.74
163 | NPOC | 6.903 | 2.066 | NPOC:2.086mg/L TN:-0.7373mg/L | 2.0664 |  | 163 | TN | 1.328 | -0.7298 | -0.73
163 | NPOC | 7.044 | 2.095 | NPOC:2.086mg/L TN:-0.7373mg/L | 2.0954 |  | 163 | TN | 1.263 | -0.741 | -0.74
165 | NPOC | 7.457 | 2.18 | NPOC:2.190mg/L TN:-0.7220mg/L | 2.1803 |  | 165 | TN | 1.456 | -0.7079 | -0.71
165 | NPOC | 7.545 | 2.198 | NPOC:2.190mg/L TN:-0.7220mg/L | 2.1984 |  | 165 | TN | 1.297 | -0.7351 | -0.74
165 | NPOC | 7.516 | 2.192 | NPOC:2.190mg/L TN:-0.7220mg/L | 2.1924 |  | 165 | TN | 1.367 | -0.7231 | -0.72
167 | NPOC | 7.294 | 2.147 | NPOC:2.128mg/L TN:-0.7022mg/L | 2.1468 |  | 167 | TN | 1.405 | -0.7166 | -0.72
167 | NPOC | 7.217 | 2.131 | NPOC:2.128mg/L TN:-0.7022mg/L | 2.1309 |  | 167 | TN | 1.513 | -0.6981 | -0.7
167 | NPOC | 7.096 | 2.106 | NPOC:2.128mg/L TN:-0.7022mg/L | 2.1061 |  | 167 | TN | 1.55 | -0.6918 | -0.69
169 | NPOC | 46.35 | 10.18 | NPOC:10.34mg/L TN:0.6043mg/L | 10.1764 |  | 169 | TN | 9.159 | 0.6127 | 0.61
169 | NPOC | 47.62 | 10.44 | NPOC:10.34mg/L TN:0.6043mg/L | 10.4375 |  | 169 | TN | 8.958 | 0.5782 | 0.58
169 | NPOC | 47.45 | 10.4 | NPOC:10.34mg/L TN:0.6043mg/L | 10.4025 |  | 169 | TN | 9.214 | 0.6221 | 0.62
171 | NPOC | 48.58 | 10.63 | NPOC:10.76mg/L TN:0.7776mg/L | 10.6348 |  | 171 | TN | 10.18 | 0.7877 | 0.79
171 | NPOC | 49.52 | 10.83 | NPOC:10.76mg/L TN:0.7776mg/L | 10.8281 |  | 171 | TN | 9.993 | 0.7557 | 0.76
171 | NPOC | 49.49 | 10.82 | NPOC:10.76mg/L TN:0.7776mg/L | 10.8219 |  | 171 | TN | 10.19 | 0.7894 | 0.79
173 | NPOC | 49.02 | 10.73 | NPOC:10.94mg/L TN:0.7038mg/L | 10.7253 |  | 173 | TN | 9.569 | 0.683 | 0.68
173 | NPOC | 50.36 | 11 | NPOC:10.94mg/L TN:0.7038mg/L | 11.0008 |  | 173 | TN | 9.574 | 0.6838 | 0.68
173 | NPOC | 50.77 | 11.09 | NPOC:10.94mg/L TN:0.7038mg/L | 11.0851 |  | 173 | TN | 9.928 | 0.7445 | 0.74
175 | NPOC | 7.914 | 2.274 | NPOC:2.276mg/L TN:-0.7821mg/L | 2.2742 |  | 175 | TN | 1.101 | -0.7687 | -0.77
175 | NPOC | 7.799 | 2.251 | NPOC:2.276mg/L TN:-0.7821mg/L | 2.2506 |  | 175 | TN | 1.002 | -0.7857 | -0.79
175 | NPOC | 8.05 | 2.302 | NPOC:2.276mg/L TN:-0.7821mg/L | 2.3022 |  | 175 | TN | 0.9654 | -0.792 | -0.79
177 | NPOC | 7.385 | 2.165 | NPOC:2.161mg/L TN:-0.7898mg/L | 2.1655 |  | 177 | TN | 1.012 | -0.784 | -0.78
177 | NPOC | 7.442 | 2.177 | NPOC:2.161mg/L TN:-0.7898mg/L | 2.1772 |  | 177 | TN | 0.9027 | -0.8027 | -0.8
177 | NPOC | 7.267 | 2.141 | NPOC:2.161mg/L TN:-0.7898mg/L | 2.1412 |  | 177 | TN | 1.02 | -0.7826 | -0.78
25ppm | NPOC | 113.5 | 95.93 | NPOC:97.05mg/L TN:91.69mg/L | 23.9819 |  | 25ppm | TN | 138.7 | 91.28 | 22.82
25ppm | NPOC | 114.3 | 96.59 | NPOC:97.05mg/L TN:91.69mg/L | 24.1464 |  | 25ppm | TN | 139.3 | 91.69 | 22.92
25ppm | NPOC | 116.8 | 98.64 | NPOC:97.05mg/L TN:91.69mg/L | 24.6603 |  | 25ppm | TN | 139.9 | 92.1 | 23.03
blank | NPOC | 3.13 | 1.291 | NPOC:1.276mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.2907 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 3.064 | 1.277 | NPOC:1.276mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.2771 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 2.98 | 1.26 | NPOC:1.276mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.2598 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
116 | NPOC | 16.52 | 4.044 | NPOC:4.011mg/L TN:-0.7344mg/L | 4.0436 |  | 116 | TN | 1.362 | -0.724 | -0.72
116 | NPOC | 16.24 | 3.986 | NPOC:4.011mg/L TN:-0.7344mg/L | 3.986 |  | 116 | TN | 1.221 | -0.7482 | -0.75
116 | NPOC | 16.33 | 4.005 | NPOC:4.011mg/L TN:-0.7344mg/L | 4.0045 |  | 116 | TN | 1.321 | -0.731 | -0.73
118 | NPOC | 18.87 | 4.527 | NPOC:4.556mg/L TN:-0.7642mg/L | 4.5267 |  | 118 | TN | 1.161 | -0.7584 | -0.76
118 | NPOC | 19.12 | 4.578 | NPOC:4.556mg/L TN:-0.7642mg/L | 4.5781 |  | 118 | TN | 0.9326 | -0.7976 | -0.8
118 | NPOC | 19.04 | 4.562 | NPOC:4.556mg/L TN:-0.7642mg/L | 4.5617 |  | 118 | TN | 1.288 | -0.7367 | -0.74
120 | NPOC | 18.78 | 4.508 | NPOC:4.524mg/L TN:-0.6947mg/L | 4.5082 |  | 120 | TN | 1.43 | -0.7123 | -0.71
120 | NPOC | 18.57 | 4.465 | NPOC:4.524mg/L TN:-0.6947mg/L | 4.465 |  | 120 | TN | 1.612 | -0.6811 | -0.68
120 | NPOC | 19.22 | 4.599 | NPOC:4.524mg/L TN:-0.6947mg/L | 4.5987 |  | 120 | TN | 1.557 | -0.6906 | -0.69
122 | NPOC | 89.62 | 19.07 | NPOC:19.26mg/L TN:0.7957mg/L | 19.0723 |  | 122 | TN | 10.18 | 0.7877 | 0.79
122 | NPOC | 92.15 | 19.59 | NPOC:19.26mg/L TN:0.7957mg/L | 19.5925 |  | 122 | TN | 10.25 | 0.7997 | 0.8
122 | NPOC | 89.81 | 19.11 | NPOC:19.26mg/L TN:0.7957mg/L | 19.1114 |  | 122 | TN | 10.25 | 0.7997 | 0.8
124 | NPOC | 101.4 | 21.49 | NPOC:21.78mg/L TN:1.032mg/L | 21.4942 |  | 124 | TN | 11.53 | 1.019 | 1.02
124 | NPOC | 104.3 | 22.09 | NPOC:21.78mg/L TN:1.032mg/L | 22.0904 |  | 124 | TN | 11.66 | 1.041 | 1.04
124 | NPOC | 102.7 | 21.76 | NPOC:21.78mg/L TN:1.032mg/L | 21.7615 |  | 124 | TN | 11.63 | 1.036 | 1.04
126 | NPOC | 102.4 | 21.7 | NPOC:21.44mg/L TN:0.9294mg/L | 21.6998 |  | 126 | TN | 11.11 | 0.9471 | 0.95
126 | NPOC | 98.86 | 20.97 | NPOC:21.44mg/L TN:0.9294mg/L | 20.972 |  | 126 | TN | 10.87 | 0.906 | 0.91
126 | NPOC | 102.1 | 21.64 | NPOC:21.44mg/L TN:0.9294mg/L | 21.6381 |  | 126 | TN | 11.04 | 0.9351 | 0.94
128 | NPOC | 18.05 | 4.358 | NPOC:4.323mg/L TN:-0.8125mg/L | 4.3581 |  | 128 | TN | 0.9041 | -0.8025 | -0.8
128 | NPOC | 17.64 | 4.274 | NPOC:4.323mg/L TN:-0.8125mg/L | 4.2738 |  | 128 | TN | 0.7428 | -0.8301 | -0.83
128 | NPOC | 17.94 | 4.336 | NPOC:4.323mg/L TN:-0.8125mg/L | 4.3355 |  | 128 | TN | 0.8896 | -0.805 | -0.8
130 | NPOC | 18.77 | 4.506 | NPOC:4.450mg/L TN:-0.7989mg/L | 4.5061 |  | 130 | TN | 0.8954 | -0.804 | -0.8
130 | NPOC | 18.34 | 4.418 | NPOC:4.450mg/L TN:-0.7989mg/L | 4.4177 |  | 130 | TN | 0.965 | -0.792 | -0.79
130 | NPOC | 18.38 | 4.426 | NPOC:4.450mg/L TN:-0.7989mg/L | 4.426 |  | 130 | TN | 0.915 | -0.8006 | -0.8
132 | NPOC | 16.87 | 4.116 | NPOC:4.076mg/L TN:-0.7798mg/L | 4.1155 |  | 132 | TN | 0.925 | -0.7989 | -0.8
132 | NPOC | 16.7 | 4.081 | NPOC:4.076mg/L TN:-0.7798mg/L | 4.0806 |  | 132 | TN | 1.085 | -0.7715 | -0.77
132 | NPOC | 16.47 | 4.033 | NPOC:4.076mg/L TN:-0.7798mg/L | 4.0333 |  | 132 | TN | 1.099 | -0.7691 | -0.77
134 | NPOC | 77.3 | 16.54 | NPOC:16.91mg/L TN:1.834mg/L | 16.5395 |  | 134 | TN | 16.12 | 1.806 | 1.81
134 | NPOC | 79.86 | 17.07 | NPOC:16.91mg/L TN:1.834mg/L | 17.0658 |  | 134 | TN | 16.15 | 1.811 | 1.81
134 | NPOC | 80.12 | 17.12 | NPOC:16.91mg/L TN:1.834mg/L | 17.1192 |  | 134 | TN | 16.58 | 1.885 | 1.88
136 | NPOC | 88.88 | 18.92 | NPOC:19.06mg/L TN:2.270mg/L | 18.9202 |  | 136 | TN | 19.1 | 2.317 | 2.32
136 | NPOC | 90.61 | 19.28 | NPOC:19.06mg/L TN:2.270mg/L | 19.2759 |  | 136 | TN | 18.44 | 2.204 | 2.2
136 | NPOC | 89.18 | 18.98 | NPOC:19.06mg/L TN:2.270mg/L | 18.9819 |  | 136 | TN | 18.94 | 2.289 | 2.29
138 | NPOC | 89.86 | 19.12 | NPOC:19.29mg/L TN:2.264mg/L | 19.1217 |  | 138 | TN | 18.78 | 2.262 | 2.26
138 | NPOC | 91.2 | 19.4 | NPOC:19.29mg/L TN:2.264mg/L | 19.3972 |  | 138 | TN | 18.58 | 2.228 | 2.23
138 | NPOC | 90.99 | 19.35 | NPOC:19.29mg/L TN:2.264mg/L | 19.354 |  | 138 | TN | 19.02 | 2.303 | 2.3
140 | NPOC | 221.7 | 46.23 | NPOC:46.17mg/L TN:6.452mg/L | 46.227 |  | 140 | TN | 42.87 | 6.392 | 6.39
140 | NPOC | 221.3 | 46.14 | NPOC:46.17mg/L TN:6.452mg/L | 46.1447 |  | 140 | TN | 44.07 | 6.598 | 6.6
140 | NPOC | 221.2 | 46.12 | NPOC:46.17mg/L TN:6.452mg/L | 46.1242 |  | 140 | TN | 42.72 | 6.366 | 6.37
142 | NPOC | 234.9 | 48.94 | NPOC:49.80mg/L TN:7.352mg/L | 48.9408 |  | 142 | TN | 48.45 | 7.348 | 7.35
142 | NPOC | 242.1 | 50.42 | NPOC:49.80mg/L TN:7.352mg/L | 50.421 |  | 142 | TN | 49.15 | 7.468 | 7.47
142 | NPOC | 240.2 | 50.03 | NPOC:49.80mg/L TN:7.352mg/L | 50.0304 |  | 142 | TN | 47.82 | 7.24 | 7.24
144 | NPOC | 249 | 51.84 | NPOC:51.18mg/L TN:6.746mg/L | 51.8396 |  | 144 | TN | 44.47 | 6.666 | 6.67
144 | NPOC | 244.7 | 50.96 | NPOC:51.18mg/L TN:6.746mg/L | 50.9556 |  | 144 | TN | 44.69 | 6.704 | 6.7
144 | NPOC | 243.6 | 50.73 | NPOC:51.18mg/L TN:6.746mg/L | 50.7294 |  | 144 | TN | 45.65 | 6.868 | 6.87
146 | NPOC | 21.39 | 5.045 | NPOC:5.031mg/L TN:-0.4969mg/L | 5.0448 |  | 146 | TN | 2.732 | -0.4891 | -0.49
146 | NPOC | 21.05 | 4.975 | NPOC:5.031mg/L TN:-0.4969mg/L | 4.9749 |  | 146 | TN | 2.712 | -0.4925 | -0.49
146 | NPOC | 21.53 | 5.074 | NPOC:5.031mg/L TN:-0.4969mg/L | 5.0736 |  | 146 | TN | 2.615 | -0.5092 | -0.51
148 | NPOC | 19.87 | 4.732 | NPOC:4.761mg/L TN:-0.4882mg/L | 4.7323 |  | 148 | TN | 2.765 | -0.4835 | -0.48
148 | NPOC | 20.14 | 4.788 | NPOC:4.761mg/L TN:-0.4882mg/L | 4.7878 |  | 148 | TN | 2.625 | -0.5075 | -0.51
148 | NPOC | 20.02 | 4.763 | NPOC:4.761mg/L TN:-0.4882mg/L | 4.7631 |  | 148 | TN | 2.822 | -0.4737 | -0.47
150 | NPOC | 18.06 | 4.36 | NPOC:4.355mg/L TN:-0.5636mg/L | 4.3602 |  | 150 | TN | 2.258 | -0.5704 | -0.57
150 | NPOC | 17.78 | 4.303 | NPOC:4.355mg/L TN:-0.5636mg/L | 4.3026 |  | 150 | TN | 2.22 | -0.5769 | -0.58
150 | NPOC | 18.27 | 4.403 | NPOC:4.355mg/L TN:-0.5636mg/L | 4.4034 |  | 150 | TN | 2.415 | -0.5435 | -0.54
152 | NPOC | 128.1 | 26.98 | NPOC:27.31mg/L TN:4.058mg/L | 26.9835 |  | 152 | TN | 28.86 | 3.99 | 3.99
152 | NPOC | 131.8 | 27.74 | NPOC:27.31mg/L TN:4.058mg/L | 27.7442 |  | 152 | TN | 29.71 | 4.136 | 4.14
152 | NPOC | 129.1 | 27.19 | NPOC:27.31mg/L TN:4.058mg/L | 27.1891 |  | 152 | TN | 29.2 | 4.048 | 4.05
25ppm | NPOC | 122 | 102.9 | NPOC:101.7mg/L TN:92.29mg/L | 25.7294 |  | 25ppm | TN | 138.6 | 91.21 | 22.8
25ppm | NPOC | 118.1 | 99.71 | NPOC:101.7mg/L TN:92.29mg/L | 24.9276 |  | 25ppm | TN | 141.9 | 93.48 | 23.37
25ppm | NPOC | 121.6 | 102.6 | NPOC:101.7mg/L TN:92.29mg/L | 25.6472 |  | 25ppm | TN | 140 | 92.17 | 23.04
blank | NPOC | 2.506 | 1.162 | NPOC:1.167mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.1624 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 2.559 | 1.173 | NPOC:1.167mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.1733 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 2.52 | 1.165 | NPOC:1.167mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.1653 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
154 | NPOC | 119.5 | 25.22 | NPOC:25.19mg/L TN:4.384mg/L | 25.2154 |  | 154 | TN | 31.45 | 4.434 | 4.43
154 | NPOC | 117.7 | 24.85 | NPOC:25.19mg/L TN:4.384mg/L | 24.8454 |  | 154 | TN | 31.24 | 4.398 | 4.4
154 | NPOC | 121 | 25.52 | NPOC:25.19mg/L TN:4.384mg/L | 25.5238 |  | 154 | TN | 30.78 | 4.319 | 4.32
156 | NPOC | 129.4 | 27.25 | NPOC:27.15mg/L TN:4.616mg/L | 27.2508 |  | 156 | TN | 33.11 | 4.719 | 4.72
156 | NPOC | 126.8 | 26.72 | NPOC:27.15mg/L TN:4.616mg/L | 26.7163 |  | 156 | TN | 32.75 | 4.657 | 4.66
156 | NPOC | 130.6 | 27.5 | NPOC:27.15mg/L TN:4.616mg/L | 27.4975 |  | 156 | TN | 31.68 | 4.474 | 4.47
158 | NPOC | 44.92 | 9.882 | NPOC:9.862mg/L TN:-0.1233mg/L | 9.8824 |  | 158 | TN | 4.963 | -0.1067 | -0.11
158 | NPOC | 45.07 | 9.913 | NPOC:9.862mg/L TN:-0.1233mg/L | 9.9132 |  | 158 | TN | 4.913 | -0.1152 | -0.12
158 | NPOC | 44.47 | 9.79 | NPOC:9.862mg/L TN:-0.1233mg/L | 9.7899 |  | 158 | TN | 4.721 | -0.1481 | -0.15
160 | NPOC | 43.17 | 9.523 | NPOC:9.610mg/L TN:-0.1593mg/L | 9.5226 |  | 160 | TN | 4.644 | -0.1613 | -0.16
160 | NPOC | 43.78 | 9.648 | NPOC:9.610mg/L TN:-0.1593mg/L | 9.648 |  | 160 | TN | 4.562 | -0.1754 | -0.18
160 | NPOC | 43.84 | 9.66 | NPOC:9.610mg/L TN:-0.1593mg/L | 9.6603 |  | 160 | TN | 4.762 | -0.1411 | -0.14
162 | NPOC | 43.83 | 9.658 | NPOC:9.740mg/L TN:-0.09225mg/L | 9.6583 |  | 162 | TN | 4.965 | -0.1063 | -0.11
162 | NPOC | 44.44 | 9.784 | NPOC:9.740mg/L TN:-0.09225mg/L | 9.7837 |  | 162 | TN | 5.137 | -0.07682 | -0.08
162 | NPOC | 44.41 | 9.778 | NPOC:9.740mg/L TN:-0.09225mg/L | 9.7775 |  | 162 | TN | 5.039 | -0.09362 | -0.09
164 | NPOC | 28.32 | 6.47 | NPOC:6.454mg/L TN:-0.2030mg/L | 6.4696 |  | 164 | TN | 4.384 | -0.2059 | -0.21
164 | NPOC | 27.83 | 6.369 | NPOC:6.454mg/L TN:-0.2030mg/L | 6.3688 |  | 164 | TN | 4.336 | -0.2141 | -0.21
164 | NPOC | 28.58 | 6.523 | NPOC:6.454mg/L TN:-0.2030mg/L | 6.523 |  | 164 | TN | 4.483 | -0.1889 | -0.19
166 | NPOC | 29.02 | 6.613 | NPOC:6.585mg/L TN:-0.09642mg/L | 6.6135 |  | 166 | TN | 5.143 | -0.07579 | -0.08
166 | NPOC | 28.52 | 6.511 | NPOC:6.585mg/L TN:-0.09642mg/L | 6.5107 |  | 166 | TN | 5.006 | -0.09928 | -0.1
166 | NPOC | 29.1 | 6.63 | NPOC:6.585mg/L TN:-0.09642mg/L | 6.6299 |  | 166 | TN | 4.919 | -0.1142 | -0.11
168 | NPOC | 28.54 | 6.515 | NPOC:6.548mg/L TN:-0.1568mg/L | 6.5148 |  | 168 | TN | 4.762 | -0.1411 | -0.14
168 | NPOC | 28.38 | 6.482 | NPOC:6.548mg/L TN:-0.1568mg/L | 6.4819 |  | 168 | TN | 4.583 | -0.1718 | -0.17
168 | NPOC | 29.18 | 6.646 | NPOC:6.548mg/L TN:-0.1568mg/L | 6.6464 |  | 168 | TN | 4.667 | -0.1574 | -0.16
170 | NPOC | 127 | 26.76 | NPOC:26.67mg/L TN:6.776mg/L | 26.7574 |  | 170 | TN | 44.78 | 6.719 | 6.72
170 | NPOC | 126.6 | 26.68 | NPOC:26.67mg/L TN:6.776mg/L | 26.6751 |  | 170 | TN | 45.53 | 6.848 | 6.85
170 | NPOC | 126.1 | 26.57 | NPOC:26.67mg/L TN:6.776mg/L | 26.5723 |  | 170 | TN | 45.02 | 6.76 | 6.76
172 | NPOC | 127.8 | 26.92 | NPOC:27.25mg/L TN:7.411mg/L | 26.9219 |  | 172 | TN | 49.18 | 7.474 | 7.47
172 | NPOC | 131.7 | 27.72 | NPOC:27.25mg/L TN:7.411mg/L | 27.7237 |  | 172 | TN | 49.4 | 7.511 | 7.51
172 | NPOC | 128.7 | 27.11 | NPOC:27.25mg/L TN:7.411mg/L | 27.1069 |  | 172 | TN | 47.87 | 7.249 | 7.25
174 | NPOC | 127.4 | 26.84 | NPOC:27.15mg/L TN:7.491mg/L | 26.8396 |  | 174 | TN | 49.73 | 7.568 | 7.57
174 | NPOC | 128.3 | 27.02 | NPOC:27.15mg/L TN:7.491mg/L | 27.0247 |  | 174 | TN | 48.92 | 7.429 | 7.43
174 | NPOC | 131 | 27.58 | NPOC:27.15mg/L TN:7.491mg/L | 27.5797 |  | 174 | TN | 49.2 | 7.477 | 7.48
176 | NPOC | 18.8 | 4.512 | NPOC:4.454mg/L TN:-0.4257mg/L | 4.5123 |  | 176 | TN | 3.13 | -0.4209 | -0.42
176 | NPOC | 18.64 | 4.479 | NPOC:4.454mg/L TN:-0.4257mg/L | 4.4794 |  | 176 | TN | 3.119 | -0.4228 | -0.42
176 | NPOC | 18.11 | 4.37 | NPOC:4.454mg/L TN:-0.4257mg/L | 4.3705 |  | 176 | TN | 3.056 | -0.4336 | -0.43
178 | NPOC | 24.9 | 5.766 | NPOC:5.693mg/L TN:-0.3823mg/L | 5.7664 |  | 178 | TN | 3.331 | -0.3864 | -0.39
178 | NPOC | 24.67 | 5.719 | NPOC:5.693mg/L TN:-0.3823mg/L | 5.7191 |  | 178 | TN | 3.355 | -0.3823 | -0.38
178 | NPOC | 24.06 | 5.594 | NPOC:5.693mg/L TN:-0.3823mg/L | 5.5937 |  | 178 | TN | 3.379 | -0.3782 | -0.38
25ppm | NPOC | 115.1 | 97.24 | NPOC:97.68mg/L TN:90.92mg/L | 24.3108 |  | 25ppm | TN | 139.9 | 92.1 | 23.03
25ppm | NPOC | 114.4 | 96.67 | NPOC:97.68mg/L TN:90.92mg/L | 24.1669 |  | 25ppm | TN | 136.7 | 89.91 | 22.48
25ppm | NPOC | 117.4 | 99.14 | NPOC:97.68mg/L TN:90.92mg/L | 24.7837 |  | 25ppm | TN | 137.9 | 90.73 | 22.68
blank | NPOC | 2.141 | 1.087 | NPOC:1.090mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0874 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 2.13 | 1.085 | NPOC:1.090mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0851 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96
blank | NPOC | 2.186 | 1.097 | NPOC:1.090mg/L TN:-0.9575mg/L | 1.0966 |  | blank | TN | 0 | -0.9575 | -0.96