## July 9_all data
Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result |  | Sample Name | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result
C_cal_100ppm | NPOC | 8.101 | 2 | Conc = (Area+2.6198)/4.6978 |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 4.251 | 0.5 | Conc = (Area+0.7054)/7.4254
C_cal_100ppm | NPOC | 8.04 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 4.144 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 8.194 | 2 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 3.834 | 0.5
C_cal_100ppm | NPOC | 21.72 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 6.981 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 22.24 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 6.796 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 22.38 | 5 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 7.049 | 1
C_cal_100ppm | NPOC | 43.78 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 11.87 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 42.17 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 11.93 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 42.61 | 10 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 11.86 | 1.667
C_cal_100ppm | NPOC | 89.94 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 35.96 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 93.59 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 35.31 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 90.17 | 20 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 35.27 | 5
C_cal_100ppm | NPOC | 227.4 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 89.88 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 228 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 89.82 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 235.1 | 50 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 92.23 | 12.5
C_cal_100ppm | NPOC | 466.2 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 187.4 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 469 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 184.9 | 25
C_cal_100ppm | NPOC | 469.7 | 100 |  |  | N_cal_25ppm_acid_laurel | TN | 185.1 | 25
25ppm | NPOC | 467.1 | 99.99 | 100.0038 | **no dil | 25ppm | TN | 545.1 | 91.86 | 92.4904
25ppm | NPOC | 450.4 | 96.43 | 96.449 |  | 25ppm | TN | 567.6 | 95.65 | 76.5353
25ppm | NPOC | 465.6 | 99.67 | 99.6845 |  | 25ppm | TN | 540.4 | 91.07 | 72.8722
blank | NPOC | 2.598 | 1.111 | 1.1273 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.612 | 1.114 | 1.1303 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.408 | 1.07 | 1.0869 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 20.08 | 4.832 | 4.8487 |  | blank | TN | 2.294 | 0.4812 | 0.40394
blank | NPOC | 19.5 | 4.708 | 4.7252 |  | blank | TN | 1.946 | 0.4226 | 0.35707
blank | NPOC | 19.99 | 4.813 | 4.8295 |  | blank | TN | 2.115 | 0.451 | 0.37983
115 | NPOC | 16.4 | 4.049 | 4.0653 |  | 115 | TN | 1.441 | 0.3376 | 0.28906
115 | NPOC | 15.8 | 3.921 | 3.9376 |  | 115 | TN | 1.592 | 0.363 | 0.3094
115 | NPOC | 15.91 | 3.944 | 3.961 |  | 115 | TN | 1.535 | 0.3534 | 0.30172
117 | NPOC | 13.87 | 3.51 | 3.5268 |  | 117 | TN | 1.445 | 0.3383 | 0.2896
117 | NPOC | 13.72 | 3.478 | 3.4948 |  | 117 | TN | 1.493 | 0.3463 | 0.29606
117 | NPOC | 14.12 | 3.563 | 3.58 |  | 117 | TN | 1.431 | 0.3359 | 0.28772
119 | NPOC | 14.83 | 3.714 | 3.7311 |  | 119 | TN | 2.112 | 0.4505 | 0.37943
119 | NPOC | 14.85 | 3.719 | 3.7354 |  | 119 | TN | 2.218 | 0.4684 | 0.3937
119 | NPOC | 15.13 | 3.778 | 3.795 |  | 119 | TN | 2.133 | 0.4541 | 0.38226
121 | NPOC | 14.93 | 3.736 | 3.7524 |  | 121 | TN | 1.791 | 0.3965 | 0.3362
121 | NPOC | 14.65 | 3.676 | 3.6928 |  | 121 | TN | 1.737 | 0.3874 | 0.32893
121 | NPOC | 14.41 | 3.625 | 3.6417 |  | 121 | TN | 1.745 | 0.3888 | 0.33
123 | NPOC | 14.47 | 3.638 | 3.6545 |  | 123 | TN | 1.918 | 0.4179 | 0.3533
123 | NPOC | 14.42 | 3.627 | 3.6438 |  | 123 | TN | 1.833 | 0.4036 | 0.34185
123 | NPOC | 14.85 | 3.719 | 3.7354 |  | 123 | TN | 1.889 | 0.413 | 0.3494
125 | NPOC | 14.57 | 3.659 | 3.6758 |  | 125 | TN | 1.014 | 0.2657 | 0.23156
125 | NPOC | 14.63 | 3.672 | 3.6885 |  | 125 | TN | 0.9711 | 0.2585 | 0.22578
125 | NPOC | 14.45 | 3.634 | 3.6502 |  | 125 | TN | 0.8767 | 0.2426 | 0.21307
127 | NPOC | 14 | 3.538 | 3.5544 |  | 127 | TN | 1.019 | 0.2665 | 0.23223
127 | NPOC | 13.93 | 3.523 | 3.5395 |  | 127 | TN | 0.9122 | 0.2486 | 0.21785
127 | NPOC | 14.35 | 3.612 | 3.6289 |  | 127 | TN | 0.7126 | 0.215 | 0.19097
129 | NPOC | 13.14 | 3.355 | 3.3714 |  | 129 | TN | 0.9381 | 0.2529 | 0.22133
129 | NPOC | 12.82 | 3.287 | 3.3032 |  | 129 | TN | 0.9415 | 0.2535 | 0.22179
129 | NPOC | 12.79 | 3.28 | 3.2969 |  | 129 | TN | 0.8558 | 0.2391 | 0.21025
131 | NPOC | 13.21 | 3.37 | 3.3863 |  | 131 | TN | 2.496 | 0.5152 | 0.43114
131 | NPOC | 13.06 | 3.338 | 3.3543 |  | 131 | TN | 2.476 | 0.5118 | 0.42845
131 | NPOC | 13.48 | 3.427 | 3.4437 |  | 131 | TN | 2.483 | 0.513 | 0.42939
135 | NPOC | 12.95 | 3.314 | 3.3309 |  | 135 | TN | 2.077 | 0.4446 | 0.37471
135 | NPOC | 13.32 | 3.393 | 3.4097 |  | 135 | TN | 2.115 | 0.451 | 0.37983
135 | NPOC | 13.15 | 3.357 | 3.3735 |  | 135 | TN | 2.031 | 0.4369 | 0.36852
137 | NPOC | 13.31 | 3.391 | 3.4076 |  | 137 | TN | 2.105 | 0.4494 | 0.37848
137 | NPOC | 13.66 | 3.465 | 3.4821 |  | 137 | TN | 2.072 | 0.4438 | 0.37404
137 | NPOC | 13.66 | 3.465 | 3.4821 |  | 137 | TN | 2.2 | 0.4654 | 0.39128
147 | NPOC | 7.183 | 2.087 | 2.1033 |  | 147 | TN | 1.506 | 0.3485 | 0.29782
147 | NPOC | 7.05 | 2.058 | 2.075 |  | 147 | TN | 1.577 | 0.3605 | 0.30738
147 | NPOC | 7.183 | 2.087 | 2.1033 |  | 147 | TN | 1.405 | 0.3315 | 0.28421
149 | NPOC | 6.657 | 1.975 | 1.9914 |  | 149 | TN | 1.119 | 0.2834 | 0.2457
149 | NPOC | 6.655 | 1.974 | 1.9909 |  | 149 | TN | 1.313 | 0.316 | 0.27182
149 | NPOC | 6.627 | 1.968 | 1.985 |  | 149 | TN | 1.148 | 0.2883 | 0.2496
151 | NPOC | 51.76 | 11.58 | 11.5922 |  | 151 | TN | 3.582 | 0.698 | 0.5774
151 | NPOC | 51.96 | 11.62 | 11.6348 |  | 151 | TN | 3.675 | 0.7137 | 0.58992
151 | NPOC | 52.9 | 11.82 | 11.8349 |  | 151 | TN | 3.638 | 0.7074 | 0.58494
25ppm | NPOC | 468.5 | 100.3 | 100.3018 |  | 25ppm | TN | 543.9 | 91.66 | 73.3436
25ppm | NPOC | 467.5 | 100.1 | 100.089 |  | 25ppm | TN | 530.3 | 89.37 | 71.512
25ppm | NPOC | 481.7 | 103.1 | 103.1117 |  | 25ppm | TN | 541.4 | 91.24 | 73.0069
blank | NPOC | 2.835 | 1.161 | 1.1778 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.756 | 1.144 | 1.161 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.735 | 1.14 | 1.1565 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
153 | NPOC | 53.3 | 11.9 | 11.92 |  | 153 | TN | 3.635 | 0.7069 | 0.58453
153 | NPOC | 54.02 | 12.06 | 12.0733 |  | 153 | TN | 3.851 | 0.7433 | 0.61362
153 | NPOC | 54.74 | 12.21 | 12.2266 |  | 153 | TN | 3.745 | 0.7254 | 0.59935
155 | NPOC | 51.79 | 11.58 | 11.5986 |  | 155 | TN | 4.034 | 0.7741 | 0.63827
155 | NPOC | 53.57 | 11.96 | 11.9775 |  | 155 | TN | 4.373 | 0.8312 | 0.68392
155 | NPOC | 52.25 | 11.68 | 11.6965 |  | 155 | TN | 4.222 | 0.8057 | 0.66359
157 | NPOC | 51.58 | 11.54 | 11.5539 |  | 157 | TN | 4.198 | 0.8017 | 0.66035
157 | NPOC | 51.53 | 11.53 | 11.5433 |  | 157 | TN | 4.148 | 0.7933 | 0.65362
157 | NPOC | 53.16 | 11.87 | 11.8902 |  | 157 | TN | 4.048 | 0.7765 | 0.64015
159 | NPOC | 19.82 | 4.777 | 4.7933 |  | 159 | TN | 1.795 | 0.3972 | 0.33674
159 | NPOC | 19.62 | 4.734 | 4.7507 |  | 159 | TN | 1.756 | 0.3906 | 0.33148
159 | NPOC | 20.18 | 4.853 | 4.8699 |  | 159 | TN | 1.989 | 0.4298 | 0.36286
161 | NPOC | 19.49 | 4.706 | 4.7231 |  | 161 | TN | 1.838 | 0.4044 | 0.34253
161 | NPOC | 20.12 | 4.84 | 4.8572 |  | 161 | TN | 1.953 | 0.4238 | 0.35801
161 | NPOC | 19.84 | 4.781 | 4.7976 |  | 161 | TN | 1.818 | 0.401 | 0.33983
163 | NPOC | 19.69 | 4.749 | 4.7656 |  | 163 | TN | 1.971 | 0.4268 | 0.36044
163 | NPOC | 19.54 | 4.717 | 4.7337 |  | 163 | TN | 1.99 | 0.43 | 0.363
163 | NPOC | 20.18 | 4.853 | 4.8699 |  | 163 | TN | 2.206 | 0.4664 | 0.39209
165 | NPOC | 7.552 | 2.165 | 2.1819 |  | 165 | TN | 1.884 | 0.4122 | 0.34872
165 | NPOC | 7.525 | 2.159 | 2.1761 |  | 165 | TN | 1.74 | 0.3879 | 0.32933
165 | NPOC | 7.612 | 2.178 | 2.1946 |  | 165 | TN | 1.913 | 0.417 | 0.35263
167 | NPOC | 7.708 | 2.198 | 2.2151 |  | 167 | TN | 1.88 | 0.4115 | 0.34818
167 | NPOC | 7.649 | 2.186 | 2.2025 |  | 167 | TN | 1.64 | 0.3711 | 0.31586
167 | NPOC | 7.686 | 2.194 | 2.2104 |  | 167 | TN | 1.628 | 0.3691 | 0.31425
169 | NPOC | 7.152 | 2.08 | 2.0967 |  | 169 | TN | 1.783 | 0.3952 | 0.33512
169 | NPOC | 7.19 | 2.088 | 2.1048 |  | 169 | TN | 1.898 | 0.4145 | 0.35061
169 | NPOC | 7.123 | 2.074 | 2.0906 |  | 169 | TN | 1.937 | 0.4211 | 0.35586
175 | NPOC | 7.73 | 2.203 | 2.2198 |  | 175 | TN | 1.502 | 0.3479 | 0.29728
175 | NPOC | 7.726 | 2.202 | 2.2189 |  | 175 | TN | 1.402 | 0.331 | 0.28381
175 | NPOC | 7.995 | 2.259 | 2.2762 |  | 175 | TN | 1.311 | 0.3157 | 0.27155
177 | NPOC | 7.267 | 2.105 | 2.1212 |  | 177 | TN | 1.405 | 0.3315 | 0.28421
177 | NPOC | 7.345 | 2.121 | 2.1378 |  | 177 | TN | 1.285 | 0.3113 | 0.26805
177 | NPOC | 7.367 | 2.126 | 2.1425 |  | 177 | TN | 1.381 | 0.3275 | 0.28098
116 | NPOC | 13.86 | 3.508 | 3.5246 |  | 116 | TN | 1.635 | 0.3702 | 0.31519
116 | NPOC | 13.51 | 3.433 | 3.4501 |  | 116 | TN | 1.617 | 0.3672 | 0.31276
116 | NPOC | 13.53 | 3.438 | 3.4544 |  | 116 | TN | 1.385 | 0.3282 | 0.28152
118 | NPOC | 16.25 | 4.017 | 4.0334 |  | 118 | TN | 1.674 | 0.3768 | 0.32044
118 | NPOC | 15.86 | 3.934 | 3.9504 |  | 118 | TN | 1.563 | 0.3581 | 0.30549
118 | NPOC | 16.39 | 4.046 | 4.0632 |  | 118 | TN | 1.652 | 0.3731 | 0.31748
120 | NPOC | 16.45 | 4.059 | 4.076 |  | 120 | TN | 1.438 | 0.3371 | 0.28866
120 | NPOC | 16.24 | 4.015 | 4.0312 |  | 120 | TN | 1.534 | 0.3532 | 0.30159
120 | NPOC | 16.83 | 4.14 | 4.1568 |  | 120 | TN | 1.499 | 0.3473 | 0.29687
128 | NPOC | 17.76 | 4.338 | 4.3548 |  | 128 | TN | 1.262 | 0.3075 | 0.26496
128 | NPOC | 17.88 | 4.364 | 4.3803 |  | 128 | TN | 1.326 | 0.3182 | 0.27357
128 | NPOC | 18.34 | 4.462 | 4.4783 |  | 128 | TN | 1.309 | 0.3154 | 0.27129
130 | NPOC | 19.15 | 4.634 | 4.6507 |  | 130 | TN | 1.44 | 0.3374 | 0.28893
130 | NPOC | 18.75 | 4.549 | 4.5655 |  | 130 | TN | 1.658 | 0.3741 | 0.31829
130 | NPOC | 18.46 | 4.487 | 4.5038 |  | 130 | TN | 1.609 | 0.3659 | 0.31169
132 | NPOC | 17.25 | 4.23 | 4.2462 |  | 132 | TN | 1.343 | 0.3211 | 0.27586
132 | NPOC | 17.9 | 4.368 | 4.3846 |  | 132 | TN | 1.32 | 0.3172 | 0.27277
132 | NPOC | 17.71 | 4.327 | 4.3442 |  | 132 | TN | 1.256 | 0.3064 | 0.26415
146 | NPOC | 18.77 | 4.553 | 4.5698 |  | 146 | TN | 3.841 | 0.7416 | 0.61228
146 | NPOC | 19 | 4.602 | 4.6188 |  | 146 | TN | 3.77 | 0.7297 | 0.60272
146 | NPOC | 18.71 | 4.54 | 4.557 |  | 146 | TN | 3.833 | 0.7403 | 0.6112
25ppm | NPOC | 471.4 | 100.9 | 100.9192 |  | 25ppm | TN | 615.3 | 103.7 | 82.9592
25ppm | NPOC | 475.9 | 101.9 | 101.877 |  | 25ppm | TN | 635.4 | 107.1 | 85.6661
25ppm | NPOC | 476.1 | 101.9 | 101.9196 |  | 25ppm | TN | 609.4 | 102.7 | 82.1647
blank | NPOC | 2.418 | 1.072 | 1.089 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.585 | 1.108 | 1.1246 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.465 | 1.082 | 1.099 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
148 | NPOC | 17.4 | 4.261 | 4.2782 |  | 148 | TN | 4.152 | 0.794 | 0.65416
148 | NPOC | 17.6 | 4.304 | 4.3207 |  | 148 | TN | 4.067 | 0.7796 | 0.64271
148 | NPOC | 17.02 | 4.181 | 4.1973 |  | 148 | TN | 3.834 | 0.7404 | 0.61133
150 | NPOC | 15.15 | 3.783 | 3.7992 |  | 150 | TN | 3.618 | 0.7041 | 0.58224
150 | NPOC | 15.09 | 3.77 | 3.7865 |  | 150 | TN | 3.595 | 0.7002 | 0.57915
150 | NPOC | 15.44 | 3.844 | 3.861 |  | 150 | TN | 3.516 | 0.6869 | 0.56851
158 | NPOC | 34.62 | 7.927 | 7.9437 |  | 158 | TN | 5.944 | 1.096 | 0.89549
158 | NPOC | 34.92 | 7.991 | 8.0076 |  | 158 | TN | 5.751 | 1.063 | 0.8695
158 | NPOC | 34.6 | 7.923 | 7.9395 |  | 158 | TN | 5.922 | 1.092 | 0.89253
160 | NPOC | 35.11 | 8.031 | 8.048 |  | 160 | TN | 5.24 | 0.9771 | 0.80068
160 | NPOC | 34.41 | 7.882 | 7.899 |  | 160 | TN | 5.23 | 0.9754 | 0.79934
160 | NPOC | 35.58 | 8.131 | 8.1481 |  | 160 | TN | 5.154 | 0.9626 | 0.7891
162 | NPOC | 38.27 | 8.704 | 8.7207 |  | 162 | TN | 6.245 | 1.146 | 0.93603
162 | NPOC | 36.94 | 8.421 | 8.4376 |  | 162 | TN | 6.497 | 1.189 | 0.96997
162 | NPOC | 37.39 | 8.517 | 8.5334 |  | 162 | TN | 6.341 | 1.162 | 0.94896
164 | NPOC | 27.06 | 6.318 | 6.3345 |  | 164 | TN | 5.215 | 0.9729 | 0.79732
164 | NPOC | 27 | 6.305 | 6.3217 |  | 164 | TN | 5.491 | 1.019 | 0.83449
164 | NPOC | 27.93 | 6.503 | 6.5196 |  | 164 | TN | 5.457 | 1.014 | 0.82991
166 | NPOC | 27.72 | 6.458 | 6.4749 |  | 166 | TN | 5.285 | 0.9847 | 0.80674
166 | NPOC | 28.65 | 6.656 | 6.6729 |  | 166 | TN | 4.905 | 0.9207 | 0.75557
166 | NPOC | 27.98 | 6.514 | 6.5303 |  | 166 | TN | 4.919 | 0.9231 | 0.75745
168 | NPOC | 26.71 | 6.243 | 6.26 |  | 168 | TN | 5.39 | 1.002 | 0.82089
168 | NPOC | 26.06 | 6.105 | 6.1216 |  | 168 | TN | 5.155 | 0.9628 | 0.78924
168 | NPOC | 26.95 | 6.294 | 6.311 |  | 168 | TN | 5.234 | 0.9761 | 0.79988
176 | NPOC | 17.36 | 4.253 | 4.2697 |  | 176 | TN | 3.66 | 0.7111 | 0.5879
176 | NPOC | 17.39 | 4.259 | 4.276 |  | 176 | TN | 3.427 | 0.6719 | 0.55652
176 | NPOC | 16.94 | 4.164 | 4.1803 |  | 176 | TN | 3.606 | 0.702 | 0.58063
178 | NPOC | 20.95 | 5.017 | 5.0338 |  | 178 | TN | 4.263 | 0.8126 | 0.66911
178 | NPOC | 21.26 | 5.083 | 5.0998 |  | 178 | TN | 4.596 | 0.8687 | 0.71395
178 | NPOC | 21.24 | 5.079 | 5.0956 |  | 178 | TN | 4.281 | 0.8157 | 0.67153
BF | NPOC | 5.081 | 1.639 | 1.6559 |  | BF | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
BF | NPOC | 5.095 | 1.642 | 1.6589 |  | BF | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
BF | NPOC | 5.237 | 1.672 | 1.6891 |  | BF | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
179 | NPOC | 7.283 | 2.108 | 2.1246 |  | 179 | TN | 1.347 | 0.3218 | 0.2764
179 | NPOC | 7.266 | 2.104 | 2.121 |  | 179 | TN | 1.483 | 0.3447 | 0.29472
179 | NPOC | 7.491 | 2.152 | 2.1689 |  | 179 | TN | 1.313 | 0.316 | 0.27182
181 | NPOC | 5.755 | 1.783 | 1.7994 |  | 181 | TN | 0.9872 | 0.2612 | 0.22795
181 | NPOC | 5.953 | 1.825 | 1.8415 |  | 181 | TN | 0.8505 | 0.2382 | 0.20954
181 | NPOC | 5.767 | 1.785 | 1.8019 |  | 181 | TN | 0.799 | 0.2295 | 0.2026
183 | NPOC | 6.432 | 1.927 | 1.9435 |  | 183 | TN | 1.019 | 0.2665 | 0.23223
183 | NPOC | 6.417 | 1.924 | 1.9403 |  | 183 | TN | 0.9129 | 0.2487 | 0.21794
183 | NPOC | 6.456 | 1.932 | 1.9486 |  | 183 | TN | 0.9725 | 0.2587 | 0.22597
185 | NPOC | 5.828 | 1.798 | 1.8149 |  | 185 | TN | 1.18 | 0.2936 | 0.25391
185 | NPOC | 5.863 | 1.806 | 1.8223 |  | 185 | TN | 1.16 | 0.2903 | 0.25122
185 | NPOC | 5.763 | 1.784 | 1.8011 |  | 185 | TN | 1.021 | 0.2669 | 0.2325
187 | NPOC | 75.28 | 16.58 | 16.5988 |  | 187 | TN | 12.11 | 2.134 | 1.7259
187 | NPOC | 74.54 | 16.42 | 16.4413 |  | 187 | TN | 12.04 | 2.122 | 1.7165
187 | NPOC | 76.71 | 16.89 | 16.9032 |  | 187 | TN | 12.31 | 2.167 | 1.7528
189 | NPOC | 77.66 | 17.09 | 17.1055 |  | 189 | TN | 11.42 | 2.017 | 1.633
189 | NPOC | 75.54 | 16.64 | 16.6542 |  | 189 | TN | 11.85 | 2.09 | 1.6909
189 | NPOC | 75.67 | 16.67 | 16.6819 |  | 189 | TN | 11.87 | 2.093 | 1.6936
191 | NPOC | 83.71 | 18.38 | 18.3933 |  | 191 | TN | 12.73 | 2.238 | 1.8094
191 | NPOC | 80.98 | 17.8 | 17.8122 |  | 191 | TN | 13.05 | 2.292 | 1.8525
191 | NPOC | 83.45 | 18.32 | 18.3379 |  | 191 | TN | 12.49 | 2.198 | 1.7771
193 | NPOC | 42.86 | 9.681 | 9.6977 |  | 193 | TN | 2.641 | 0.5396 | 0.45067
193 | NPOC | 42.36 | 9.575 | 9.5913 |  | 193 | TN | 2.575 | 0.5285 | 0.44178
193 | NPOC | 43.82 | 9.885 | 9.9021 |  | 193 | TN | 2.708 | 0.5509 | 0.45969
195 | NPOC | 43.16 | 9.745 | 9.7616 |  | 195 | TN | 2.637 | 0.5389 | 0.45013
195 | NPOC | 42.94 | 9.698 | 9.7148 |  | 195 | TN | 2.539 | 0.5224 | 0.43693
195 | NPOC | 44.24 | 9.975 | 9.9915 |  | 195 | TN | 2.698 | 0.5492 | 0.45835
197 | NPOC | 44.29 | 9.985 | 10.0021 |  | 197 | TN | 3.014 | 0.6024 | 0.5009
197 | NPOC | 43.43 | 9.802 | 9.8191 |  | 197 | TN | 2.628 | 0.5374 | 0.44892
197 | NPOC | 45.08 | 10.15 | 10.1703 |  | 197 | TN | 2.839 | 0.5729 | 0.47733
180 | NPOC | 23.59 | 5.579 | 5.5958 |  | 180 | TN | 4.605 | 0.8702 | 0.71517
180 | NPOC | 23.6 | 5.581 | 5.5979 |  | 180 | TN | 4.672 | 0.8815 | 0.72419
180 | NPOC | 24.05 | 5.677 | 5.6937 |  | 180 | TN | 4.448 | 0.8438 | 0.69402
182 | NPOC | 11.35 | 2.974 | 2.9903 |  | 182 | TN | 2.039 | 0.4383 | 0.3696
182 | NPOC | 11.51 | 3.008 | 3.0244 |  | 182 | TN | 2.002 | 0.432 | 0.36461
182 | NPOC | 11.73 | 3.055 | 3.0712 |  | 182 | TN | 2.146 | 0.4563 | 0.38401
184 | NPOC | 10.95 | 2.889 | 2.9052 |  | 184 | TN | 2.26 | 0.4755 | 0.39936
184 | NPOC | 10.87 | 2.871 | 2.8882 |  | 184 | TN | 2.198 | 0.465 | 0.39101
184 | NPOC | 11.18 | 2.937 | 2.9541 |  | 184 | TN | 2.288 | 0.4802 | 0.40313
186 | NPOC | 11.06 | 2.912 | 2.9286 |  | 186 | TN | 1.807 | 0.3992 | 0.33835
186 | NPOC | 10.93 | 2.884 | 2.9009 |  | 186 | TN | 1.997 | 0.4312 | 0.36394
186 | NPOC | 11.29 | 2.961 | 2.9776 |  | 186 | TN | 1.843 | 0.4053 | 0.3432
188 | NPOC | 345.6 | 74.12 | 74.1407 |  | 188 | TN | 72.66 | 12.33 | 9.8803
188 | NPOC | 340.5 | 73.04 | 73.055 |  | 188 | TN | 72.67 | 12.33 | 9.8817
188 | NPOC | 334.4 | 71.74 | 71.7566 |  | 188 | TN | 72.87 | 12.36 | 9.9086
190 | NPOC | 366.8 | 78.64 | 78.6534 |  | 190 | TN | 85.33 | 14.46 | 11.5866
190 | NPOC | 359 | 76.98 | 76.9931 |  | 190 | TN | 82.5 | 13.98 | 11.2055
190 | NPOC | 365.6 | 78.38 | 78.398 |  | 190 | TN | 81.83 | 13.87 | 11.1153
192 | NPOC | 488.8 | 104.6 | 104.623 |  | 192 | TN | 99.66 | 16.87 | 13.5165
192 | NPOC | 490.9 | 105.1 | 105.07 |  | 192 | TN | 97.86 | 16.57 | 13.2741
192 | NPOC | 505.8 | 108.2 | 108.2417 |  | 192 | TN | 98.71 | 16.71 | 13.3886
194 | NPOC | 66.97 | 14.81 | 14.8299 |  | 194 | TN | 6.272 | 1.151 | 0.93967
194 | NPOC | 65.06 | 14.41 | 14.4233 |  | 194 | TN | 6.398 | 1.172 | 0.95664
194 | NPOC | 65.64 | 14.53 | 14.5468 |  | 194 | TN | 6.232 | 1.144 | 0.93428
196 | NPOC | 65.28 | 14.45 | 14.4702 |  | 196 | TN | 5.472 | 1.016 | 0.83193
196 | NPOC | 63.77 | 14.13 | 14.1488 |  | 196 | TN | 5.819 | 1.075 | 0.87866
196 | NPOC | 65.9 | 14.59 | 14.6022 |  | 196 | TN | 5.691 | 1.053 | 0.86142
198 | NPOC | 68.17 | 15.07 | 15.0854 |  | 198 | TN | 6.385 | 1.17 | 0.95488
198 | NPOC | 66.8 | 14.78 | 14.7937 |  | 198 | TN | 6.393 | 1.171 | 0.95596
198 | NPOC | 65.27 | 14.45 | 14.468 |  | 198 | TN | 6.581 | 1.203 | 0.98128
25ppm | NPOC | 474.6 | 101.6 | 101.6003 |  | 25ppm | TN | 603.8 | 101.7 | 81.4105
25ppm | NPOC | 491 | 105.1 | 105.0913 |  | 25ppm | TN | 623.2 | 105 | 84.0231
25ppm | NPOC | 483.3 | 103.4 | 103.4523 |  | 25ppm | TN | 605.2 | 102 | 81.599
blank | NPOC | 2.571 | 1.105 | 1.1216 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.452 | 1.08 | 1.0963 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998
blank | NPOC | 2.48 | 1.086 | 1.1022 |  | blank | TN | 0 | 0.095 | 0.094998